## Lapa1
Darba daudzumi
Pasūtītājs: SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi"
Objekta nosaukums: Apkures katlu uzstādīšna katlu mājā
Objekta adrese: Ķiršu iela 10, Kandava, Kandavas novads
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Demontāžas darbi
1 | Esošā gāzes katla atvienošana no apkures sistēmas | kompl. | 1
2 | Ķieģeļu starpsienas demontāža, būvgružu aizvešana | kompl. | 1
3 | Pneimatiskā granulu padeves sistēmas demontāža pasūtītāja norādītajā objektā(Kandavas novads) | kompl. | 2
4 | Galvenie materiāli
5 | Apkures katls, Jauda 100 kW | kompl. | 2
6 | Katla pretkorozijas aizsardzības siltumnesēja (ūdens) recirkulācijas mezgls | kompl. | 2
7 | Attalinātas vadības bloks | kompl. | 2
8 | Specifiskai situācijai izgatavota tvertne (viena uz diviem katliem) | kompl. | 1
9 | Preces piegāde ar transporta kompāniju | kompl. | 1
10 | Montāžas darbi
11 | Grīdas iebetonēšana noliktavas telpā granulu tvertnei (h=15 cm), tai skaitā pamatnes sagatavošana | m2 | 12
12 | Granulu katlu (2gab) un specifiskās katla tvertnes montāža katlu mājā | kompl. | 1
13 | Pneimatiskā granulu padeves sistēmas montāža noliktavas telpā | kompl. | 2
14 | Lielās granulu tvertnes montāža | kompl. | 1
15 | Pneimo trasporta caurules(ieskaitot veidg.stipr.) montāža d50 | m | 24
16 | Cirkulācijas sūknis | gab. | 2
17 | Pretvārsts apkurei DN40 | gab. | 2
18 | Hidrauliskais atdalītājs 140 kw | gab. | 1
19 | Tvertne karstā ūdens sagatavošanai ar apkures sistēmas palīdzību 350L | gb. | 1
20 | Izplēšanas trauks | gab. | 2
21 | Lodveida krāns DN50 | gab. | 2
22 | Lodveida krāns DN40 | gab. | 6
23 | Lodveida krāns DN20 | gab. | 9
24 | Lodveida krāns DN15 | gab. | 8
25 | Katla drošības grupa | kompl. | 2
26 | Termometri | gab. | 4
27 | Tērauda caurule Dn50 | m | 10
28 | Tērauda caurule Dn40 | m | 10
29 | Tērauda caurule Dn25 | m | 3
30 | Tērauda caurule Dn20 | m | 10
31 | Veidgabali, stiprinājumi | kompl. | 1
32 | Izolācijas čaulas 60*40 | m | 10
33 | Izolācijas čaulas 48*40 | m | 10
34 | Pieslēgums esošai apkureas caurulei | kompl. | 2
35 | Hidrauliskā pārbaude | kompl. | 1
36 | Viensienu ner.tēr. Dūmvads ar veidgabaliem un stiprinājumiem d200 2m | kompl. | 1
37 | Dubultsienu izolēts ner.tēr. Dūmvads ar veidgabaliem un stiprinājumiem d250/330 -8m | kompl. | 1
38 | Pieslēgums esošajam dūmvadam (esošais gāzes katlam) | kompl. | 1
39 | Elektro sadales un spēka kabeļu (divi katli un divi pneimotrasporti) | kompl. | 1
40 | Katlu automātikas(vadu) montāža | kompl. | 1
41 | Izpildokumentācijas sagatavošana, marķējumi,shēmas, instrukcijas | kompl. | 1
42 | Katla, pneimotransporta regulēšana | kompl. | 1
| Palīgmateriāli | kompl. | 1