APSTIPRINĀTS

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Iepirkuma komisijas sēdē

2015.gada 9.aprīļa

protokols Nr.2

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

„Biomasas katlumājas Kandavā būvprojekta izstrāde, izbūve un 
autoruzraudzība”

NOLIKUMA grozījumi

(CPV kods 45000000-7, 71320000-7)

KKP/2015/2 KF

Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda

līdzfinansētā projekta „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmas 
efektivitātes paaugstināšanai, modernizējot siltumapgādes sistēmu un tās 
avotus Kandavas pilsētā” (proj. Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/029) saskaņā ar 
25.09.2014. Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 11-5/54-14 Katlu 
mājas rekonstrukcija

Kandavas novads

2015.gads

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

1. Aizstāt  Nolikuma 1.8.1.punktā skaitli un vārdi „4 (četras)” ar skaitli un vārdu „5 (piecas)”.

2. Papildināt Nolikuma 3.2.punkta pirmo teikumu ar vārdiem „vai kā apdrošināšanas polise (turpmāk – bankas galvojums)”, un otro teikumu aiz vārda „banka” ar vārdiem „vai apdrošināšanas sabiedrība (turpmāk – banka)”, un papildināt Nolikuma 3.2.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā: „Saīsinājumi (turpmāk – bankas galvojums) un (turpmāk –banka) attiecas tikai uz Piedāvājuma nodrošinājumu.”.

3. Papildināt Nolikuma 4.6.2.punkta otro teikumu aiz vārdiem „nodotiem ekspluatācijā” ar vārdiem „būvvaldē akceptētiem”.

4. Svītrot Nolikuma 4.6.3.1.1.punktā ceturto un piektā teikuma pirmo daļu.

5.Svītrot Nolikuma 4.6.3.2.1.punktā ceturto un piekto teikumu.

6. Svītrot Nolikuma 4.6.3.3.punktā otro un teikumu un trešā teikuma pirmo daļu.

7.Aizstāt Nolikuma „4.8.6.” punkta numuru ar numuru „4.9.6.”.

8.Aizstāt Nolikuma 3.piliekuma „Kvalifikācija” 1.4.3.punkta apakšpunkta „1.4.2.1.” numuru ar numuru „1.4.3.1.”.

9.Papildināt Nolikumu ar jaunu 4.9.7., 4.9.8., 4.9.9. un 4.9.10.punktu šādā redakcijā:

„4.9.7. Nolikuma 4.6.1.1.., 4.6.3.1.1., 4.6.3.2.1., 4.6.3.4.1., 4.6.3.5.1.punktā un Nolikuma 3.pielikuma „Kvalifikācija” 1.3.1., 1.4.1.1., 1.4.2.1., 1.4.3.1., 1.4.4.1., 1.4.5.1.punktā norādītais, ka par līdzvērtīgu tiks uzskatīts objekts, kurā ir biokurināmā katlumājas ar vismaz diviem ūdenssildāmajiem katliem ar jaudu 2,5 MW un 0,5 MW katliem, kas katrs darbojas neatkarīgi viens no otra; ar šķeldu kurināmā katla izejas jauda nav mazāka par 2.5 MW (>=2.5 MW); granulu katla (biomasas katls, kā galveno kurināmo materiālu izmantojot granulas) izejas jauda nav mazāka par 0.5 MW (>=0.5 MW), ir jāsaprot, ka norādītā jauda var būt lielāk, bet ne mazāka par norādīto.

4.9.8. Nolikuma 4.6.1.1., 4.6.3.4.1., 4.6.3.5.1.punktā un Nolikuma 3.pielikuma „Kvalifikācija” 1.3.1., 1.4.4.1., 1.4.5.1.punktā norādītais, ka par līdzvērtīgu tiks uzskatīts objekts, kurā ir biokurināmā katlumājas ar vismaz diviem ūdenssildāmajiem katliem ar jaudu 2,5 MW un 0,5 MW katliem, kas katrs darbojas neatkarīgi viens no otra; ar šķeldu kurināmā katla izejas jauda nav mazāka par 2.5 MW (>=2.5 MW); granulu katla (biomasas katls, kā galveno kurināmo materiālu izmantojot granulas) izejas jauda nav mazāka par 0.5 MW (>=0.5 MW), ir jāsaprot, ka iekārtas var būt izvietotas katras savā objektā, ne tikai vienā objektā.

4.9.9. Nolikuma 4.6.3.1., 4.6.3.2., 4.6.3.3. punktos norādītais, ka par katru no norādītajiem objektiem ir bijis noslēgts atsevišķs līgums par būvdarbu izpildi un saņemta atsevišķa būvatļauja būvdarbu veikšanai, ir jāsaprot, ja būvatļauja nav izsniegta vai objekts netiek izbūvēts, tad ir jābūt līgumam par tehniskā projekta/apliecinājuma kartes/būvprojekta izstrādi un būvvaldes akcepts uz izstrādātā tehniskā projekta vai apliecinājuma kartes, vai būvprojekta.

4.9.10. Nolikuma 4.6.3.1.1., 4.6.3.2.1., 4.6.3.3. punktā un Nolikuma 3.pielikuma „Kvalifikācija” 1.4.1.1., 1.4.2.1. un 1.4.3.1.punktā norādītais, ka saņemta atsevišķa būvatļauja izbūvēt uzprojektēto objektu, tika veikta uzprojektētā objekta autoruzraudzība, ir jāsaprot, ja būvatļauja nav izsniegta vai objekts netiek izbūvēts, tad jāiesniedz būvvaldes akceptēta būvprojekta vai apliecinājuma kartes kopija (nevajag sniegt visu projektu, tikai dokumentu, kur redzams būvvaldes akcepts).”.

10. Papildināt Nolikuma 5.1.5.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā: „Komersanta reģistrācijas apliecība nav jāiesniedz, ja to var pārbaudīt Uzņēmuma reģistra tiešsaistē.”.

11. Papildināt Nolikuma 5.1.7.3.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

„Gadījumos, ja būvatļauja nav izsniegta vai objekts netiek izbūvēts, tad jāiesniedz būvvaldes akceptēta būvprojekta vai apliecinājuma kartes kopija (nevajag sniegt visu projekts, tikai dokumentu, kur redzams būvvaldes akcepts).”

12. Papildināt Nolikuma 5.1.14.punktu aiz vārdiem „pieņemšanas ekspluatācijā aktu” ar vārdiem „un/vai būvvaldes akceptēta būvprojekta vai apliecinājuma kartes”.

13. Izteikt Nolikuma 8.4.punktu šādā redakcijā:

„8.4. Gadījumā, ja Izpildītājs darbu izpildē, neievērojot Nolikuma 8.2.punktā noteikto, nomaina Iepirkuma dokumentos neminētus apakšuzņēmējus, tad par šādu apakšuzņēmēju izpildītiem darbiem apmaksa netiek veikta.”.

14. Papildināt Nolikuma 3.pielikuma „Kvalifikācija” 1.3.2., 1.4.1.1., 1.4.2.1. un 4.1.3.1.punktā otrās tabulas 4.ailes nosaukumu aiz vārda „datums” ar vārdiem „ vai būvvaldes akcepta datums uz būvprojekta vai apliecinājuma kartes”.

15. Precizēt Nolikuma 5.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 2.4.punktā 3.rindkopā uzskaitījumu numerāciju, izsakot to šādā redakcijā:

  - Meža un stādījumu koks:

    - veseli koki;

    - koku celmi;

    - mežizstrādes atlikumi;

    - celmi;

    - apkārtnes uzkopšanas koksnes biomasa.

  - Koka apstrādes industrija, blakus produkti un atlikumi:

    - ķīmiski neapstrādāti koksnes atlikumi.

  - Lietots koks:

    - ķīmiski neapstrādāts koks.

Atbilstoši SIS-CEN/TS 14961:2005 vai ekvivalentam, tiks lietoti šādi kurināmie:

  - Zāģu skaidas (Sawdust) līdz pat 20% no apjoma ar:

- Mitrumu– M20 līdz M60;

- Pelniem– A0.7 līdz A6.0.

  - Koka šķelda (Wood chips)  līdz pat 100% no apjoma ar:

  - Izmēriem P16 līdz P100;

  - Mitrumu M20 līdz M60;

  - Pelniem A0.7 līdz A6.0.

  - Mizas (Bark) līdz pat 50% no apjoma ar:

- Mitrumu M40 līdz M60;

- Pelniem A0.7 līdz A6.0;

- Sasmalcinātu/ Nesasmalcinātu.

16. Aizstāt Nolikuma 5.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 2.10.punkta pirmajā teikumā vārdu „un” ar vārdu „vai”.

17. Svītrot Nolikuma 5.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 3.10.18.1.apakšpunktā 3.punktu: „Pēc dūmgāzu kondensatora visām dūmejām, dūmvadiem utt. jābūt ķīmiski noturīga nerūsējošā tērauda.”,  un 4.punktu: „Dūmgāzu kondensatoriem jābūt komplektā ar apgaitas dūmejām, lai nodrošinātu dūmgāzu kondensatora profilaksi vai remontu. Pārslēgšana jāvar veikt elektromehāniski un manuālā režīmā.”.

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

iepirkumu komisijas priekšsēdētājs							E.Bariss

..