**APSTIPRINĀTS**

Kandavas novada domes

Iepirkuma komisijas sēdē

2017.gada 12.aprīlī

protokols Nr.1

**IEPIRKUMA**

„Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve Lielā ielā 24, Kandavā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2017/6)

**NOLIKUMS**

(CPV kods 45000000-7)

Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā

Kandavas novads

2017.gads

1. **Vispārīgā informācija.**
	1. Pasūtītājs:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums:**  | Kandavas novada dome |
| **Juridiskā adrese:**  | Dārza iela 6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120 |
| **Reģistrācijas numurs:**  | 90000050886 |
| **Banka:****Konta numurs:****Kods:**  | A/S „SEB banka”LV73UNLA0011 0101 3057 3UNLALV2X |
| **Kontaktpersonas:**  | Par iepirkuma norisi:Valda Stova, t. 63107375valda.stova@kandava.lv, Par tehniskiem jautājumiem:Egils Dude, t. 63107365egils.dude@kandava.lv |
| **Tālruņa numurs :** | 63182028 |
| **Faksa numurs:** | 63182027 |
| **E-pasta adrese:**  | dome@kandava.lv  |
| **Darba laiks:**  | Pirmdienās: 08:00 – 19:00Piektdienās: 08:00 - 15:00Pārējās darba dienās: 08:00 – 17:00Pusdienu pārtraukums: 12:00 – 13:00 |

* 1. Iepirkuma priekšmeta un apjoms: Iepirkuma priekšmets ir poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (5.pielikums) un iepirkuma nolikuma prasībām (turpmāk – Būvdarbi).
		1. Iepirkuma CPV klasifikatora kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi);
		2. Iepirkuma priekšmetu (turpmāk- Iepirkums) tiek dalīts 2 (divās) daļās:

1.2.2.1. 1. daļa- poliklīnikas 2. stāva tualetes telpu vienkāršotā atjaunošana;

1.2.2.2. 2. daļa- koplietošanas telpu remonts, pārsegumu stiprināšana, ārējā jumtiņa izbūve pie galvenās ieejas ēkā.

* 1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par **visu iepirkuma priekšmetu kopā**. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
	2. Iepirkuma identifikācijas numurs - KND 2017/6.
	3. Iepirkuma rezultātā tiks slēgts Iepirkuma līgums.
	4. Iepirkuma līguma darbības vieta: Kandava, Kandavas novads.
	5. Darbu izpildes termiņš: 3 (trīs) kalendārie mēneši sākot no Iepirkuma līguma parakstīšanas dienas.
	6. Pasūtītājs patur sev tiesības neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja visu Pretendentu piedāvātās Līgumcenas pārsniedz Kandavas novada domes budžetā piešķirtos līdzekļus.
	7. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana negarantē Iepirkuma līguma slēgšanu. Iepirkuma līgums tiks slēgts pēc finansējuma saņemšanas iepirkuma realizēšanai. Finansējuma nesaņemšanas gadījumā, Iepirkuma līgums netiks slēgts.
1. **Iepirkuma nolikuma saņemšana un papildu informācijas sniegšana par nolikumu.**
	1. Sākot ar attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīdi, ar Iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem Pretendenti var iepazīties Kandavas novada domes mājas lapā [www.kandava.lv](http://www.kandava.lv) vai arī Kandavas novada domē (103. kabinetā, Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā) pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.15.00.
	2. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā.
	3. Izsniedzot nolikumu, Pasūtītājs reģistrē nolikuma saņēmēju, norādot nolikuma saņēmēja nosaukumu, adresi, tālruņa numuru, pārstāvja vārdu un uzvārdu, kā arī nolikuma izsniegšanas datumu.
	4. Papildu informāciju ieinteresētais Pretendents pieprasa, nosūtot jautājumu Pasūtītājam uz faksa Nr. (+371) 63182027, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Kandavas novada domē: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, 202.kabinets, nosūtot elektroniski uz e – pasta adresi: dome@kandava.lv.
	5. Komisija pēc ieinteresētā Pretendenta rakstiska pieprasījuma sniedz papildu informāciju par nolikumu, ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, trīs dienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
	6. Papildu informācija par Iepirkuma nolikumu pieprasāma tikai nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņā un ieinteresētajam Pretendentam nav tiesību to pieprasīt kontaktpersonai. Kontaktpersona iepirkuma gaitā sniedz tikai organizatorisku informāciju par Iepirkumu.
2. **Piedāvājuma iesniegšanas kārtība**
	1. Pretendenti savus piedāvājumus Iepirkumam var iesniegt līdz **2017.gada 26. aprīlim, plkst. 11:00,** Kandavas novada domē, 202.kabinetā (Dārza iela 6, Kandavā, Kandavas novadā). Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc minētā laika, paziņojumā par līgumu noteiktā termiņā, netiks izskatīti un neatvērti tiks atgriezti atpakaļ Pretendentam.
	2. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Dārza ielā 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, ne vēlāk, kā līdz nolikuma 3.1.punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.
	3. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums saņemts ar norādi par saņemšanas laiku.
	4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības Iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas laiks. Mainīt vai atsaukt piedāvājumu Pretendents var personīgi vai ar tā pārstāvja starpniecību (pārstāvim jāuzrāda Pretendenta pilnvarojums ar tiesībām atsaukt vai mainīt piedāvājumu).
3. **Piedāvājuma sagatavošana.**

## Piedāvājuma noformēšana:

* + 1. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un 2 (divas) kopijas, katrs savā iesējumā. Izmaksu tāmēm jābūt iesniegtām arī elektroniskā formātā, CD vai USB zibatmiņas datu nesējā. Uz katra iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls” vai „Kopija”. Jebkuru dokumentu kopijām, kas tiek pievienotas piedāvājumam, jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (bandrolē), uz kuras jānorāda:
			1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
			2. Pretendenta nosaukums un adrese;
			3. Atzīme „Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve Lielā iela 24, Kandavā” iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2017/6. Neatvērt līdz 2017.gada 26.aprīlim plkst. 11:00.
		2. Piedāvājums sastāv no trim daļām:
			1. Pretendenta atlases dokumentiem;
			2. Tehniskā piedāvājuma;
			3. Finanšu piedāvājuma.
	1. Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā;
	2. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā;
	3. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu;
	4. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atgriezti atpakaļ Pretendentiem, izņemot nolikuma 3.1. apakšpunkta otrajā teikumā minētajā gadījumā.
1. **Pretendentu izslēgšanas noteikumi.**
	1. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2. punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, t.i., pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
		1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
		2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*.
	2. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šī Nolikuma 5.1.1. un 5.1.2. apakšpunktos minētie nosacījumi.

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Pretendenta kvalifikācijas prasības:**  | **7. Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti:**  |
|

|  |
| --- |
| 6.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).  |

 | 7.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai Iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto formu. Lai pārbaudītu Nolikuma 6.1.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām Komisija pārliecināsies Uzņēmumu reģistra datu bāzē. Pretendentam, kas nav reģistrēts komercreģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina tā reģistrāciju. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. |
| 6.2. Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā. Ārvalstīs reģistrēts Pretendents uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi var nebūt reģistrēts Būvkomersantu reģistrā. Gadījumā, ja ārvalstīs reģistrēts Pretendents tiks atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, Pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju un paziņojusi par rezultātiem Pretendentam, kas atzīts par Iepirkuma uzvarētāju jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto. | 7.2. Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamā datubāzē <http://bis.gov.lv/>. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendents reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| 6.3. Pretendentam vidējais gada (neto) finanšu apgrozījums pēdējos 2 (divos) gados (t.i. 2015. un 2016.) ir ne mazāks kā 100 000 EUR. Ja Pretendents ir dibināts vēlāk, tad Pretendenta finanšu apgrozījumam jāatbilst augstāk minētajai prasībai attiecīgi īsākā laika periodā.Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad vismaz vienam no personu apvienības dalībniekiem ir šajā punktā minētais atbilstošs apgrozījums vai arī vairāku personu apvienības dalībnieku apgrozījuma summa veido nepieciešamo apgrozījuma apmēru. | 7.3. Pretendenta rakstisks apliecinājums par finanšu apgrozījumu, saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumā noteikto formu.  |
| 6.4. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i. 2014., 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir bijusi pozitīva pieredze ne mazāk kā 2 (divu) līdzīga rakstura objekta būvniecības, atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanā, kā galvenajam būvdarbu veicējam par līguma summu ne mazāku kā EUR 50 000,00 katram no objektiem. Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem. | 7.4. Izvērtējot pretendenta piedāvājumā iekļauto, parakstīto pieredzes aprakstu, kas izstrādāta atbilstoši nolikuma 2.pielikumam, klāt pievienojot 2 (divas) atsauksmes. |
| 6.5. Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls. | 7.5. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Nolikuma 3. pielikumu. |
| 6.6. Pretendentam līguma izpildē ir jānodrošina sertificēti būvdarbu vadītāji:**6.6.1. atbildīgais būvdarbu vadītājs/-a,** kuram ir spēkā esošs sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un pieredzei vismaz divu līdzīga rakstura objekta būvdarbu vadīšanā, kuros veikti vispārējie celtniecības darbi (telpu remontdarbi);**6.6.2. siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadītājs/a,** darbu vadītājam/ai jābūt spēkā esošam serifikātam un pieredzei vismaz divu līdzīga rakstura objekta būvdarbu vadīšanā, kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam;**6.6.3. elektroietaišu izbūves darbu vadītājs/-a,** darbu vadītājam/ai jābūt pieredzei divu līdzīga rakstura objekta būvdarbu vadīšanā, kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam.6.6.4.. Pretendentam līguma izpildē ir jānodrošina sertificēti speciālisti:**6.6.4.1. telekomunikāciju tīkla montāžas speciālists;****6.6.4.2.ugundrošības signalizācijas montāžas speciālists;****6.6.4.3. apsardzes signalizācijas montāžas speciālists;****6.6.4.4. darba aizsardzības koordinators -** kurš līguma izpildes laikā veiks darba aizsardzības funkcijas saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citu normatīvo aktu noteikumiem. | 7.6. Izvērtējot pretendenta piedāvājumā iekļauto Kvalifikāciju, kas izstrādāta atbilstoši nolikuma 4.pielikumam. |
| 6.7. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. | 7.7. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus darbus, kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros. |
| 6.8. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji kā arī visi apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji. | 7.8. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju un pievienojot finanšu aprēķinus, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuāli vērtību. Apakšuzņēmēja sniedzamo darbu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo darbu vērtību. Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:7.8.1. nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un jāpievieno finanšu aprēķins, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību;7.8.2. katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. |

**8. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras documents.**

* 1. Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tam jāiesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
	2. Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
	3. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, un tā pieejama: <http://www.iub.gov.lv/lv/node/587>.
1. **Tehniskais piedāvājums.**
	1. Tehniskais piedāvājums sastāv no Tehniskās specifikācijas (nolikuma 8.pielikums), kuru Pretendents paraksta un, kurš skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami atspoguļo nolikuma Tehniskās specifikācijas minimālo prasību izpildi.

9.2. Tehnisko piedāvājumu paraksta pretendenta pārstāvis, kura pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, vai pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgo pilnvaru.

1. Finanšu piedāvājums.
	1. Pretendents finanšu piedāvājumu izstrādā, izmantojot nolikuma 6.pielikuma formu.
	2. Pretendents finanšu piedāvājumā, norāda cenu (*euro)* bez PVN.
	3. Pretendents finanšu piedāvājumā, norāda cenu ar precizitāti divas zīmes aiz komata.
	4. Ja Pretendents finanšu piedāvājuma sagatavošanā neievēro šajā punktā noteikto kārtību, Komisija nevērtē Pretendenta finanšu piedāvājumu.
	5. Visas Pretendenta izmaksas, kas saistītas ar Iepirkuma priekšmetu, izņemot PVN, iekļaujamas veiktajos aprēķinos. Papildu izmaksas, kas nav iekļautas aprēķinos un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā pie Iepirkuma līguma noslēgšanas un to darbības laikā.
	6. Katram Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu finanšu piedāvājumu. Ja Pretendents iesniedz piedāvājuma variantus, Komisija neizskata nevienu no iesniegtajiem piedāvājumu variantiem un attiecīgo Pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā.
	7. Kopējā cenā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, kā arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta, piegādes un citām izmaksām, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām.
2. **Piedāvājuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana.**
	1. **Vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā cenu par Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu.**
	2. Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 4.punkta prasībām.
	3. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 6.punktā noteiktajām prasībām pēc Nolikuma 7.punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.
	4. Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 6.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 7.punktā noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.
	5. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.
	6. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
	7. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:
		1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā panta astotās daļas 4.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

 a) par minētā panta astotās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

 b) par minētā panta astotās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un Nolikuma 6.1.punktā minētās personas piekrišanu;

* + 1. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Nolikuma 8.3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un šā Nolikuma 6.6.punktā minēto personu neattiecas šā Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.
	1. Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:
		1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un nolikuma 6.6 apakšpunktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*;
		2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa adminstrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju ir konstatēts tam vai Nolikuma 6.6. apakšpunktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
	2. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un nolikuma 6.6. apakšpunktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 *euro*, 10 dienu termiņā iesniedz:
		1. attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;
		2. pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu;
		3. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu,- kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesību.
	3. Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 9.panta astoto daļu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.
	4. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem un sniedz tiem lēmumā norādāmo informāciju, kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.
1. **Iepirkuma līgums**
	1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu (Nolikuma 10.pielikums) ar pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar Nolikumā noteiktajām prasībām.
	2. Grozījumus iepirkuma līgumā izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumus.
2. **Pretendenta pienākumi un tiesības:**
	1. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju;
	2. segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta;
	3. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
	4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā;
	5. Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. **Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:**
	1. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
	2. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai;
	3. pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai;
	4. labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu;
	5. pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
	6. pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;
	7. ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu;
	8. iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

**Pielikumā:**

1.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā uz 2 (divas) lp.;

2.pielikums – Pretendenta pieredze iepriekšējos 3 (trijos) gados 1 (vienas) lp.;

3.pielikums – Piedāvātais personāla sastāvs(veidne) uz 1 (vienas) lp.;

4.pielikums – Kvalifikācija uz 4 (četras) lp.;

5.pielikums – Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts uz 1 (vienas) lp.;

6. pielikums – Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lp.;

7. pielikums - Pretendenta finansiālais stāvoklis uz uz 1 (vienas) lp.;

8. pielikums – Tehniskā specifikācija uz 12 (divpadsmit) lp.;

9. pielikums – Līguma projekts Būvdarbu veikšanai uz 5 (piecām) lp..

Atsevišķi pievienoti:

1. 1. daļas projekts (pdf fails);
2. 1. daļas “Skaidrojošais apraksts” pirmajai Iepirkuma daļai uz 2 lpp. (pdf fails);
3. 2. daļa „Skaidrojošais apraksts” otrajai Iepirkuma daļai uz 5 lpp. (pdf fails);
4. 2.daļa “01\_AR pdf (poliklīnika);
5. 2. daļa „02\_BK (poliklīnika)”, (pdf fails);
6. 2. daļa „03 EL (poliklīnika)”, (pdf fails);
7. 2. daļa „04 EES\_apsardzes\_sign (poliklīnika), (pdf fails)”;
8. 2.daļa “05 EES\_telekomunikācijas\_pdf (poliklīnika)”;
9. 2. daļa „06\_EES\_ugunsdr\_sign (poliklīnika), (pdf fails)”;
10. 1. daļas Būvdarbu tāme Excel formātā;
11. 2. daļa Būvdarbu tāme Excel formātā.

**1.pielikums**

Iepirkuma „Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve

Lielā iela 24, Kandavā”

ID Nr. KND 2017/6

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ**

„ Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve

Lielā iela 24, Kandavā”

ID Nr. KND 2017/6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *sastādīšanas vieta* |  | *datums* |
| **Informācija par pretendentu\*** |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
|  |
| **Finanšu rekvizīti\*** |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
|  |
| **Informācija par pretendenta atbildīgo personu\*** |
| Vārds, uzvārds (personas kods): |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

*Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība* *(personu grupa):*

* persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
* katras personas atbildības apjoms: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

piesakās piedalīties iepirkumā „ Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve Lielā iela 24, Kandavā” (iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2017/6);

uzņemas pilnu atbildību par Iepirkumam iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Nolikuma prasībām;

* apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un ir gatavs līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā slēgt līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienoto līguma projekta tekstu;
* apņemas nodrošināt poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūvi, saskaņā atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, piekrīt Iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma izpildi, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
* apliecina, ka noslēgtā iepirkuma līguma izpildē nesniegs nepatiesu informāciju, ka izpildītāja kvalifikācija atbilst noteiktajām prasībām, un tas ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju;
* apliecina, ka nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;
* apliecina, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija, ziņas un dati ir patiesas, kā arī norādītā kontaktinformācija ir aktuāla un Pretendents nodrošinās, ka informācija, kas tiks uz to nosūtīta, no tā puses tiks saņemta;
* atļauj Pasūtītājam apstrādāt savus fiziskas personas datussaskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu;
* piekrīt, savstarpējā sarakstē Iepirkuma ietvaros un Iepirkuma rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros, izmantot Pretendenta aizpildītajā pieteikuma veidlapā norādīto e – pasta adresi.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas vārds, uzvārds\*:** |  |
| **Ieņemamā amata nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas paraksts\*:** |  |

 Z.v.

**\* *Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā iepirkuma procedūrā***

**2.pielikums**

Iepirkuma „Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve

Lielā iela 24, Kandavā”

ID Nr. KND 2017/6

**Pretendenta pieredze iepriekšējos 3 (trijos) gados\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasūtītājs (nosaukums, adrese), kontaktpersona, tālrunis | Sniegto darbu apraksts | Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*Atbilstoši Nolikuma 6.4. prasībām

Pielikumā: tabulā uzrādīto divu pasūtītāju atsauksmes uz \_\_ lapām.

2017. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums)*

**3.pielikums**

Iepirkuma „Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve

Lielā iela 24, Kandavā”

ID Nr. KND 2017/6

**Piedāvātais personāla sastāvs** *(veidne)*

Iepirkumam „Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve Lielā iela 24, Kandavā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2017/6)

 *[Pretendentiem jānorāda amata nosaukumi atbilstoši kvalificētajam personālam, lai atbilstu*

*noteiktajām prasībām.]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p. k. | Vārds, uzvārds, personas kods | Amata nosaukums līguma izpildē | Sertifikāta Nr., sertifikātaizdevējs |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2017.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**4.pielikums**

Iepirkuma „Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve

Lielā iela 24, Kandavā”

ID Nr. KND 2017/6

### KVALIFIKĀCIJA

 **Pretendenta piedāvātā kvalificētā personāla saraksts, kas apliecina kvalifikācijas atbilstību nolikuma 6.5. punkta prasībām**

1. **Atbildīgā būvdarbu vadītāja** profesionālās pieredze.

Uzvārds:

Vārds:

Personas kods:

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta nosaukums:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis) | Objekta nosaukums, veikto darbu īss raksturojums, informācija par ēku būvdarbu vadīšanu, kuros veikti vispārējie celtniecības darbi (telpu remontdarbi) | Datums, kad veikti vispārējie celtniecības darbi (telpu remontdarbi) | Amats (pozīcija veiktajos darbos) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstāk minētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie Būvdarbu līguma Iepirkumā „Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve Lielā iela 24, Kandavā”darbu izpildes.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (paraksts, atšifrējums)

2017.gada\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Siltumapgādes, ventilācijas rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadītāja** profesionālā pieredze.

Uzvārds:

Vārds:

Personas kods:

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta nosaukums:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis) | Objekta nosaukums, veikto darbu īss raksturojums | Datums, kad veikti darbi (telpu remontdarbi) | Amats (pozīcija veiktajos darbos) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstāk minētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie Būvdarbu līguma Iepirkumā „Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve Lielā iela 24, Kandavā”darbu izpildes.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (paraksts, atšifrējums)

2017.gada\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Elektroietaišu izbūves darbu vadītāja** profesionālā pieredze.

Uzvārds:

Vārds:

Personas kods:

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta nosaukums:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis) | Objekta nosaukums, veikto darbu īss raksturojums | Datums, kad veikti darbi (telpu remontdarbi) | Amats (pozīcija veiktajos darbos) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstāk minētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie Būvdarbu līguma Iepirkumā „Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve Lielā iela 24, Kandavā”darbu izpildes.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (paraksts, atšifrējums)

2017.gada\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Līguma izpildē piesaistītie speciālisti:

4.1. **telekomunikāciju tīkla montāžas speciālists:**

Uzvārds:

Vārds:

Personas kods:

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta nosaukums:

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie Būvdarbu līguma Iepirkumā „Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve Lielā iela 24, Kandavā”darbu izpildes.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (paraksts, atšifrējums)

2017.gada\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4.2.ugundrošības signalizācijas montāžas speciālists:**

Uzvārds:

Vārds:

Personas kods:

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta nosaukums:

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie Būvdarbu līguma Iepirkumā „Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve Lielā iela 24, Kandavā”darbu izpildes.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (paraksts, atšifrējums)

2017.gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4.3. apsardzes signalizācijas montāžas speciālists:**

Uzvārds:

Vārds:

Personas kods:

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta nosaukums:

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie Būvdarbu līguma Iepirkumā „Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve Lielā iela 24, Kandavā”darbu izpildes.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (paraksts, atšifrējums)

2017.gada\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4.4. darba aizsardzības koordinators:**

Uzvārds:

Vārds:

Personas kods:

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta nosaukums:

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie Būvdarbu līguma Iepirkumā „Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve Lielā iela 24, Kandavā”darbu izpildes.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (paraksts, atšifrējums)

2017.gada\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5.pielikums**

Iepirkuma „Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve

Lielā iela 24, Kandavā”

ID Nr. KND 2017/6

**LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. \* | Nododamo darbu vērtība % no kopējās finanšu piedāvājuma summa | Nododamo darbu apraksts |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*pievienojot katra apakšuzņēmēja apliecinājumu par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

2017. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)

**6.pielikums**

Iepirkuma „Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve

Lielā iela 24, Kandavā”

ID Nr. KND 2017/6

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

“Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve

Lielā iela 24, Kandavā”

(identifikācijas Nr. KND 2017/6)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *sastādīšanas vieta* |  | *datums* |

1. Finanšu piedāvājumā ir norādīta kopējā cena, par kādu tiks veikta poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve, atbilstoši tehniskajai specifikācijai un saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām nosacījumiem.
2. Piedāvājam veikt būvdarbus**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Būvdarbu kārtas** | **Tāmes****Nr.** | **Cena bez PVN, EUR** |
| **1.** | Poliklīnikas 2.stāva telpu vienkāršotā atjaunošana |  |  |
| **2.** | Koplietošanas telpu remonts, pārsegumu stiprināšana, ārējā jumtiņa izbūve pie galvenās ieejas ēkā |  |  |
| **PVN 21% EUR** |  |
| **Pavisam kopā:**  |  |

1. Piedāvātā kopējā līguma cena EUR, bez PVN:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(piedāvājuma cena *euro* vārdiski bez PVN)

* Apliecinām, ka Iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību.
* Ar šo apliecinu, ka šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā.
* Piedāvājumā ir iekļautas visas veikto būvdarbu garantijas termiņa, 60 (sešdesmit) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža, izmaksas.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas vārds, uzvārds\*:** |  |
| **Ieņemamā amata nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas paraksts\*:** |  |

**7.pielikums**

Iepirkuma „Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve

Lielā iela 24, Kandavā”

ID KND 2017/6

**PRETENDENTA FINANSIĀLAIS STĀVOKLIS**

**„** Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve Lielā iela 24, Kandavā**”**

(iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2017/6)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Gada finanšu (neto) apgrozījums |
| 2016.gads |  |
| 2015.gads |  |
| 2014.gads |  |
| **Vidēji gadā:** |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

2017. gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**8.pielikums**

Iepirkuma „Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve

Lielā iela 24, Kandavā”

ID KND 2017/6

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Būvniecība paredzēta divās būvniecības kārtās, saskaņā ar Skaidrojošu aprakstu, kur ar Iepirkuma „Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve Lielā iela 24, Kandavā” palīdzību realizēta tiks **tikai Būvniecības pirmā kārta**.
2. Darba uzdevums ir līgumā noteiktajos termiņos un kvalitātē, atbilstoši šai Tehniskajai specifikācijai, Lokālajām tāmēm, Pasūtītāja un normatīvo aktu prasībām veikt poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūvi Lielā iela 24, Kandavā.
3. **Darbu apraksts un apjomi**
	1. Būvdarbu laikā ir jāveic poliklīnikas 2. stāva tualetes telpu vienkāršotā atjaunošana un koplietošanas telpu remonts, pārsegumu stiprināšana, ārējā jumtiņa izbūve pie galvenās ieejas ēkā (turpmāk- Būvdarbi) saskaņā ar līguma un tā pielikuma nosacījumiem, lokālajām tāmēm, ievērojot Pasūtītāja prasības, šo Tehnisko specifikāciju, un Kandavas novada būvvaldes prasības.
	2. Būvdarbu apjomi apkopoti Tehniskās specifikācijas pielikumā „Būvdarbu tāmes”. Lai piedāvājums būtu sagatavots iespējami objektīvi, ņemot vērā faktisko situāciju objektā, Izpildītājam ir vēlams veikt ēkas un telpu apsekošanu pirms piedāvājuma iesniegšanas.
	3. Visu Būvdarbu pabeigšanas laiks tiek noteikts 3 (trīs) kalendārie mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
	4. Veikto Būvdarbu garantijas laiks ir 60 (sešdesmit) kalendārie mēneši.
	5. Būvmateriālu un būvizstrādājumu izvēlē ievērot Pasūtītāja prasības, Tehnisko specifikāciju un Latvijas Republikas normatīvos aktus.
	6. Izpildītāja atbildība ir Būvdarbu izpildei iespējami nepieciešamo detalizācijas risinājumu un darba rasējumu izstrāde, un to savlaicīga iesniegšana saskaņošanai ar Pasūtītāju tā, lai netiktu kavēts kopējais būvdarbu laika grafiks. Saskaņojumu pamatota nesaņemšana, nekādā gadījumā nav par iemeslu laika grafika termiņu pagarinājumam. Iespējamo detalizācijas risinājumu izstrādes izmaksas, kā arī Būvdarbu veikšana atbilstoši detalizētajiem risinājumiem, Izpildītājam ir jāievērtē Būvdarbu izmaksās, sagatavojot savu Finanšu piedāvājumu.
4. **Darbu pārbaudes un pieņemšanas noteikumi**
	1. Būvdarbu būvuzraudzību – pārbauda un pieņem saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, veic pasūtītāja nozīmēts pārstāvis – Būvuzraugs.
	2. Izpildītāja pienākums ir pirms veikto Būvdarbu akta iesniegšanas, saskaņot ar Būvuzraugu visus veiktos Būvdarbu apjomus, pamatojot katrus Būvdarbu apjomus ar atbilstības dokumentāciju (deklarācijām, sertifikātiem, izpildshēmām u.c.). Iesniedzot Būvuzraugam akceptēšanai veikto Būvdarbu aktu, tam jābūt pievienotam pilnam izpilddokumentācijas komplektam.
	3. Pabeidzot Būvdarbus, Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam pilnībā nokomplektētu veikto Būvdarbu pilnu izpilddokumentāciju trīs oriģinālos komplektos, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja prasībām.
	4. Izpildītāja pilna atbildība ir veikt visus nepieciešamos Būvdarbus, tajā skaitā organizēt un saņemt visas nepieciešamās atļaujas, lai izpildītu visus Iepirkuma līguma Būvdarbu apjomus noteiktajā termiņā.
5. **Īpašas prasības būvniecībai**
	1. Izpildītājs visu būvniecības laiku ir atbildīgs par Būvdarba aizsardzību un ugunsdrošību objektā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
	2. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt objektu ar projekta izpildes darba aizsardzības koordinatoru, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
	3. Izpildītājam, darbus veicot iestādes darba laikā, rūpīgi jānorobežo remontdarbu darbības vieta, lai netraucētu apmeklētājiem un medicīnas darbiniekiem.
	4. Izpildītājs darbus var veikt arī ārpus iestādes darba laika, iepriekš sazinoties un saskaņojot to ar pasūtītāja norādīto kontaktpersonu.
	5. Izpildītāja pienākums ir būvniecības laikā apmaksāt visus izmantotos komunālos pakalpojumus (elektroenerģija, ūdens un kanalizācija).
	6. Izpildītāja atbildība ir paredzēt Finanšu piedāvājumā visas izmaksas, saistītas ar būvlaukuma ierīkošanu un uzturēšanu, tajā skaitā, bet ne tikai, darba drošības inventāra nodrošināšanu katram darbiniekam.
	7. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par būvlaukumu un tajā izvietoto materiālo vērtību apsardzi būvdarbu laikā.
6. **Prasības piedāvājuma izstrādei**
	1. Būvdarbu tāmes (lokālās, kopsavilkuma aprēķini un būvniecības koptāme) jāizstrādā atbilstoši LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšana”, tajās jāievērtē visas Tehniskās specifikācijas un Tehniskās dokumentācijas prasības, tajā skaitā to realizācijai nepieciešamie resursi, iespējami nepieciešamo detalizēto tehnisko risinājumu izstrādāšana, darba rasējumu izstrāde, izpilddokumentācijas noformēšanas izmaksas, būvlaukuma ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas, darba aizsardzības izmaksas, nodokļi un citas līguma pilnīgai un kvalitatīvai realizācijai nepieciešamās izmaksas.
	2. Izstrādājot lokālās tāmes, jāizceno visas pielikumā „Būvdarbu tāme” iekļautās pozīcijas un apjomi. Nav pieļaujama jaunu pozīciju un apjomu iekļaušana, kā arī esošo ignorēšana vai mainīšana.
	3. Virsmērs, atgriezumi Pretendentiem ir jāievērtē vienību cenās, ja nav atsevišķi norādīts.
	4. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, tad pretendents piedāvājumā var piedāvāt un norādīt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Klāt jābūt pievienotam ekvivalenta pamatojumam.
	5. Pielikumā „Būvdarbu tāme” pozīcijas nedrīkst dzēst un veidot jaunas pozīcijas. Ja nepieciešams, konkrēto „Būvdarbu apjomu” pozīciju var papildināt ar ierakstu „pretendenta ekvivalents \_\_\_\_\_\_” norādot pretendenta piedāvāto ekvivalentu.
7. **Veicamie Būvdarbi, saskaņā ar „Būvdarbu Tāme”:**
	1. **Daļa „Poliklīnikas 2. stāva tualetes telpu vienkāršotā atjaunošana”:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. |  Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Demontāžas darbi** |
| 1 | Grīdu seguma un grīdas konstrukcijas demontāžas darbi | m2 |  10,45  |
| 2 | Esošo sienu konstrukciju demontāža | kompl |  1,00  |
| 3 | Sienu apdares demontāža | m2 |  45,75  |
| 4 | Griestu apdares demontāža | m2 |  10,45  |
| 5 | Esošās elektroinstalācijas demontāža | kompl |  1,00  |
| 6 | Esošo ūdens un kanalizācijas tīklu demontāža | kompl |  1,00  |
| 7 | Būvgružu izvešana un utilizācija | m3 |  4,70  |
| **Sienas** |
| 8 | Sienas gruntēšana iesk. ailas | m2 |  38,46  |
| 9 | Grunts Betokontakt | kg |  11,54  |
| 10 | Sienas apmešana iesk. ailas | m2 |  38,46  |
| 11 | Knauf Rotband | kg |  576,91  |
| 12 | Palīgmateriāli | m2 |  38,46  |
| 13 | Šahtsienas izbūve no ģipšakartona | m2 |  5,35  |
| 14 | CW-Profils 100 | m |  11,77  |
| 15 | UW-Profils 100 | m |  4,12  |
| 16 | Amortizējošā lenta vienpus., pašlīm. 100 mm  | m |  12,84  |
| 17 | Dībelis K 6/35 = 100 gb./Paka | gb |  26,75  |
| 18 | Ģipškartons "Knauf" GKBI 2x12.5mm | m2 |  12,84  |
| 19 | Papīra lenta 150 m-rullis | m |  8,83  |
| 20 | Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 25 mm  | 1000gb |  0,17  |
| 21 | Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 35 mm  | 1000gb |  0,17  |
| 22 | Nodalošā lenta, plastm., vienpus., pašlīm. 50 mm 66m | m |  9,63  |
| 23 | Šuvju špaktelēšana ar UNIFLOT | kg |  4,28  |
| 24 | Hidroizolācijas ieklāšana sienām zem flīzēm | m2 |  8,50  |
| 25 | Sienu flīzēšana  | m2 |  8,50  |
| 26 | flīzes PUKKILA 96x196 | m2 |  8,93  |
| 27 | flīžu līme Sakret Fke | kg |  32,30  |
| 28 | šuvju masa Mira | kg |  6,80  |
| 29 | grunts | l |  1,70  |
| 30 | Sienu špaktelēšana | m2 |  38,46  |
| 31 | Knauf grunts Tiefgrund LF 15L | l |  7,69  |
| 32 | Vetonit LR smalkais līdzinātājs 25 kg | kg |  92,31  |
| 33 | Sienu krāsošana | m2 |  38,46  |
| 34 | Grunts | l |  6,15  |
| 35 | krāsa  | l |  9,62  |
| 36 | Krāsotāju lenta balta 50m:50mm | m |  38,46  |
| 37 | Esošo ventilācijas atvērumu aizmūrēšana | kompl |  1,00  |
| 38 | Jaunas ventilācijas restes montāža | gab |  1,00  |
| 39 | Durvju kārbas atjaunošana (koka brusa 120x120, apdares atjaunošana, stūru stiprināšana) | kompl |  1,00  |
| **Grīda** |
| 40 | Grīdas gruntēšana | m2 |  10,45  |
| 41 | Grunts Betokontakt | kg |  3,14  |
| 42 | Betona klona grīdas izveide | m2 |  10,45  |
| 43 | Hidroizolācijas ieklāšana grīdām | m2 |  10,45  |
| 44 | Virsmas sagatavošanas darbi linolejam | m2 |  12,25  |
| 45 | grunts, gala špaktele  | m2 |  12,25  |
| 46 | Linoleja ieklāšana ieskaitot grīdlīstes zonā ar uzlocījumu uz sienas 100 mm | m2 |  12,25  |
| 47 | līme | m2 |  12,25  |
| 48 | Linolejs FORBO ETERNAL | m2 |  13,48  |
| **Griesti** |
| 49 | Ģipškartona piekārto griestu izbūve | m2 |  10,45  |
| 50 | Metāla karkass ar stiprinājumiem | m2 |  10,45  |
| 51 | Ģipškartona apšuvums ar šuvju špaktelēšanu | m2 |  10,45  |
| 52 | Griestu špaktelēšana | m2 |  10,45  |
| 53 | Knauf grunts Tiefgrund LF 15L | l |  2,09  |
| 54 | Vetonit LR smalkais līdzinātājs 25 kg | kg |  25,08  |
| 55 | Griestu krāsošana | m2 |  10,45  |
| 56 | Grunts | l |  1,67  |
| 57 | krāsa  | l |  2,61  |
| 58 | Krāsotāju lenta balta 50m:50mm | m |  10,45  |
| **Durvis** |
| 59 | MDF durvis DL-1 1050x2100 | gab |  1,00  |
| 60 | MDF durvis DK-1 1050x2101 | gab |  1,00  |
| **Elektroapgāde** |
| 61 | Jaunas elektroinstalācijas izbūve | kompl |  1,00  |
| 62 | Gaismekļu montāža | gab |  3,00  |
| 63 | Slēdžu montāža | gab |  2,00  |
| 64 | Dubulto rozešu montāža | gab |  2,00  |
| 65 | Izsaukuma sistēma invalīdiem | kompl |  1,00  |
| **Ūdensapgāde un kanalizācija** |
| *Ūdensapgāde* |
| 66 | Ūdensvada stāvvada nomaiņa ST-1-ū | t.m |  3,20  |
| 67 | Ūdensvada pievienojums izlietnei | kompl |  1,00  |
| 68 | Krāna montāža zem izlietnes | gab |  1,00  |
| *Kanalizācija* |
| 71 | Kanalizācijas stāvvada ST-2-K d=110mm nomaiņa | t.m |  3,20  |
| 72 | Kanalizācijas stāvvada ST-1-K d=110mm nomaiņa | t.m |  3,20  |
| 73 | Kanalizācijas caurules pievienošana klozetpodam | kompl |  1,00  |
| 74 | Kanalizācijas caurules pievienošana izlietnei | kompl |  1,00  |
| *Santehnika un aprīkojums* |
| 75 | Invalīdu klozetpods Vitra S20 vai analogs | gab |  1,00  |
| 76 | Invalīdu izlietne ar maisītāju  | gab |  1,00  |
| 77 | Spogulis 600x900 | gab |  1,00  |
| 78 | Invalīdu rokturis ar papīra turētāju | gab |  1,00  |
| 79 | Kanalizācijas un ūdensvada revīzijas lūka 200x500 | gab |  1,00  |
| **Apkure** |
| 80 | Jauna čuguna radiatora montāža | gab |  1,00  |
| 81 | Apkures cauruļvadu montāža ar pieslēgumu esošai sistēmai | kompl |  1,00  |
| 82 | Stiprinājumi un fasondaļas | kompl |  1,00  |

**2. daļa „Koplietošanas telpu remonts, pārsegumu stiprināšana, ārējā jumtiņa izbūve pie galvenās ieejas ēkā”:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. |  Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Būvlaukuma sagatavošanas, uzturēšanas, demontāžas darbi** |
| 1 | Būvtāfeles izgatavošana un montāža | gb. | 1 |
| 2 | Pagaidu būvžogs no saliekamiem elementiem h=2m | m | 30,00 |
| 3 | Ugunsdzēšanas iekārtu stends | gb. | 1 |
| 4 | Pārvietojamo WC uzstādīšana un noma 1 gab. | objekts | 1 |
| 5 | Elektroapgādes izmaksas | objekts | 1 |
| 6 | Ūdensapgādes un kanalizācijas izmaksas | objekts | 1 |
| **Demontāžas darbi** |
| 7 | Demontēt esošo griestu apdari līdz melnajiem griestiem | m2 | 100,10 |
| 8 | Kāpņu laidu krāsojuma attīrīšana | m2 | 4,40 |
| 9 | Sienas koka apšuvuma, latojuma demontāža | m2 | 16,90 |
| 10 | Koka sienām apmetuma demontāža līdz sienas konstrukcijai | m2 | 75,90 |
| 11 | Mūra sienām apmetuma demontāža līdz sienas konstrukcijai | m2 | 252,20 |
| 12 | Demontēt esošo grīdas segumu | m2 | 28,00 |
| 13 | Demontēt esošo grīdas segumu, dēļus | m2 | 55,20 |
| 14 | Pārseguma skaņas izolācijas demontāža, siju pastiprināšanai telpa Nr.27 | m3 | 2,48 |
| 15 | Esošā grīdas virslāņa nokalšana līdz 5cm | m2 | 7,70 |
| 16 | Durvju, aplodu demontāža | gb. | 20,00 |
| 17 | Loga demontāža | gb. | 1 |
| 18 | Durvju ailu paplatināšana, pārsedzes iekalšana no abām pusēm mūra sienās | ailas | 9 |
| 19 | Durvju ailu paplatināšana koka sienās | ailas | 11 |
| 20 | Būvgružu konteineri 1gab. 8 m3, ieskaitot utilizāciju | tn | 48,6 |
| **Sienas, eku un būvju karkasu konstrukcijas** |
| **Ailu pārsedzes BK-4; 5** |
| 21 | MP-1 tērauda pārsedzes l=1600mm uzstādīšana, balstot pārsegumu ar pagaidu koka balstiem 150\*150mm, ieķīlējot koka pagaidu siju 150\*150mm. Uz cementa javu uzstāda U16 pārsedzi no vienas puses, tad no otras puses, savstarpēji saskrūvējot ar M16 bultskrūvēm un sametinot ar stīpdzelzi. Tērauda konstrukcijas gruntējamas, krāsojamas. Pēc uzstādīšanas aptīt ar sietu un apmest. | vieta | 7.00 |
| 22 | MP-2 tērauda pārsedzes l=2800mm uzstādīšana, balstot pārsegumu ar pagaidu koka balstiem 150\*150mm, ieķīlējot koka pagaidu siju 150\*150mm. Uz cementa javu uzstāda U16 pārsedzi no vienas puses, tad no otras puses, savstarpēji saskrūvējot ar M16 bultskrūvēm un sametinot ar stīpdzelzi. Tērauda konstrukcijas gruntējamas, krāsojamas. Pēc uzstādīšanas aptīt ar sietu un apmest. | vieta | 1.00 |
| 23 | MP-3 tērauda pārsedzes l=2160mmuzstādīšana, balstot pārsegumu ar pagaidu koka balstiem 150\*150mm, ieķīlējot koka pagaidu siju 150\*150mm. Uz cementa javu uzstāda U16 pārsedzi no vienas puses, tad no otras puses, savstarpēji saskrūvējot ar M16 bultskrūvēm un sametinot ar stīpdzelzi. Tērauda konstrukcijas gruntējamas, krāsojamas. Pēc uzstādīšanas aptīt ar sietu un apmest. | vieta | 1.00 |
| 24 | Mūra vertikālās plaknes javas apmetums līdz 40mm | m2 | 24.57 |
| 25 | Koka pārsedzes uzstādīšana 150\*200mm, balstot min.250mm uz koka karkasa sienas. Zāģmateriāls imprignēts, apstrādāts ar antipirēnu | m | 17.60 |
| **Pārsegumi** |
| **Siju pastiprināšana BK-2; 3** |
| 26 | Esošo 5 siju pastiprināšana skrūvējot no abām pusēm 50\*150mm dēļus ar bultskrūvēm M14, s=max600mm. Zāģmateriāls imprignēts, apstrādāts ar antipirēnu | m3 | 0,44 |
| 27 | Esošā sijas apstrādāt ar antiseptiķi un antipirēnu | m2 | 15,60 |
| **Grīdu pamatnes, segumi** |
| **Linoleja segumi** |
| 28 | Pārseguma skaņas izolācija 10cm akmens vate | m2 | 24,80 |
| 29 | Esošo siju līmeņošana | m2 | 30,40 |
| 30 | Skaņas izolācijas materiāls Isolgomma s5 | m2 | 5,49 |
| 31 | OSB 22mm TG4 kokskaidu plāksne ar spundi ieklāšana, virsmas sagatavošana linoleja ieklāšanai | m2 | 55,20 |
| 32 | Grīdas gruntēšana, pašizlīdzinošās javas ieliešana 10mm | m2 | 30,50 |
| 33 | Linoleja Forbo superstep original; bianco ieklāšana līmējot, veicot šuvju apdari, ieskaitot kājlīstes izveidi no linoleja h=10cm | m2 | 33,20 |
| 34 | Linoleja Forbo superstep original; plum ieklāšana līmējot, veicot šuvju apdari, ieskaitot kājlīstes izveidi no linoleja h=10cm | m2 | 9,60 |
| 35 | Linoleja Forbo superstep original; dragon ieklāšana līmējot, veicot šuvju apdari, ieskaitot kājlīstes izveidi no linoleja h=10cm | m2 | 40,60 |
| **Epoksīda segumi** |
| 36 | Esošo pakāpienu remnts, atjaunojot pakāpiena ģeometriju, špaktelējot virsmu, gunts | m2 | 23,40 |
| 37 | Pakāpienu virsmu epoksīda, polimēra pārklājums (epoksīda grunts,kvarca smiltis, čipsi, epoksīda laka), virsmas lakošana 3x. Pretslīdes joslas pakāpieniem, kontrasta joslas pakāpieniem. | m2 | 23,40 |
| 38 | Kājlīstes, pakāpienu galu virsmu epoksīda, polimēra pārklājums (epoksīda grunts,kvarca smiltis, epoksīda laka), virsmas lakošana 3x. | m2 | 5,20 |
| **Kājslauķi** |
| 39 | Kajslauķa Forbo Coral grip uzstādīšana  | m2 | 6.80 |
| **Aiļu aizpildījumu elementi** |
| 40 | V-1 koka konstrukcijas 1660\*1700mm vitrīnas uzstādīšana, ieskaitot profilētu koka karnīzi, būdāmu, slēdzamu vitrīnu, leets virsmu no abām pusēm, un sānos dekoratīvi paneļi ar profilējumu | kompl | 1 |
| 41 | DK-1 masīvkoka priedes 1100\*2620mm, pildiņu durvis ar stiklojumu, krāsotas, furnitūra NT sabiedriskai ēkai ar lielu slodzi uzstādīšana, ieskaitot spiprinājumu, ailu apmetums vai riģipša 2kārtu iesegums no vienas puses, kleidas no otras puses | kompl | 1 |
| 42 | DK-2; DL-2 masīvkoka priedes 1100\*2100mm, pildiņu durvis, krāsotas, furnitūra NT sabiedriskai ēkai ar lielu slodzi uzstādīšana, ieskaitot spiprinājumu, ailu apmetums vai riģipša 2kārtu iesegums no vienas puses, kleidas no otras puses | kompl | 12 |
| 43 | DK-3 masīvkoka priedes 970\*2100mm, pildiņu durvis, krāsotas, furnitūra NT sabiedriskai ēkai ar lielu slodzi uzstādīšana, ieskaitot spiprinājumu, ailu apmetums vai riģipša 2kārtu iesegums no vienas puses, kleidas no otras puses |  kompl | 1 |
| 44 | DK-4 masīvkoka priedes 1100\*2100mm, pildiņu durvis, krāsotas, furnitūra NT sabiedriskai ēkai ar lielu slodzi uzstādīšana, ieskaitot spiprinājumu, ailu apmetums vai riģipša 2kārtu iesegums no vienas puses, kleidas no otras puses | kompl | 1 |
| 45 | DL-5 masīvkoka priedes 1100\*2680mm, pildiņu durvis ar stiklojumu, krāsotas, furnitūra NT sabiedriskai ēkai ar lielu slodzi uzstādīšana, ieskaitot spiprinājumu, ailu apmetums vai riģipša 2kārtu iesegums no vienas puses, kleidas no otras puses | kompl | 1 |
| 46 | DK-6 masīvkoka priedes 1100\*2620mm, pildiņu durvis ar stiklojumu, krāsotas, furnitūra NT sabiedriskai ēkai ar lielu slodzi uzstādīšana, ieskaitot spiprinājumu, ailu apmetums vai riģipša 2kārtu iesegums no vienas puses, kleidas no otras puses | kompl | 1 |
| 47 | DK-7 masīvkoka priedes 700\*2100mm, pildiņu durvis, krāsotas, furnitūra NT sabiedriskai ēkai ar lielu slodzi uzstādīšana, ieskaitot spiprinājumu, ailu apmetums vai riģipša 2kārtu iesegums no vienas puses, kleidas no otras puses | kompl | 1 |
| **Apdares darbi** |
| **Griesti** |
| 48 | Melno dēļu griestu apdare ar antipirēnu | m2 | 100,10 |
| 49 | Piekārto griestu D112 tipa dubultā skārda profilu karkass, stiprinājumi, iekares, palīpmateriāli | m2 | 100,10 |
| 50 | Griestu apšuvums ar GKB ģipškartona plānēm b=2x12,5mm montāža ar šuvju aizpildīšanas | m2 | 100,10 |
| 51 | Griestu gruntēšana, pilna špaktelēšana | m2 | 104,5 |
| 52 | Griestu krāsojums ar akrila krāsu 2x | m2 | 104,5 |
| 53 | Griestu noapajojuma izveide R=15cm no riģipša remontloksnes, sagatave, krāsojums | m2 | 73,40 |
| **Sienas** |
| 54 | Sienas dēļu apdare ar antipirēnu | m2 | 75,90 |
| 55 | Starpsienas CW50mm skārda profilu karkass, stiprinājumi, palīpmateriāli | m2 | 75,90 |
| 56 | Sienas skaņas izolācija 50mm akmens vate | m2 | 75,90 |
| 57 | Sienas apšuvums ar GKB ģipškartona plānēm b=2x12,5mm montāža ar šuvju aizpildīšanas | m2 | 75,90 |
| 58 | Mūra gruntēšana, ģipša apmetums līdz 15mm | m2 | 252,20 |
| 59 | Sienas gruntēšana, pilna špaktelēšana | m2 | 328,1 |
| 60 | Sienas krāsojums ar akrila krāsu 2x, tonēta | m2 | 328,1 |
| **Dažādi darbi** |
| 61 | Eošo kāpņu margu krāsojums 2x | m | 15,50 |
| 62 | Radiatoru noņemšana, skalošana, montāža atpakaļ | kompl | 4 |
| 63 | Apkures cauruļu attīrīšana, krāsojums | m | 28,00 |
| 64 | Nerūsējošā tērauda dm50mm roktura uzstādīšana pie sienas. Veidgabali, stūri, nobeigumi, stiprinājumi | m | 41,80 |
| 65 | Sienas dekoratīvā kokskaidu plāksne b=25mm, platums 100mm, pielīmēšana pie sienas | m | 104,60 |
| 66 | Sienas dekorativā kokskaidu plāksne b=25mm, platums 200mm, pielīmēšana pie sienas | m | 146,80 |
| **Ieejas lieveņi, kāpnes, terases, uzjumteņi** |
| **Jumtiņš virs ieejas AR-15** |
| 67 | Pilnstikla jumtiņa 1000\*1500mm montāža uz nerūsējošā tērauda 2 iekarēm un 2 balstiem | kompl | 1 |
| **Izbūvējams kājslauķis esošā kāpņu laukumā AR- 15** |
| 68 | Frēzēt, demontēt esošo betona kāpņu laukumu, kājslauķa iezūvei 600\*1610mm, h=150mm | vieta | 1 |
| 69 | Demontēt esošos pakāpienus, montāža pēc lietus ūdens caurules izbūves | gb | 4 |
| 70 | PVC āra trapa iebūve 100\*100mm, dm50 | gb | 1 |
| 71 | PVC dm50 kanalizācijas vada montāža | m | 2 |
| 72 | Gatavo kājslauķa vanniņu uztādīšana 600\*500mm uz betona spilvenu | gb | 3 |
| 73 | Cinkota tērauda restu uzstādīšana 600\*500mm | gb | 3 |
| 74 | Kājslauķa Forbo Coral grip uzstādīšana | m2 | 1 |
| **Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi** |
| **Darbs** |
| 75 | Kabeļu montāža | m | 888 |
| 76 | Cauruļu montāža | m | 117 |
| 77 | Caurumu urbšana sienā | gab. | 17 |
| 78 | Rievu frēzēšana un kabeļu montāža rievās | m | 46 |
| 79 | Kabeļšahtu montāža | m | 55 |
| 80 | Apgaismojuma armatūra montāža pie griestiem | gab. | 9 |
| 81 | Apgaismojuma armatūra montāža iekārta pie griestiem | gab. | 14 |
| 82 | Avārijas izejas montāža | gab. | 3 |
| 83 | Grupu sadales montāža (Vadu, kabeļu, automātslēdzu savienošana) | kompl. | 1 |
| 84 | Grupu sadales montāža (Vadu, kabeļu, automātslēdzu savienošana) | kompl. | 1 |
| 85 | Elektroenerģijas skaitītāju montāža sadalnē | gab. | 17 |
| 86 | Nozarkārbu montāža, savienošana | gab. | 15 |
| 87 | Visu apgaismojuma slēdžu montāža | gab. | 10 |
| 88 | Kontaktrozetes montāža 1f. z/a | gab. | 1 |
| 89 | Sadalnes montāža esošajās telpās | gab. | 15 |
| 90 | Esošajās telpās pievienot gaismu un rozetes pie jaunizbūvētas sad. | objekts | 1 |
| 91 | Gaismu uz rozešu atdalīšana katrā telpā | objekts | 1 |
| 92 | Elektroenerģijas skaitītāju montāža sadalnē | gab. | 17 |
| 93 | Nozarkārbu montāža, savienošana | gab. | 15 |
| 94 | Visu apgaismojuma slēdžu montāža | gab. | 10 |
| 95 | Kontaktrozetes montāža 1f. z/a | gab. | 1 |
| 96 | Sadalnes montāža esošajās telpās | gab. | 15 |
| 97 | Esošajās telpās pievienot gaismu un rozetes pie jaunizbūvētas sad. | objekts | 1 |
| 98 | Gaismu uz rozešu atdalīšana katrā telpā | objekts | 1 |
| 99 | Elektroinstalācijas mērījumi | objekts | 1 |
| 100 | Tehniskā izpilddokumentācija | objekts | 1 |
| 101 | Demontāža (Sadales, armatūras, slēdži, rozetes, nozarkārbas, uc.) | objekts | 1 |
| 102 | Sadaļu, slēdžu, rozešu marķējums | objekts | 1 |
| 103 | Izpildhēmas ar piesaistēm, segtie darbi, intrukcijas uc. | objekts | 1 |
| 104 | Citi neuzskaitītie darbi | objekts | 1 |
| **Materiāli** |
| 105 | Apgaismojuma armatūra iekārta pie griestiem (ES-SYSTEM, TRANSPARENT 1200; LED 76W ) | gab. | 14 |
| 106 | Apgaismojuma armatūra pie griestiem (ES-SYSTEM, REGLUX 540, LED 36W | gab. | 9 |
| 107 | Evakuācijas izejas lukturis LED EMERGENCY 2600 IP 42, LED 1x1.2W (UNO LUX) ar akumulatora bateriju 2.h | gab. | 6 |
| 108 | Divpusējs evakuācijas izejas lukturis LED EMERGENCY 2910, IP 20, 1x1.2W (UNO LUX) ar akumulatora bateriju 2h | gab. | 1 |
| 109 | Avārijas apgaisme ARA LED- Ara S 3HLED C385 LER | gab. | 3 |
| 110 | Kabelis XPJ-3x1,5 (DRAKA) | m | 458 |
| 111 | Kabelis XPJ-3x2,5 (DRAKA) | m | 152 |
| 112 | Kabelis XPJ-3x4 (DRAKA) | m | 215 |
| 113 | Kabelis XPJ-5x4 (DRAKA) | m | 53 |
| 114 | Kabelis XPJ-5x10 (DRAKA) | m | 10 |
| 115 | Caurule plastmasas D 16 (Gofrēta) | m | 75 |
| 116 | Caurule plastmasas D 20 (Gofrēta) | m | 25 |
| 117 | Caurule plastmasas D 16 (montējama caurumu izurbtajās sienās) | m | 17 |
| 118 | Kontaktrozete z/a+z ar vāciņu 1.f IP44 16A (JUNG A500 serie) | gab. | 1 |
| 119 | Slēdzis z/a IP20 10A (JUNG A500 serie) | gab. | 1 |
| 120 | Slēdzis dubultais z/a IP20 10A (JUNG A500 serie) | gab. | 7 |
| 121 | Pārslēdzis z/a IP20 10A | gab. | 2 |
| 122 | Rāmis vienvietīgs (JUNG A500 serie) | gab. | 8 |
| 123 | Rāmis divvietīgs (JUNG A500 serie) | gab. | 1 |
| 124 | Taustiņš (JUNG A500 serie) | gab. | 3 |
| 125 | Dubultais taustiņš (JUNG A500 serie) | gab. | 7 |
| 126 | Nozarkārba z/a 63x61 (Kaiser) | gab. | 15 |
| 127 | Reģipškārbas z/a 68x61 (Kaiser) | gab. | 10 |
| 128 | Nozarkārbu vāks | gab. | 5 |
| 129 | Strāvas noplūdes automāts 2P16A/0,03mA (General Electric) | gab. | 2 |
| 130 | Automātslēdzis, 250V 1B 10A (General Electric) | gab. | 17 |
| 131 | Automātslēdzis, 250V 1B 16A (General Electric) | gab. | 21 |
| 132 | Automātslēdzis, 250V 1C 16A (General Electric) | gab. | 1 |
| 133 | Automātslēdzis, 250V 1C 20A (General Electric) | gab. | 14 |
| 134 | Pārslēdzis z/a IP20 10A | gab. | 2 |
| 135 | Automātslēdzis, 400V 3B 16A (General Electric) | gab. | 1 |
| 136 | Automātslēdzis, 400V 3C 20A (General Electric) | gab. | 3 |
| 137 | Automātslēdzis, 400V 3C 40A (General Electric) | gab. | 1 |
| 138 | Automātslēdzis, 400V 3C 16A (General Electric) | gab. | 1 |
| 139 | Ievad slēdzis 63A, 400V (General Electric) | gab. | 1 |
| 140 | Ķemme 16mm2, 3P, 80mod. (General Electric) | gab. | 1 |
| 141 | Automātu rindu savienotājs 16mm2, 3P, 63A, 125mi | kompl. | 7 |
| 142 | Sadalne z/a IP30 (Hager, VOLTA, VU36NE 3x12) | gab. | 1 |
| 143 | Sadalne z/a IP30 (Hager, VOLTA, VU48NE 4x12) | gab. | 1 |
| 144 | Elektroenerģijas skaitītājs 3 fāzu ETI (DEC-2 3x63A | gab. | 3 |
| 145 | Elektroenerģijas skaitītājs 1 fāzu ABB 40A (201209' | gab. | 14 |
| 146 | V/a sadalne ide BV4PT/RR | gab. | 14 |
| 147 | V/a sadalne ide BV8PT/RR | gab. | 1 |
| 148 | Kabeļšahta OBO 15x15 | m | 47 |
| 149 | Kabeļšahta OBO 20x40 | gab. | 8 |
| 150 | Palīgmateriāli (skrūves, savienojumi un citi neuzskai | koml. | 1 |
| **Vājstrāvās tikli- telekomunikācijas** |
| 151 | Telekomunikācijas iekārtu un tīkla sadales sienas skapis 15U, priekšējās stikla durvis, durvju slēdzene, aksesuāri,skrūves, putekļu birstes, ventilatoru modulis | kompl. | 1 |
| 152 | Komutācijas panelis 24xRJ45 CAT.5e | gab. | 3 |
| 153 | Komutācijas kabelis UTP RJ45-RJ45 Cat 5e | gab. | 50 |
| 154 | Panelis - kabelu fiksators TFP 01 | gab. | 3 |
| 155 | Dubulta datora/telefona rozete z.a. montāža | kompl. | 50 |
| 156 | Kabelis 4x2x0.5 UTP Cat 6 | m | 2000 |
| 157 | Caurule d40mm | m | 20 |
| 158 | Gofreta caurule d20mm | m | 200 |
| 159 | Izpilddokumentācijas izgatavošanas darbi | kompl. | 1 |
| 160 | Pārējie izdevumi (stipinājumi, skrūves, skavas un t.t.) | kompl. | 1 |
| **Vājstrāvās tikli- apsardze** |
| 161 | AS panelis NX-8E-BO | kompl | 1 |
| 162 | Transformators Transf.2AUGIK | kompl | 1 |
| 163 | Zonu paplašinātājs NX-216 | kompl | 1 |
| 164 | Akumulators, hermētisks, neapkalpojams 12V 7.0Ah | gab | 1 |
| 165 | Met. Skapis paneļu un papl. Montāžai NX-003 | kompl | 2 |
| 166 | Vadības pults (Tastatura) LCD NX-14 | kompl | 1 |
| 167 | Skaņu ierīce - sirēna 12V SL-150 | gab | 1 |
| 168 | Infrasarkanais detektors SPR 600 | gab | 7 |
| 169 | Infrasarkanais un stikla plīšanas detektors LC-102PIGBSS | gab | 3 |
| 170 | Durvju kontakts | gab | 3 |
| 171 | Komutācijas karba JB 720WH | gab | 17 |
| 172 | Spailes rinda 20x2 | gab | 3 |
| 173 | Kabelis kat.5 4x2x0.5 | m | 15 |
| 174 | Kabelis CQR 4x0.22 | m | 100 |
| 175 | Kabelis CQR 8x0.23 | m | 350 |
| 176 | Kabeļu kanals 3m. SD 10x20 | gab | 6 |
| 177 | Gofreta caurule d16mm | m | 20 |
| 178 | Gofreta caurule d20mm | m | 20 |
| 179 | Instalācijas materiāli | kompl. | 1 |
| 180 | Izpilddokumentācija un sistēmas palaišana | kompl. | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas vārds, uzvārds\*:** |  |
| **Ieņemamā amata nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas paraksts\*:** |  |

 **10.pielikums**

Iepirkuma „Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve

Lielā iela 24, Kandavā”

ID KND 2017/6

**Līguma projekts**

**BŪVDARBU VEIKŠANAI**

Kandavā 2017.gada \_\_. \_\_\_\_\_\_

***Kandavas novada dome*,** reģistrācijas numurs 90000050886, Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā LV-3120, tās priekšsēdētāja Alfreda Ķieģeļa personā, kurš rīkojas uz Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Kandavas novada domes nolikums” (apstiprināti ar Kandavas novada domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu (prot.Nr.11, 3.§)) pamata, turpmāk - PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

***Pretendenta nosaukums*** *reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds personā, kurš darbojas uz dokumenta nosaukums pamata vai vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese* (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji,

saskaņā ar iepirkuma **ID Nr. KND 2017/6 “**Poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūve Lielā ielā 24, Kandavā **”** (turpmāk – iepirkums) rezultātiem un iepirkuma komisijas 2017.gada *dat. mēn.* lēmumu, noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk - līgums):

**1.Līguma priekšmets un darbu izpildes vieta**

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt **poliklīnikas koplietošanas telpu pārbūvi** (turpmāk – DARBI)**.**

1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt un nodot pabeigtos DARBUS pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju ar pielikumu (līguma 1.pielikums), un iepirkumā (Iepirkuma identifikācijas Nr. **KND 2017/6**) iesniegto IZPILDĪTĀJA piedāvājumu.

1. **Līguma summa un norēķinu kārtība**
	1. Līgumsumma ir **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*euro*** (vārdiem) bez PVN. Papildus līgumsummai Pasūtītājs maksā PVN Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
	2. Līgumsummā ietilpst visas izmaksas, kas ir noteiktas saskaņā ar Finanšu piedāvājumu.
	3. Priekšapmaksa nav paredzēta un apmaksa par darbiem tiks veikta pēc pilnībā visu DARBU pabeigšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
	4. 2.1.apakšpunktā minētā līgumsumma tiks pārskaitīta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas uz IZPILDĪTĀJA norādīto bankas kontu.
	5. Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.1% apmērā no līgumsummas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumsummas.
	6. Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1% apmērā no līgumsummas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumsummas.
	7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.
	8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes.

**3.Līguma izpilde un kontrole**

3.1. Līguma izpilde var tikt uzsākta pēc līguma parakstīšanas.

3.2. Līgums izpildāms ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

3.3. Pirms rēķina apstiprināšanas Pasūtītājs pārliecinās, ka veiktie DARBI atbilst līguma nosacījumiem un ir atbilstošā kvalitātē.

3.4. Pabeigtie DARBI tiek pieņemti, sastādot Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, ko paraksta abas PUSES .

3.5. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli par šī līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, pieprasīt un saņemt no IZPILDĪTĀJA ar pasūtījumu izpildi saistītos dokumentus vai to kopijas.

**4.Līdzēju tiesības un pienākum**i

4.1. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:

4.1.1. PASŪTĪTĀJS maksā par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem DARBIEM saskaņā ar līguma nosacījumiem;

4.1.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt grozījumus līguma 1.1. punktā paredzētajā DARBU apjomā, līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

4.1.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, veikt DARBU kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;

4.1.4. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar DARBU veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir PASŪTĪTĀJA rīcībā;

4.1.5. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMĀ noteiktās prasības, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt DARBU veikšanu līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai;

4.1.6. PASŪTĪTĀJS pieņem atbilstoši līgumam izpildītos DARBUS ar Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu;

4.1.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par paveiktajiem darbiem Līguma 2.5.punktā norādīto līgumsodu.

4.2. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi:

4.2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas ievērot iepirkuma Piedāvājuma nosacījumus un šī līguma noteikumus.

4.2.2. IZPILDĪTĀJAM jāuzsāk Darbs līguma 3.1. punkta norādītajā datumā.

4.2.3. IZPILDĪTĀJAM jāpabeidz Darbs līguma 3.2. punkta norādītajā datumā.

4.2.4. IZPILDĪTĀJS ar saviem resursiem kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, līguma nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā kvalitatīvi izpilda DARBUS saskaņā ar tehnisko specifikāciju un līguma nosacījumiem, t.sk. nodrošina DARBU izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu u.c. resursiem;

4.2.5. IZPILDĪTĀJS atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz DARBU veikšanu;

4.2.6. IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veic visu būvgružu izvešanu no objekta un sakārto būvdarbu veikšanas vietas apkārtni būvuzņēmēja darbības zonā;

4.2.7. IZPILDĪTĀJS nodrošina atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, būvniecības procesā radītos atkritumus jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;

4.2.8. IZPILDĪTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus.

* 1. Līdzēji ir savstarpēji ir atbildīgi par otras puses nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas puses vai tā darbinieku, kā arī Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
	2. Ja IZPILDĪTĀJS nav ievērojis Projekta dokumentācijā, tehniskajās specifikācijās, piedāvājumā, šajā līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz DARBU veikšanu vai kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 3.2 apakšpunktā minētā termiņa beigām PASŪTĪTĀJA izveidotā komisija, kur piedalās IZPILDĪTĀJA pārstāvji, un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda veikto DARBU neatbilstību, defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja IZPILDĪTĀJS nepamatoti kavē defektu novēršanu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neveikt samaksu par izpildītajiem darbiem līdz defektu novēršanai un aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.5 % (viena piecdesmitā daļa no procenta) apmērā no LĪGUMSUMMAS par katru nokavēto izpildes dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no LĪGUMSUMMAS.
	3. Ja IZPILDĪTĀJS bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas nodarbina apakšuzņēmējus vai nodarbina personas bez rakstveida darba līguma noslēgšanas PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pārtraukt DARBUS līdz pārkāpumu novēršanas un aprēķināt līgumsodu 0,5 % (viena piecdesmitā daļa no procenta) apmērā no līgumsummas, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no LĪGUMSUMMAS.
	4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu IZPILDĪTĀJAM, kas paredzēta par izpildītajiem DARBIEM tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa. Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.
	5. Darba vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.
	6. IZPILDĪTĀJS rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) Darba vadības apspriedes. Darba vadības apspriedēs izskata Darba programmu un tās papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas.
	7. Līdzējiem ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, speciālistu vai apakšuzņēmēju, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
		1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana.
		2. nekompetence vai nolaidība.
		3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.

4.10. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa:

4.10.1. Ja Izpildītāja personāls, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

4.10.2. Pasūtītājs nepiekrīt veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

4.10.2.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

4.10.2.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

4.10.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

1. **Apdrošināšana**

5.1. IZPILDĪTĀJA Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

* + 1. IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas par saviem līdzekļiem veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām IZPILDĪTĀJA darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā DARBU veikšanas laikā saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.
		2. Būvdarbu veicējam apdrošināšanas līgumā jāparedz:

5.1.2.1. mantas bojājuma gadījumi;

 5.1.1.2. mantas bojāejas gadījumi;

 5.1.1.3. izdevumi par trešās personas (fiziskas personas) dzīvībai un veselībai nodarīto kaitējumu.

* + 1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par kopējo līgumcenu, kas sastāda *euro* \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
		2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz ar noteikumu, saskaņā, ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši PASŪTĪTĀJAM vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.
		3. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz uz DARBU izpildes laiku un DARBU garantijas termiņu.
		4. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM apdrošināšanas polises kopiju 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, kura tiek pievienota līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.

**6.Garantijas**

* 1. Garantijas laiks ir **60 (sešdesmit) mēneši** pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta, parakstīšanas.
	2. Garantijas laiks tiek pagarināts pa to laiku, kurā tiek veikta defektu novēršana.
	3. Ja Līgums tiek lauzts, tad garantijas laiks sākas no Līguma laušanas datuma un attiecas tikai uz tiem veiktajiem darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

1. **Nepārvaramā vara**

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

* 1. 7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
	2. 7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi un to sekas ilgst vairāk nekā 60 (sešdesmit) dienas, katra no Pusēm ir tiesīga atteikties no Līguma turpmākās izpildes. Šādā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību prasīt otrai Pusei iespējamo zaudējumu atlīdzināšanu.
1. **Līguma darbības termiņš**
	1. Šis Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei.
2. **Līguma grozīšana un laušana**

9.1. Līguma darbības laikā Puses nedrīkst veikt būtiskus līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 61. panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 61. panta otrās daļas regulējuma.

9.2. Ja IZPILDĪTĀJS veic prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu IZPILDĪTĀJS ir vienpusīgi lauzis līgumu un IZPILDĪTĀJS zaudē visas ar līgumu saistītās saistības.

9.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu un IZPILDĪTĀJAM ir pienākums samaksāt vienreizēju līgumsodu 10% apmērā no līguma summas:

9.3.1. Ja Izpildītājs bez Pasūtītāja piekrišanas sevi aizstājis ar citu personu.

9.3.2. Ja darbu izpilde kavēta vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām.

9.4. Izbeidzot šī līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, puse, kura izbeidz līguma darbību, maksā otrai līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas.

1. **Noslēguma noteikumi**

10.1. Par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Puses atbild saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja viņš konstatē, ka IZPILDĪTĀJS pārkāpj šī līguma nosacījumus. PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus.

10.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, nosūtot rakstisku paziņojumu. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 10 (desmitajā) dienā, pēc rakstiska paziņojuma nosūtīšanas dienas IZPILDĪTĀJAM.

10.4. Visas domstarpības, kas saistītas ar šī Līguma izpildi tiek risinātas līdzējiem savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10.5. Līgums saistošs līdzējiem, to pilnvarotajām personām, tiesību un saistību pārņēmējiem.

10.6. Līguma nodaļu virsraksti lietoti tikai atsauksmju ērtībai un nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu interpretācijai.

10.7. apstiprinājušas abi līdzēji, un tie ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

10.8. Līgums sastādīts uz \_\_\_lapām divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – IZPILDĪTĀJA. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

10.9. Līgumam parakstīšanas brīdī tiek pievienoti sekojoši pielikumi:

 10.9.1. Tehniskā specifikācija uz \_\_ lp.;

 10.9.2. Pretendenta piedāvājums uz \_\_ lp.

1. **Pušu juridiskās adreses un rekvizīti**

**Pasūtītājs Izpildītājs**

Kandavas novada dome

Dārza iela 6, Kandava,

Kandavas novads, LV-3120

Reģ.Nr. 90000050886

Banka: Valsts Kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV11TREL9802183901200

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /A.Ķieģelis/

2