**APSTIPRINĀTS**

Kandavas novada domes

Iepirkuma komisijas sēdē

2018.gada 17.maijs

protokols Nr.2

Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā

**IEPIRKUMA**

„Remontdarbi Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2018/21)

**NOLIKUMS**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums:**  | Kandavas novada dome |
| **Juridiskā adrese:**  | Dārza iela 6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120 |
| **Reģistrācijas numurs:**  | 90000050886 |
| **Banka:****Konta numurs:****Kods:**  | A/S „SEB banka”LV73UNLA0011 0101 3057 3UNLALV2X |
| **Kontaktpersonas:**  | Valda Stova, t. 63107375valda.stova@kandava.lv |
| **Tālruņa numurs :** | 63182028 |
| **Faksa numurs:** | 63182027 |
| **E-pasta adrese:**  | dome@kandava.lv  |
| **Darba laiks:**  | Pirmdienās: 08:00 – 19:00Piektdienās: 08:00 - 15:00Pārējās darba dienās: 08:00 – 17:00Pusdienu pārtraukums: 12:00 – 13:00 |

1. **Informācija par iepirkuma priekšmetu:**
	1. Iepirkuma priekšmets ir trīs kabinetu remondarbi vidusskolā Kandavā, Kandavas novadā (turpmāk – Iepirkums), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (8.pielikums), Lokālajām tāmēm, un iepirkuma „Remontdarbi Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā” nolikuma (turpmāk- Nolikuma) prasībām.
	2. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par **visu iepirkuma priekšmetu kopā**. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
	3. Iepirkuma CPV klasifikatora kods: 45453100-8 (Kosmētiskais remonts);
	4. Iepirkuma identifikācijas numurs - KND 2018/21.
	5. Iepirkuma līguma darbības termiņš- 2018. gada 13. augusts (remontdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšana dienas un remontdarbu garantijas termiņš –

 36 (trīsdemit seši) mēneši (no remontdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas).

* 1. Iepirkuma līguma darbības vieta: Skolas iela 10, Kandava, Kandavas novads.
	2. Paredzamā iepirkuma kopējā līguma summa ir EUR 17 000 bez PVN;

2.8. Pasūtītājs patur sev tiesības neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja visu Pretendentu piedāvātās Līgumcenas pārsniedz Kandavas novada domes budžetā piešķirtos līdzekļus.

2.9. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana negarantē Iepirkuma līguma slēgšanu.

1. **Informācijas apmaiņas kārtība**
	1. Informāciju par iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā <http://kandava.lv/iepirkumi>. Ar Nolikumu un tā pielikumiem Pretendenti var iepazīties Kandavas novada domes mājas lapā [www.kandava.lv](http://www.kandava.lv) vai arī Kandavas novada domē (103. kabinetā, Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā) pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.15.00.
	2. Ieinteresēto Pretendentu pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.
	3. Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par Nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa pastu, faksu (+371) 63182027 vai uz e-pastu: dome@kandava.lv bez droša elektroniskā paraksta (vienlaicīgi nosūtot to pa pastu), adresējot Iepirkuma komisijai (turpmāk – Komisija).
	4. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta Pretendentam, kurš uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams Nolikums (pasūtītāja mājas lapā internetā [<http://kandava.lv/iepirkumi>](http://www.vni.lv/lat/iepirkumi_/)), norādot arī uzdoto jautājumu.
	5. Papildu informācija par Nolikumu pieprasāma tikai Nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņā un ieinteresētajam Pretendentam nav tiesību to pieprasīt kontaktpersonai. Kontaktpersona iepirkuma gaitā sniedz tikai organizatorisku informāciju par Iepirkumu.

**4. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība**

4.1 Pretendenti savus piedāvājumus Iepirkumam var iesniegt līdz 2018. gada 31. maijam, plkst. 11:00, Kandavas novada domē, 202.kabinetā (Dārza iela 6, Kandavā, Kandavas novadā). Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc minētā laika, paziņojumā par līgumu noteiktā termiņā, netiks izskatīti un neatvērti tiks atgriezti atpakaļ Pretendentam.

* 1. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Dārza ielā 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, ne vēlāk, kā līdz Nolikuma 4.1. punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.
	2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums saņemts ar norādi par saņemšanas laiku.
	3. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības Iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas laiks. Mainīt vai atsaukt piedāvājumu Pretendents var personīgi vai ar tā pārstāvja starpniecību (pārstāvim jāuzrāda Pretendenta pilnvarojums ar tiesībām atsaukt vai mainīt piedāvājumu).
1. **Piedāvājuma noformēšana.**
	1. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un 2 (divas) kopijas, katrs savā iesējumā. Lokālajām tāmēm jābūt iesniegtām arī elektroniskā formātā, CD vai USB zibatmiņas datu nesējā. Uz katra iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls” vai „Kopija”. Jebkuru dokumentu kopijām, kas tiek pievienotas piedāvājumam, jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	2. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (bandrolē), uz kuras jānorāda:
		1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
		2. Pretendenta nosaukums un adrese;
		3. Atzīme „ Remontdarbi Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā” iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2018/21. Neatvērt līdz 2018. gada 31. maijam, plkst. 11:00.
	3. Piedāvājums sastāv no trim daļām:
		1. Pretendenta atlases dokumentiem;
		2. Tehniskā piedāvājuma;
		3. Finanšu piedāvājuma.
	4. Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā;
	5. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā;
	6. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu;
	7. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atgriezti atpakaļ Pretendentiem, izņemot Nolikuma 4.1. punkta otrajā teikumā minētajā gadījumā.

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Pasūtītāja kvalifikācijas prasības:**  | **7. Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti:**  |
|

|  |
| --- |
| 6.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).  |

 | 7.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai Iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto formu. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara.  |
| 6.2. Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā Pretendentam būs jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā. Ārvalstīs reģistrēts Pretendents uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi var nebūt reģistrēts Būvkomersantu reģistrā. Gadījumā, ja ārvalstīs reģistrēts Pretendents tiks atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, Pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Komisija pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju un paziņojusi par rezultātiem Pretendentam, kas atzīts par Iepirkuma uzvarētāju jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto. | 7.2. Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamā datubāzē <http://bis.gov.lv/>. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā Komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendents reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| 6.3. Pretendentam vidējais gada (neto) finanšu apgrozījums pēdējos 3 (trijos) gados (t.i. 2015.; 2016. un 2017) ir ne mazāks kā 30 000 EUR. Ja Pretendents ir dibināts vēlāk, tad Pretendenta finanšu apgrozījumam jāatbilst augstāk minētajai prasībai attiecīgi īsākā laika periodā. | 7.3. Pretendenta rakstisks apliecinājums par Pretendenta finansiālo stāvokli, saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumā noteikto formu.  |
| 6.4. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i. 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir bijusi pozitīva pieredze vismaz 2 (divu) ēku vispārējo būvdarbu līgumu izpildē par līguma summu katram ne mazāku kā EUR 20 000,00. Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem. | 7.4. Izvērtējot Pretendenta piedāvājumā iekļauto, parakstīto Kvalifikāciju, kas izstrādāta atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam, klāt pievienojot 2 (divas) atsauksmes. |
| 6.5. Pretendentam iepirkuma līguma izpildē jānodrošina šādi speciālisti: **6.5.1. galvenais būvdarbu vadītājs** ar spēkā esošu sertifikātu, **6.5.2. elektroietaišu izbūves darbu vadītājs** ar spēkā esošu sertifikātu (ēku elektroinstalācija līdz 1 kV),;**6.5.3. darba aizsardzības koordinators**, kurš līguma izpildes laikā veiks darba aizsardzības funkcijas saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citu normatīvo aktu noteikumiem. | 7.5.Pretendenta piedāvātobūvdarbu speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (sertifikāti, diplomi, apliecības u.c.) apliecinātas kopijas, kas apliecina piesaistīto speciālistu kvalifikāciju.  |
| 6.6. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. | 7.6. Personu saraksts, uz kuras iespējām Pretendents balstās lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām, saraksts (5.pielikums), rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus darbus, kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros. |
| 6.7. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji. | 7.7. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (3.pielikums), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju un pievienojot finanšu aprēķinus, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuāli vērtību, aizpildot apakšuzņēmēja apliecinājumu par gatavību iesaistīties līguma izpildē (4.pielikums). Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:7.7.1. nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un jāpievieno finanšu aprēķins, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību;7.7.2. katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. |

8. Tehniskais piedāvājums.

8.1. Tehniskais piedāvājums, kuru pretendents sagatavo, parakstot Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 8.pielikums) un klāt pievienojot Lokālās tāmes.

8.2. Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis, kura pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, vai pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgo pilnvaru.

9. Finanšu piedāvājums.

9.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo, atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 6.pielikums).

9.2. Pretendents finanšu piedāvājumā, norāda cenu (*euro)* bez PVN.

9.3. Pretendents finanšu piedāvājumā, norāda cenu ar precizitāti divas zīmes aiz komata.

9.4. Finanšu piedāvājumā norādītajās cenājāiekļauj Lokālajās tāmēs norādītās izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā piegādes un ar to saistītie izdevumi (administrācijas, dokumentu sagatavošanas), transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

9.5. Pretendents nedrīkst iesniegt Finanšu piedāvājuma variantus.

9.6. Pretendenta piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā Līguma darbības laikā.

9.7. Finanšu piedāvājumā jābūt ietvertām visām izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta izpildi.

**10. Piedāvājuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana.**

**10.1. Vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā cenu.**

10.2. Komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 4. un 6.punktā noteiktajām prasībām pēc Nolikuma 7.punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.

10.3. Ja kvalifikācija neatbilst Nolikuma 6.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 7.punktā noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

10.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, Komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.

10.5. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, Komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

10.6. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1. vai 2. punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

10.6.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā panta astotās daļas 4. punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

 10.6.1.1. par minētā panta astotās daļas 1. punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

 10.6.1.1. par minētā panta astotās daļas 2. punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un Nolikuma 6.1. punktā minētās personas piekrišanu.

10.6.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Nolikuma 7.6. punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un šā Nolikuma 7.6. punktā minēto personu neattiecas šā Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

10.7. Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītās daļas 1. punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

10.7.1 neizslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un Publisko iepirkumu likumā 9.panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*;

10.7.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai Publisko iepirkumu likumā 9.panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

10.8. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Nolikuma 7.6. punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 *euro*, 10 dienu termiņā iesniedz:

10.8.1. attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;

10.8.2. pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu;

10.8.3. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu,- kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesību.

10.9. Komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 9.panta astoto daļu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

10.10. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem un sniedz tiem lēmumā norādāmo informāciju, kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.

10.11. Pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līgums jāparaksta 10 (desmit) dienu laikā no Komisijas lēmuma par iepirkuma rezultātiem, publicēšanas dienas Kandavas novada mājas lapā [www.kandava.lv](http://www.kandava.lv) .

* 1. Ja Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības to neparaksta Nolikuma 10.11. punktā norādītajā termiņā, Pasūtītājs līguma slēgšanas tiesības drīkst nodot nākamajam Pretendentam, kura piedāvājums atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un kurš ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu.
	2. Ja iesniegti iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi, Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta.
	3. Komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt Iepirkumu un neslēgt Iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

**11. Iepirkuma līgums**

11.1. Pasūtītājs slēgs Iepirkuma līgumu (Nolikuma 9.pielikums) ar pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar Nolikumā noteiktajām prasībām.

11.2. Grozījumus Iepirkuma līgumā izdara, ievērojot PIL 61.panta noteikumus.

**12. Pretendenta pienākumi un tiesības:**

12.1. Komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju;

12.2. segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta;

12.3. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

12.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā;

12.5. Pretendents rīkojas saskaņā ar PIL, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

**13. Komisijas pienākumi un tiesības:**

13.1. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

13.2. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti Komisijai;

13.3. pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai;

13.4. labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu;

13.5. pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

13.6. pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;

13.7. ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu;

13.8. Komisija rīkojas saskaņā ar PIL, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

**Pielikumā:**

1.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumam (veidne) uz 2 (divas) lp.;

2.pielikums –Kvalifikācija uz 2 (divām) lp.

3.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz 2 (divām) lp.;

4.pielikums - Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē uz 1 (vienas) lp.;

5.pielikums - Personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām, saraksts uz 1 (vienas) lp.;

6.pielikums - Finanšu piedāvājums (veidne) uz 2 (divām) lp.;

7.pielikums – Pretendenta finansiālais stāvoklis (veidne) uz 1 (vienas) lp.;

8.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 7 (septiņām) lp.;

9. pielikums - Līguma projekts uz 9 (deviņām) lp.

Atsevišķi pievienotas: Lokālās tāmes;

 **1.pielikums**

 Iepirkumam “Remontdarbi Kandavas

Kārļa Mīlenbaha vidusskolā”, ID Nr. KND 2018/21

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMAM**

„Remontdarbi Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *sastādīšanas vieta* |  | *datums* |
| **Informācija par pretendentu\*** |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
|  |
| **Finanšu rekvizīti\*** |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
|  |
| **Informācija par pretendenta atbildīgo personu\*** |
| Vārds, uzvārds (personas kods): |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

* uzņemas pilnu atbildību par Iepirkumā iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Nolikuma prasībām;
* apliecina, ka noslēgtā Iepirkuma līguma izpildē nesniegs nepatiesu informāciju;
* ka izpildītāja kvalifikācija atbilst noteiktajām prasībām, un tas ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju;
* apņemas nodrošināt remontdarbus, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Lokālajām tāmēm, piekrīt Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē to izpildi, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
* apliecina, ka pilnībā izprot un piekrīt Nolikumam un pievienotā Iepirkuma līguma projekta noteikumiem, apņemas tos ievērot un izpildīt Iepirkuma nosacījumus saskaņā ar visiem Nolikuma, tā pielikumu, Pretendenta piedāvājuma un Iepirkuma līguma projekta noteikumiem;
* apliecina, ka nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā Iepirkuma procedūrā;
* kontaktinformācija ir aktuāla un Pretendents nodrošinās, ka informācija, kas tiks uz to nosūtīta, no tā puses tiks saņemta;
* apliecina, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija, ziņas un dati ir patiesas;
* atļauj Pasūtītājam apstrādāt savus fiziskas personas datussaskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu;
* piekrīt, savstarpējā sarakstē Iepirkuma ietvaros un Iepirkuma rezultātā noslēgtā Iepirkuma līguma ietvaros, izmantot Pretendenta aizpildītajā pieteikuma veidlapā norādīto e – pasta adresi.
* **Lūdzam norādīt informāciju** par to, vai Pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā\* vai vidējā uzņēmuma\*\* statusam.
* Pretendents */nosaukums/*  ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ */jānorāda mazais vai vidējais/* uzņēmums.
* Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs */nosaukums/* ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ */jānorāda mazais vai vidējais/* uzņēmums.
* Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs */nosaukums/* ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ */jānorāda mazais vai vidējais/* uzņēmums.
* \***Mazais uzņēmums**, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gala apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus *euro*;
* \*\* **Vidējais uzņēmums**, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai , kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus *euro*.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas vārds, uzvārds\*:** |  |
| **Ieņemamā amata nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas paraksts\*:** |  |

 Z.v.

**\* *Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā iepirkuma procedūrā***

**2.pielikums**

Iepirkumam “Remontdarbi Kandavas

 Kārļa Mīlenbaha vidusskolā”, ID Nr. KND 2018/21

### KVALIFIKĀCIJA

**1.** **Pretendenta pieredze**

Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i. 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir bijusi pozitīva pieredze vismaz 2 (divu) ēku vispārējo būvdarbu līgumu izpildē, kā būvdarbu veicējam par līguma summu ne mazāku kā EUR 20 000,00. Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem.

Lai apliecinātu pieredzi:

* tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajai prasībai.
* **pievienot pasūtītāja atsauksmes par vismaz 2 (diviem) līgumiem, ar kuriem pretendents pamato savu pieredzi, izpildi, kurā norādīts pasūtītājs, darbu objekts (līguma nosaukums), līguma cena, veikto darbu raksturojums, un informācija par to, vai darbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Līguma darbības laiks (no – līdz), objekta nosaukums, adrese** | **Līguma cena *euro* (bez PVN)** | **Līguma ietvaros veikto darbu apraksts** | **Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  |

1. **Atbildīgais būvdarbu vadītājs/a.**

Uzvārds:

Vārds:

Personas kods:

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta nosaukums:

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie līguma „Remontdarbi Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā”darbu izpildes.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (paraksts, atšifrējums)

2018.gada\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs**.

Uzvārds:

Vārds:

Personas kods:

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta nosaukums:

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie Būvdarbu līguma „Remontdarbi Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā”darbu izpildes.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (paraksts, atšifrējums)

2018.gada\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Darba aizsardzības koordinators.**

Uzvārds:

Vārds:

Personas kods:

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta nosaukums:

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie Būvdarbu līguma „Remontdarbi Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā”darbu izpildes.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (paraksts, atšifrējums)

2018.gada\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas vārds, uzvārds\*:** |  |
| **Ieņemamā amata nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas paraksts\*:** |  |

**3.pielikums**

Iepirkumam “Remontdarbi Kandavas

Kārļa Mīlenbaha vidusskolā”, ID Nr. KND 2018/21

**APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Iesaistīto personu, Apakšuzņēmēju (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi, MVU statuss[[1]](#footnote-1))** | **Veicamā Darba daļa**  |
| **Darba nosaukums no tehniskās specifikācijas** | **Apjoms****(euro)** | **% no piedāvātās līguma summas** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |

\*pievienojot katra apakšuzņēmēja apliecinājumu par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

2018. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)

**4.pielikums**

Iepirkumam “Remontdarbi Kandavas

Kārļa Mīlenbaha vidusskolā”, ID Nr. KND 2018/21

## Apakšuzņēmēja apliecinājums

## par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*apakšuzņēmēja nosaukums*) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma “Remontdarbi Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā” ID Nr. KND 2018/21 izpildes kā pretendenta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Pretendenta nosaukums)* apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(apakšuzņēmēja nosaukums)* apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. \* | Nododamo darbu vērtība % no kopējās finanšu piedāvājuma summa | Nododamo darbu apraksts |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*pievienojot apakšuzņēmēja apliecinājumu par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Apakšuzņēmēja nosaukums** |  |
| **Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

 **5.pielikums**

Iepirkumam “Remontdarbi Kandavas

Kārļa Mīlenbaha vidusskolā”, ID Nr. KND 2018/21

**PERSONU, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU, KA TĀ KVALIFIKĀCIJA ATBILST NOLIKUMĀ NOTEIKTAJĀM, SARAKSTS**

1. Pretendents norāda visas personas uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Nosaukums/****Vārds, uzvārds** | **Reģ. nr./****Personas kods** | **Adrese** | **Kontaktpersona, tālrunis** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |

1. Ja Pretendents balstās uz citas personas saimnieciskām un finansiālām spējām, tad šai informācijai jāpievieno sekojoši dokumenti:

2.1. vienošanās par sadarbību konkrētā Iepirkuma līguma izpildē (sadarbības līgums, sabiedrības līgums, nodomu protokols par sadarbību vai cits līdzvērtīgs dokuments), ar kuru Pretendents un persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, uzņemas solidāru atbildību par konkrētā Iepirkuma līguma (tā pilnā apjomā) izpildi;

2.2. personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tā nekavējoties (ne vēlāk kā 10 darbadienu laikā) pēc Iepirkuma līguma noslēgšanas iesniegs galvojumu par līguma saistību izpildi, tas ir, galvojumu, ar kuru šī persona apņemas atbildēt par Iepirkuma līguma saistību izpildi kā pats Pretendents (līguma izpildītājs).

3. Ja Pretendents balstās uz citas personas spējām, tad šai informācijai jāpievieno ar katru šādu personu noslēgta vienošanās\* ar sekojošu saturu:

3.1.sadarbības noteikumi konkrētā Iepirkuma līguma izpildē, kuri ir pietiekoši precīzi, lai varētu konstatēt pušu tiesības un pienākumus Iepirkuma līguma izpildē;

3.2.apjoms, kādā tiek plānots personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, iesaistīt Iepirkuma līguma izpildē: resursi, veicamie darbi, finanses.

\*vienošanās vietā var būt personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums ar iepriekš minēto saturu.

Gadījumā, ja persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir Pretendenta apakšuzņēmējs, tad Pretendents var iesniegt apakšuzņēmēja apliecinājumu ar šajā pielikumā noteikto saturu (5.pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunkts).

2018. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)

**6.pielikums**

Iepirkumam “Remontdarbi Kandavas Kārļa

Mīlenbaha vidusskolā”, ID Nr. KND 2018/21

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

“Remontdarbi Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā”

(identifikācijas Nr. KND 2018/21)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *sastādīšanas vieta* |  | *datums* |

Finanšu piedāvājumu Pretendents aizpilda saskaņā ar pievienotajām Lokālajām tāmēm. Saskaņā ar Iepirkuma “Remontdarbi Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā” nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma “Remontdarbi Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā” noteikumam un tā Nolikuma un pielikumu prasībām, un piedāvājam veikt remontdarbus par:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums** | **Cena bez PVN, EUR** |
| **1.** | 213. kabineta remonts |  |
| **2.** | 407. kabineta remonts |  |
| **3.** | 413. kabineta remonts |  |
|  **Kopā bez PVN\*** |  |
|  **PVN 21% EUR** |  |
|  **Pavisam kopā:**  |  |

Piedāvātā kopējā līguma cena EUR, bez PVN:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(piedāvājuma cena *euro* vārdiski bez PVN)\*

Apliecinām, ka:

Finanšu piedāvājumā ir norādīta kopējā remontdarbu cena, atbilstoši Tehniskajam piedāvājumam un saskaņā ar Nolikuma prasībām.

- Piedāvājumā ir iekļautas visas veikto remontdarbu garantijas termiņa, 60 (sešdesmit) mēneši

no remontdarbu nodošanas -pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, izmaksas.

- Ar šo apliecinu, ka šajā Finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā piedāvājumā un tā pielikumos noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā.

- Apliecinām, ka iesniegtie dokumenti Iepirkumam ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību.

\**vērtējamais lielums*

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas vārds, uzvārds\*:** |  |
| **Ieņemamā amata nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas paraksts\*:** |  |

**7.pielikums**

Iepirkumam “Remontdarbi Kandavas Kārļa

Mīlenbaha vidusskolā”, ID Nr. KND 2018/21

**PRETENDENTA FINANSIĀLAIS STĀVOKLIS**

„Remontdarbi Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2018/18)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Gada finanšu (neto) apgrozījums |
| 2017.gads |  |
| 2016.gads |  |
| 2015.gads |  |
| **Vidēji gadā:** |  |

Pielikumā: Finanšu pārskata peļņas-zaudējuma aprēķins, bilance par katru norādīto finanšu gadu apliecinātas kopijas kopā uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lpp.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

2018. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**8.pielikums**

Iepirkumam “Remontdarbi Kandavas Kārļa

Mīlenbaha vidusskolā”, ID Nr. KND 2018/21

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. **Uzdevums**:

Darba uzdevums ir iepirkuma līgumā noteiktajos termiņos un kvalitātē, atbilstoši Pasūtītāja un normatīvo aktu prasībām veikt Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas kabinetu remontdarbus (turpmāk – Remontdarbi) .

* 1. Remontdarbi sevī ietver visus Lokālajās tāmēs ietvertos darbus, to vadību un organizēšanu, nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi Remontdarbu laikā.

1.2. Garantijas termiņam ir jābūt ne mazākam par **36 (trīsdesmit seši) mēneši** no Remontdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas).

* 1. Pretendentam ir vēlams veikt telpu apskati, iepriekš (vismaz 1 (vienu) darba dienu) sazinoties ar Kārļa Mīlenbaha vidusskolas direktori Daigu Pugu, tālr. 63151131, mob. tālr. 29418631, e-pasts: daigapuga@inbox.lv .
	2. Pretendents remontdarbu materiālu un izstrādājumu izvēlē ievēro Pasūtītāja prasības, Tehnisko specifikāciju, Lokālās tāmes un spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus.

**3. Darbu izpildes termiņš**.

3.1. Remontdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem, tas ir abpusēji parakstītam Remontdarbu nodošanas – pieņemšanas aktam, **līdz 2018.gada 13.augustam.**

3.2. Remontdarbus drīkst uzsākt ne agrāk kā **2018. gada 16. jūnijā**.

**4. Remontdarbu pārbaudes un pieņemšanas noteikumi.**

4.1. Remontdarbu uzraudzību – Remontdarbu pārbaudi, veic Pasūtītāja nozīmēts pārstāvis.

4.2. Izpildītāja pienākums ir pirms veikto Remontdarbu nodošanas- pieņemšanas akta iesniegšanas, saskaņot ar Pasūtītāja nozīmētu pārstāvi visus veikto Remontdarbu apjomus.

**5. Īpašas prasības remontdarbu veikšanai.**

5.1. Izpildītājs visu remontdarbu laiku ir atbildīgs par darba aizsardzību un ugunsdrošību objektā atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 1. marta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

5.2. Izpildītāja pienākums ir būvniecības laikā apmaksāt visus izmantotos komunālos pakalpojumus (elektroenerģija, ūdens un kanalizācija).

5.3. Izpildītāja atbildība ir paredzēt cenu piedāvājumā visas izmaksas, saistītas ar remonta vietas ierīkošanu, aprīkošanu, tajā skaitā, bet ne tikai, darba drošības inventāra nodrošināšanu katram darbiniekam.

5.4. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par remonta vietas un tajā izvietoto materiālo vērtību apsardzi Remontdarbu laikā.

**6.Prasības piedāvājuma izstrādei**

6.1. Lokālās tāmes jāsastāda atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, iesniedzot tās xls formātā, ņemot vērā norādīto darbu apjomus un prasības. Lokālās tāmēs izmaksas par vienu vienību norādāmas ar divām zīmēm aiz komata, tālākie aprēķini veicami, izejot no noapaļotās vienas vienības cenas un šādi noapaļojamas arī tālākās aprēķinu summas.

6.2. Jāievērtē visas Lokālo tāmju un Tehniskās specifikācijas prasības, tajā skaitā to realizācijai nepieciešamie resursi, iespējami nepieciešamo detalizēto tehnisko risinājumu izstrādāšana, darba vietas ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas, darba aizsardzības izmaksas, nodokļi un citas līguma pilnīgai un kvalitatīvai realizācijai nepieciešamās izmaksas.

6.3. Aizpildot Lokālās tāmes, jāizceno visas tajās iekļautās pozīcijas un apjomus. Nav pieļaujama jaunu pozīciju un apjomu iekļaušana, kā arī esošo ignorēšana vai mainīšana.

6.4. Lokālo tāmju pozīcijas nedrīkst dzēst un veidot jaunas pozīcijas. Ja nepieciešams, konkrēto „Remontdarbu apjomu” pozīciju var papildināt ar ierakstu „pretendenta ekvivalents \_\_\_\_\_\_” norādot pretendenta piedāvāto ekvivalentu.

6.5. Ja Pretendents aizvieto Lokālajās tāmē norādītos materiālus ar ekvivalentiem, viņam piedāvājuma tāmēs jānorāda šie materiāli un ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem jāpierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības.

**Remontdarbu apjomi, saskaņā ar Lokālajām tāmēm:**

**213. kabinets**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | līg.c. | Kabelis 3x2,5 NYM-J vai analogs | m | 30 |
| 2 | līg.c. | Kabelis 3x1,5 NYM-J vai analogs | m | 3,00 |
| 3 | līg.c. | Šrabēšana/rievu frēzēšana | m | 30,00 |
| 4 | līg.c. | rozešu,slēdžu,savienojumu kārbas OBO BETTERMANN vai analogs | gab. | 11,00 |
| 5 | līg.c. | Rozetes SEDNA vai analogs | gab. | 8 |
| 6 | līg.c. | Slēždi SEDNA vai analogs | gab. | 3,00 |
| 7 | līg.c. | Sadale ar atslēgu un rozeti ,,hager,, | gb. | 1,00 |
| 8 | līg.c. | Rāmītis rozetei vienvietīgs | gab. | 1,00 |
| 9 | līg.c. | Rāmītis rozetei divvietīgs | gab. | 1,00 |
| 10 | līg.c. | Rāmītis rozetei trīsvietīgs | gab. | 1,00 |
| 11 | līg.c. | Rāmītisrozetei piecvietīgs | gab. | 1,00 |
| 12 | līg.c. | Vecās intstalācijas demontāža | kokpl. | 1,00 |
| 13 | līg.c. | LED gaismekļu montāža  | gab. | 8,00 |
| 14 |   | mērījumi pēc MK238 | kompl. | 1,00 |
| 15 |   | IZPILDDOKUMENTĀCIJA | kompl. | 1,00 |
| 16 | līg.c. | Palīgdarbi | kompl. | 1,00 |
|   |   | ***Būvniecības darbi*** |   |   |
| 1 | līg.c. | Grīdas segumu demontāža | m2 | 53,00 |
| 2 | līg.c. | Grīdlīstes demontāža | m | 36,00 |
| 3 | līg.c. | Griestu gruntēšana, krāsošana | m2 | 53,00 |
|   |   | Grunts | l | 20,00 |
|   |   | *Krāsa Vivacolor 3 vai analogs* | l | 18,00 |
| 4 | līg.c. | Sienas gruntēšana, špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 70,00 |
|   |   | *Grunts* | l | 7,00 |
|   |   | *Špaktele* | kg | 77,00 |
| 5 | līg.c. | Sienas gruntēšana un krāsošana | m2 | 70,00 |
|   |   | *Grunts* | l | 7,00 |
|   |   | *Vivacolor 7 vai analogs* | l | 23,00 |
| 6 | līg.c. | Radiatora krāsošana | gab. | 3,00 |
|   |   | *Vivacolor Special radiator akva vai analogs* | l | 3,00 |
| 7 | līg.c. | Sienas nišas aiztaisīšana ar reģipsi | m2 | 2,00 |
|   |   | *Metāla konstrukcijas* | kompl. | 1,00 |
|   |   | *Reģipsis* | loksne | 1,00 |
|   |   | *Palīgmateriāli* | kompl. | 1,00 |
| 8 | līg.c. | Sienas flīzēšana un šuvošana | m2 | 2,00 |
|   |   | *Flīžu līme* | kg | 15,00 |
|   |   | *Flīzes baltas 15 x15* | m2 | 1,50 |
|   |   | *Šuvotājs* | iepak. | 1,00 |
| 9 | līg.c. | Santehnikas darbi(pievada mon, izlietnes mont.) | kompl. | 1,00 |
|   |   | Izlietne Cersanit ar maisītāju Nova | kompl. | 1,00 |
|   |   | Palīgmateriāli (sifons, palīgmat.) | kompl. | 1,00 |
| 10 | līg.c. | Grīdas špaktelēšana | m2 | 53,00 |
|   |   | *Grunts* | l | 20,00 |
|   |   | *Grīdas izlīdzinātājs* | kg | 115,00 |
| 11 | līg.c. | Linoleja ieklāšana ar šuvju metināšanu (43. klase) uz sagatavotas grīdas virsmas  | m2 | 53,00 |
|   |   | *Linolejs* | m2 | 62,00 |
|   |   | *Linoleja līme* | l | 55,33 |
| 12 | līg.c. | Grīdlīstes montāža | m | 36,00 |
|   |   | *Koka grīdlīstes*  | gab. | 11,00 |
|   |   | *Palīgmateriāli* | kompl. | 1,00 |
| 13 | līg.c. | Palīgdarbi | kokpl. | 1,00 |
| 14 | līg.c. | Žalūziju montāža | kompl. | 6,00 |
|   |   |  *rullo žalūzijas* | kompl. | 4,00 |
|   |   | *rullo žalūzijas* | kompl. | 2,00 |
| 15 | līg.c. | Palīgdarbi | obj. | 1 |

**407. kabinets**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ***Elektromontāžas darbi*** |  |   |
| 1 | līg.c. | Kabelis 3x2,5 NYM-J vai analogs | m | 30 |
| 2 | līg.c. | Kabelis 3x1,5 NYM-J vai analogs | m | 3,00 |
| 3 | līg.c. | Šrabēšana/rievu frēzēšana | m | 30,00 |
| 4 | līg.c. | rozešu,slēdžu,savienojumu kārbas OBO BETTERMANN vai analogs | gab. | 11,00 |
| 5 | līg.c. | Rozetes SEDNA vai analogs | gab. | 8 |
| 6 | līg.c. | Slēždi SEDNA vai analogs | gab. | 3,00 |
| 7 | līg.c. | Sadale ar atslēgu un rozeti ,,hager,, | gb. | 1,00 |
| 8 | līg.c. | Rāmītis rozetei vienvietīgs | gab. | 1,00 |
| 9 | līg.c. | Rāmītis rozetei divvietīgs | gab. | 1,00 |
| 10 | līg.c. | Rāmītis rozetei trīsvietīgs | gab. | 1,00 |
| 11 | līg.c. | Rāmītis rozetei piecvietīgs | gab. | 1,00 |
| 12 | līg.c. | Vecās intstalācijas demontāža | kokpl. | 1,00 |
| 13 | līg.c. | LED gaismekļu montāža  | gab. | 8,00 |
| 14 |   | Mērījumi pēc MK238 | kompl. | 1,00 |
| 15 |   | IZPILDDOKUMENTĀCIJA | kompl. | 1,00 |
| 16 | līg.c. | Palīgmateriāli | kompl. | 1,00 |
|   |   | ***Būvniecības darbi*** |   |   |
| 1 | līg.c. | Durvju ailes aiztaisīšana ar reģipsi 2kārtās | m2 | 2,00 |
| 2 | līg.c. | Sienas gruntēšana, špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 70,00 |
|   |   | *Grunts* | l | 7,00 |
|   |   | *Špaktele* | kg | 77,00 |
| 3 | līg.c. | Sienas gruntēšana un krāsošana | m2 | 70,00 |
|   |   | *Grunts* | l | 7,00 |
|   |   | *Vivacolor 7 vai analogs* | l | 23,00 |
| 4 | līg.c. | Ventilācijas izbūve | kompl. | 1,00 |
| 6 | līg.c. | Radiatora krāsošana | gab. | 3,00 |
|   |   | *Vivacolor Special radiator akva vai analogs* | l | 3,00 |
| 7 | līg.c. | Sienas flīzēšana un šuvošana | m2 | 2,00 |
|   |   | *Flīzes baltas 15 x15* | m2 | 1,50 |
|   |   | *Flīžu līme* | kg | 11,00 |
|   |   | *Šuvotājs* | iepak | 1,00 |
| 8 | līg.c. | Santehnikas darbi(pievada mon, izlietnes mont.) | kokpl. | 1,00 |
|   |   | *Izlietne Cersanit ar maisītāju Nova* | kompl. | 1,00 |
|   |   | *Palīgmateriāli (sifons, palīgmat.)* | kompl. | 1,00 |
| 9 | līg.c. | Durvju demontāža un montāža | kokpl. | 1,00 |
|   |   | *Durvis lakotas* | kompl. | 1,00 |
|   |   | *Aplodu komplekts* | kompl. | 1,00 |
| 10 |   | Griestu špaktelēšana | m2 | 53,00 |
|   |   | *Grunts* | l | 20,00 |
|   |   | *Grīdas izlīdzinātājs* | kg | 115,00 |
| 11 |   | Griestu gruntēšana un krāsošana | m2 | 53,00 |
|   |   | *Grunts* | l | 5,30 |
|   |   | *Krāsa Vivacolor 3 vai analogs* | l | 21,00 |
| 14 | līg.c. | Žalūziju montāža | kompl. | 6,00 |
|   |   | *rullo žalūzijas* | kompl. | 4,00 |
|   |   | *rullo žalūzijas* | kompl. | 2,00 |
| 12 | līg.c. | Palīgdarbi  | kompl. | 1,00 |

**413. kabinets**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | ***Elektromontāžas darbi*** |   |   |
| 1 | līg.c. | Kabelis 3x2,5 NYM-J vai analogs | m | 67 |
| 2 | līg.c. | Kabelis 3x1,5 NYM-J vai analogs | m | 20,00 |
| 3 | līg.c. | Šrabēšana/rievu frēzēšana | m | 37,00 |
| 4 | līg.c. | rozešu,slēdžu,savienojumu kārbas OBO BETTERMANN vai analogs | gab. | 32,00 |
| 5 | līg.c. | Rozetes SEDNA vai analogs | gab. | 32 |
| 6 | līg.c. | Slēždi SEDNA vai analogs | gab. | 2,00 |
| 7 | līg.c. | Sadale ar atslēgu un rozeti ,,hager,, | gab. | 1,00 |
| 8 | līg.c. | Sadalne Tranzītkabelim hager | gab. | 1,00 |
| 9 | līg.c. | Tranzītklemmes | gab. | 4,00 |
| 10 | līg.c. | Automāts C16 | gab. | 2,00 |
| 11 | līg.c. | Automāts B20 | gab. | 4,00 |
| 12 | līg.c. | Vecās instalācijas demontāža | kompl. | 1,00 |
| 13 | līg.c. | LED gaismekļu montāža  | gab. | 11,00 |
| 14 |   | mērījumi pēc MK238 | kompl. | 1,00 |
| 15 |   | IZPILDDOKUMENTĀCIJA | kompl. | 1,00 |
| 16 | līg.c. | Palīgdarbi | kompl. | 1,00 |
|   |   | ***Būvniecības darbi*** |   |   |
| 1 | līg.c. | Vecās grīdas segumu demontāža | m2 | 47,50 |
| 2 | līg.c. | Grīdas špaktelēšana | m2 | 47,50 |
|   |   | *Grunts* | l | 20,00 |
|   |   | *Grīdas izlīdzinātājs* | kg | 115,00 |
| 3 | līg.c. | Linoleja ieklāšana ar šuvju metināšanu (43. klase) uz sagatavotas grīdas virsmas  | m2 | 47,50 |
|   |   | *Linolejs antistatisks* | m2 | 62,00 |
|   |   | *Linoleja līme* | l | 55,33 |
|   |   |  |   |   |
| 4 | līg.c. | Daļējas sienas labošana  | m2 | 35,00 |
|   |   | *Grunts* | l | 3,00 |
|   |   | *Špaktele* | kg | 77,00 |
|   |   | *tapete* | m2 | 15,00 |
|   |   | *Palīgmateriāli* | kompl. | 1,00 |
| 5 | līg.c. | Sienas gruntēšana un krāsošana | m2 | 70,00 |
|   |   | *Grunts* | l | 7,00 |
|   |   | *Vivacolor 7 vai analogs* | l | 23,00 |
| 6 | līg.c. | Radiatora krāsošana | gab. | 3,00 |
|   |   | *Vivacolor Special radiator akva vai analogs* | l | 3,00 |
| 7 | līg.c. | Grīdlīstes montāža | m | 36,00 |
|   |   | *koka grīdlīstes* | gab. | 11,00 |
|   |   | *Palīgmateriāli* | kompl. | 1,00 |
| 8 |   | Ventilācijas restes nomaiņa | gab. | 8,00 |
| 9 | līg.c. | Žalūziju montāža | kompl. | 6,00 |
|   |   | *rullo žalūzijas antistatiskas* | kompl. | 4,00 |
|   |   | *rullo žalūzijas antistatiskas* | kompl. | 2,00 |
| 10 |   | Sliekšņa pārbūve | kompl. | 1,00 |
| 11 | līg.c. | Palīgdarbi | kompl. | 1,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas vārds, uzvārds\*:** |  |
| **Ieņemamā amata nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas paraksts\*:** |  |

 **9.pielikums**

 Iepirkumam “Remontdarbi Kandavas Kārļa

Mīlenbaha vidusskolā”, ID Nr. KND 2018/21

**LĪGUMA projekts**

**par remontdarbu veikšanu**

Kandavā 2018.gada \_\_\_. jūnijs

**Kandavas novada dome,** reģistrācijas numurs 90000050886, Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā LV-3120, tās priekšsēdētājas Ingas Priedes\_\_\_\_\_\_ personā, kura rīkojas uz Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Kandavas novada domes nolikums” (apstiprināti ar Kandavas novada domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu (prot.Nr.11, 3.§)) pamata, turpmāk - PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

**Pretendenta nosaukums** *reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds personā, kurš darbojas uz dokumenta nosaukums pamata vai vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese* (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji,

saskaņā ar Iepirkuma “Remontdarbi Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā”, ID Nr. KND 2018/21(turpmāk – iepirkums) rezultātiem un Kandavas novada Iepirkuma komisijas 2018.gada *dat. mēn.* lēmumu, noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk - līgums):

**1.Līguma priekšmets un darbu izpildes vieta**

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt **vidusskolas kabinetu remontdarbus,** adresē Skolas iela 10,Kandavā, Kandavas novadā(turpmāk – REMONTDARBI).

1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt REMONTDARBUS pienācīgā kvalitātē saskaņā ar Iepirkuma dokumentāciju, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), un Iepirkumā iesniegto IZPILDĪTĀJA piedāvājumu (2. pielikums), 1. un 2.pielikums ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.

1.3. Jautājumos, kas nav atrunāti līgumā, Līdzējiem ir saistoši iepirkuma, IZPILDĪTĀJA piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.

1.4. Veicot REMONTDARBUS, IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darba vietas aprīkošanu un drošības noteikumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Kandavas novada domes saistošajiem noteikumiem, kā arī par prasījumiem no trešajām personām, kas radušies IZPILDĪTĀJA darbības rezultātā.

1. **LĪGUMCENA un norēķinu kārtība**
	1. Līguma summa ir EUR **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (vārdiem) bez PVN, turpmāk – LĪGUMCENA. Papildus LĪGUMCENAI Pasūtītājs maksā PVN Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
	2. LĪGUMCENĀ ietilpst visas izmaksas, kas ir noteiktas saskaņā ar Lokālajām tāmēm un Finanšu piedāvājumu. LĪGUMCENA par REMONTDARBU veikšanu tiek apmaksāta šādā kārtībā- LĪGUMCENAS samaksu PASŪTĪTĀJS veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc REMONTDARBU nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piestādītajiem rēķiniem, kas sagatavoti atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām.
	3. Priekšapmaksa nav paredzēta un apmaksa par REMONTDARBIEM tiks veikta saskaņā ar līguma 2.2.punktu.
	4. 2.1. punktā minētā LĪGUMCENA tiks pārskaitīta 30 (trīsdesmit) dienu laikā uz IZPILDĪTĀJA norādīto bankas kontu pēc REMONTDARBU nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.
	5. REMONTDARBU izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.5% apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no LĪGUMCENAS.
	6. Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.5% apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no LĪGUMCENAS.
	7. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.
	8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes.

**3. IZPILDĪTĀJA apliecinājumi**

3.1. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka LĪGUMCENA ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu PASŪTĪTĀJA prasības, un lai izpildītu REMONTDARBU un nodotu to PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar līgumu.

3.2. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt REMONTDARBU izpildi un samaksas noteikšanu par REMONTDARBU izpildi, tajā skaitā veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, remontdarbu vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto samaksu par REMONTDARBU izpildi – LĪGUMCENU.

3.3. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti līgumā noteikto REMONTDARBU veikšanai.

3.4. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka REMONTDARBU laikā netiks bojāta apkārtējā infrastruktūra.

3.5. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka REMONTDARBUS nodos tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā REMONTDARBU veikšanai.

**4.Līguma termiņš**

4.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi. Tas darbojas līdz abu Līdzēju pilnīgai saistību izpildei.

4.2. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt REMONTDARBUS līdz 2018. gada 13. augustam (REMONTDARBU nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšana);

4.3. IZPILDĪTĀJS apņemas sākt REMONTDARBU izpildi ne agrāk kā 2018. gada 16. jūnijam.

4.4. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties PASŪTĪTĀJAM, ja IZPILDĪTĀJS neievēro līguma 4.2.punktā noteikto termiņu.

**5.Līguma izpilde un kontrole**

5.1. Pirms rēķina apstiprināšanas Pasūtītājs pārliecinās, ka veiktie REMONTDARBI atbilst līguma nosacījumiem un ir atbilstošā kvalitātē.

5.2. Pabeigtie REMONTDARBI tiek pieņemti, sastādot REMONTDARBU nodošanas-pieņemšanas aktu, ko paraksta abi Līdzēji.

5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli par līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, pieprasīt un saņemt no IZPILDĪTĀJA ar pasūtījumu izpildi saistītos dokumentus vai to kopijas.

**6. Līdzēju tiesības un pienākumi**

6.1. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:

6.1.1. PASŪTĪTĀJS maksā par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem REMONTDARBIEM saskaņā ar līguma nosacījumiem;

6.1.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt grozījumus līguma 1.1. punktā paredzētajā REMONTDARBU apjomā, līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

6.1.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt līguma izpildes gaitu, veikt REMONTDARBU kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;

6.1.4. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar REMONTDARBU veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir PASŪTĪTĀJA rīcībā;

6.1.5.PASŪTĪTĀJS saskaņā ar Lokālajās tāmēs noteiktajām REMONTDARBU izpildes cenām maksā IZPILDĪTĀJAM tikai par faktiski izpildīto un PASŪTĪTĀJAM ar abpusēji parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu nodot REMONTDARBU apjomu. Lokālajā tāmē noteiktās vienību cenas ir fiksētas un tās nekādā gadījumā nevar tikt paaugstinātas;

6.1.6. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro līgumā noteiktās prasības, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt REMONTDARBU veikšanu līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai;

6.1.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par paveiktajiem darbiem līguma 2.5.punktā norādīto līgumsodu.

6.2. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi:

6.2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas ievērot iepirkuma piedāvājuma nosacījumus un līguma noteikumus.

6.2.2. IZPILDĪTĀJAM jāpabeidz REMONTDARBI līguma 4.2. punktā norādītajā termiņā.

6.2.3. IZPILDĪTĀJS ar saviem resursiem kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, līguma nosacījumiem un līgumā noteiktajā termiņā kvalitatīvi izpilda REMONTDARBUS saskaņā ar tehnisko specifikāciju un līguma nosacījumiem, t.sk. nodrošina REMONTDARBU izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu u.c. resursiem;

6.2.4. IZPILDĪTĀJS atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz REMONTDARBU veikšanu;

6.2.5. IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā REMONTDARBU pabeigšanas dienā veic visu būvgružu izvešanu no objekta un sakārto REMONTDARBU veikšanas vietas apkārtni IZPILDĪTĀJA darbības zonā;

6.2.6. IZPILDĪTĀJS nodrošina atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, būvniecības procesā radītos atkritumus jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;

6.2.7. IZPILDĪTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus.

* 1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī Līdzēju līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
	2. Līdzējiem ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, speciālistu vai apakšuzņēmēju, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
		1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana.
		2. nekompetence vai nolaidība.
		3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.

6.7. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja REMONTDARBU izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji.

6.9. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa:

6.9.1. Ja IZPILDĪTĀJA personāls, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām PASŪTĪTĀJS ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā IZPILDĪTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu.

6.9.2. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

6.9.2.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

6.9.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

6.9.3. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

1. **Apdrošināšana**

7.1. IZPILDĪTĀJA Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

7.1.1. IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas par saviem līdzekļiem veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām IZPILDĪTĀJA darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā REMONTDARBU veikšanas laikā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.

* + 1. REMONTDARBU veicējam apdrošināšanas līgumā jāparedz:

7.1.2.1. mantas bojājuma gadījumi;

 7.1.1.2. mantas bojāejas gadījumi;

 7.1.1.3. izdevumi par trešās personas (fiziskas personas) dzīvībai un veselībai nodarīto kaitējumu.

* + 1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par kopējo līgumcenu, kas sastāda EUR\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
		2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz ar noteikumu, saskaņā, ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši PASŪTĪTĀJAM vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.
		3. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz uz REMONTDARBU izpildes laiku un garantijas termiņu.
		4. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM apdrošināšanas polises kopiju 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, kura tiek pievienota līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.
1. **Izmaiņas REMONTDARBU apjomos**
	1. REMONTDARBU apjomi var tikt samazināti, ja REMONTDARBU gaitā PASŪTĪTĀJS konstatē, ka tāmē norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams, ko apliecina PASŪTĪTĀJA nozīmēta persona. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem REMONTDARBIEM notiek pēc faktiski noteiktās izpildes, nemainot IZPILDĪTĀJA piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas. Ieekonomētie līdzekļi REMONTDARBU apjoma samazinājuma dēļ, tiek noteikti kā PASŪTĪTĀJA rezerve un var tikt izmantoti papildus darbu veikšanai pēc PASŪTĪTĀJA norādījumiem.
	2. REMONTDARBU apjomi, kas sākotnēji tika iekļauti REMONTDARBU apjomos, var tikt palielināti, ja tos pirms REMONTDARBU uzsākšanas objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus, ko apliecina PASŪTĪTĀJA nozīmēta persona. Šo papildus darbu veikšanai par pamatu tiks ņemtas IZPILDĪTĀJA piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.
	3. PASŪTĪTĀJS ar speciālista apliecinājumu, var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus darbus, kas netika iekļauti sākotnējos REMONTDARBU apjomos, jo nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo darbu nepieciešamību. Papildus darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem REMONTDARBU līgumā, bet papildus darbiem, kam analogu līgumā nav, cenu nosaka pēc IZPILDĪTĀJA iesniegtās un PASŪTĪTĀJA norīkotas personas, par REMONTADRBU uzraudzību, saskaņotās cenas kalkulācijas.
	4. Kopsumma par līguma 8.2., 8.3. un 8.4. punktā paredzētiem darbiem nevar pārsniegt 5% (piecus procentus) no sākotnējās LĪGUMCENAS. Kopsummu nosaka kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu. Šādu darbu iekļaušana tiek uzskatīta par līguma grozījumiem Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.punkta kārtībā.
	5. Par jebkurām REMONTDARBU izmaiņām 5 (piecu) dienu laikā no dienas, kad konstatēta nepieciešamība veikt REMONTDARBU izmaiņas IZPILDĪTĀJAM ir jāsagatavo izmaiņu akts, kurā tiek uzrādīts REMONTDARBU izmaiņu nepieciešamības pamatojums. Ja izmaiņu akts paredz REMONTDARBU apjomu palielināšanos vai papildus darbu veikšanu, izmaiņu aktam pievieno izmaksu tāmi, kurā norāda nepieciešamos darbu apjomus un izvērstas vienību cenu izmaksas.
	6. Izmaiņu aktu paraksta PASŪTĪTĀJS, atbildīgais būvdarbu vadītājs un PASŪTĪTĀJA norīkota personas, kura atbildīga par REMONTADRBU uzraudzību .
	7. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā no izmaiņu akta un tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai sniedz pamatotu atteikumu. Pēc akta un tāmes saskaņošanas IZPILDĪTĀJS aktā norādītos darbus iekļauj REMONTDARBU nodošanas-pieņemšanas aktā, norādot tos kā papildus darbus.
	8. Izmaiņu akta objektivitātes izvērtēšanai PASŪTĪTĀJS var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja IZPILDĪTĀJS ar nodomu vai neuzmanības dēļ ir kļūdījies darbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, šādus papildus REMONTDARBU izdevumus apmaksā pats IZPILDĪTĀJS.

**9. REMONTdarbu izpilde un to nodošana-pieņemšana**

9.1. Līgumā noteiktie REMONTDARBI tiek uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, kad Līdzēji ir parakstījuši REMONTDARBU nodošanas-pieņemšanas aktu.

9.3. Ja IZPILDĪTĀJS noteiktā termiņā ir veicis REMONTDARBUS nekvalitatīvi vai neatbilstoši PASŪTĪTĀJA noteiktajām prasībām, tiek sastādīts defektu akts, kurā PASŪTĪTĀJS norāda atklātos trūkumus. Defektu aktu paraksta abi Līdzēji. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS atsakās parakstīt defektu aktu, par to tiek izdarīta atzīme defektu aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abiem Līdzējiem. Par termiņu, kādā jānovērš defektu aktā konstatētie trūkumi, PASŪTĪTĀJS izdara atzīmi defektu aktā.

9.4. Ja nepilnības netiek novērstas PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības samazināt LĪGUMCENU vai vienpusēji lauzt līgumu. Tad Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto REMONTDARBU apjomu un to vērtību. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina.

9.5. REMONTDARBU nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

9.6. REMONTDARBU nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.

9.7. REMONTDARBU nodošanas-pieņemšanas akts pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.

9.8. Pirms REMONTDARBU nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAMA visu ar REMONTDARBU izpildi saistīto dokumentāciju.

9.9. PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz veiktajiem REMONTDARBIEM un visiem izmantotajiem materiāliem.

**10.Garantijas**

* 1. Izpildīto REMONTDARBU garantijas laiks ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši pēc REMONTDARBU nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
	2. Garantijas laiks tiek pagarināts par to laiku, kurā tiek veikta defektu novēršana.
	3. Ja līgums tiek lauzts, tad garantijas laiks sākas no līguma lauzšanas datuma un attiecas tikai uz tiem veiktajiem REMONTDABIEM, kuru pabeigšana noformēta ar REMONTDAARBU nodošanas -pieņemšanas aktu.

 **11. Pušu mantiskā atbildība**

11.1. Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par REMONTDARBIEM līgumā noteiktajā termiņā, tad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,5 % (piecas desmitdaļas no procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no laikā nesamaksātās LĪGUMCENAS izņemot gadījumus, kad samaksas nokavējums iestājies no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ.

11.2. Ja IZPILDĪTĀJS neveic REMONTDARBUS līguma 4.2. punktā noteiktajā laikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM nokavējuma procentus 0.5 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto REMONTDARBU izpildes dienu, izņemot gadījumus, kad samaksas nokavējums iestājies no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ. IZPILDĪTĀJAM jāatlīdzina visi PASŪTĪTĀJAM nodarītie zaudējumi. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt ieturējumus aprēķināto līgumsodu apmērā no Izpildītājam paredzētās atlīdzības (kopējās LĪGUMCENAS).

11.4. Ja tiek konstatēts, ka IZPILDĪTĀJS ir piesaistījis objektā un REMONTDARBU izpilda nesaskaņots apakšuzņēmējs, tad par katru šādu gadījumu IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma maksā līgumsodu EUR 200,00 (divi simti *eiro*, 00 centi) apmēra.

11.5. Par katru līguma punktā minēto gadījumu PASŪTĪTĀJS rakstiski informē IZPILDĪTĀJU par fakta konstatāciju un līgumsoda piemērošanu.

11.6. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt ieturējumus aprēķināto līgumsodu apmērā no IZPILDĪTĀJAM paredzētās atlīdzības (kopējās LĪGUMCENAS).

11.7. Jebkura līgumā noteiktā līgumsoda un nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

**12.Nepārvaramā vara**

12.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

* 1. 12.2. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
	2. 12.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi un to sekas ilgst vairāk nekā 60 (sešdesmit) dienas, katrs no Līdzējiem ir tiesīgs atteikties no līguma turpmākās izpildes. Šādā gadījumā nevienam no Līdzējiem nav tiesības prasīt otram Līdzējam iespējamo zaudējumu atlīdzināšanu.

**13. Līguma grozīšana un izbeigšana**

13.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par līguma neatņemamām sastāvdaļām.

13.2. Ja IZPILDĪTĀJS veic prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu IZPILDĪTĀJS ir vienpusīgi lauzis līgumu un IZPILDĪTĀJS zaudē visas ar līgumu saistītās saistības.

13.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, par to brīdinot IZPILDĪTĀJU 10 (desmit) darba dienas iepriekš un IZPILDĪTĀJAM ir pienākums samaksāt vienreizēju līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no LĪGUMCENAS:

13.3.1. Ja IZPILDĪTĀJS bez PASŪTĪTĀJA piekrišanas sevi aizstājis ar citu personu.

* + 1. IZPILDĪTĀJS neievēro likumīgus PASŪTĪTĀJA norādījumus vai arī nepilda kādas līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja IZPILDĪTĀJS šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rakstiska PASŪTĪTĀJA paziņojuma nosūtīšanas;
		2. Ja REMONTDARBU izpilde kavēta vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām.

13.4. Izbeidzot līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, puse, kura izbeidz līguma darbību, maksā otrai līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas.

* 1. Līdzēji ir tiesīgi veikt līguma grozījumus, grozot REMONTDARBU apjomu un LĪGUMCENU, saskaņā ar līguma 8. nodaļu.
1. **Konfidencialitāte**
	1. Līdzēji apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par otra Līdzēja darbību), kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
	2. Līdzējiem ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Līdzēji apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.
	3. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.
	4. Līguma 14. nodaļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.

**15. Noslēguma noteikumi**

15.1. Par līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Līdzēji atbild saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

15.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja viņš konstatē, ka IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma nosacījumus. PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus.

15.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, nosūtot rakstisku paziņojumu. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu 10 (desmitajā) dienā, pēc rakstiska paziņojuma nosūtīšanas dienas IZPILDĪTĀJAM.

15.4. Visas domstarpības, kas saistītas ar līguma izpildi tiek risinātas Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15.5. Līgums saistošs līdzējiem, to pilnvarotajām personām, tiesību un saistību pārņēmējiem.

15.6. Līguma nodaļu virsraksti lietoti tikai atsauksmju ērtībai un nevar tikt izmantoti līguma noteikumu interpretācijai.

15.7. apstiprinājušas abi līdzēji, un tie ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

15.8. Līgums sastādīts uz \_\_\_lapām divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – IZPILDĪTĀJA. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

15.9. Līgumam parakstīšanas brīdī tiek pievienoti sekojoši pielikumi:

 15.9.1. Tehniskā specifikācija uz \_\_ lp.;

 15.9.2. Pretendenta piedāvājums uz \_\_ lp .

**16. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti**

**Pasūtītājs Izpildītājs**

**Kandavas novada dome**

Dārza iela 6, Kandava,

Kandavas novads, LV-3120

Reģ.Nr. 90000050886

Banka: SEB Banka

Kods: UNLALV2X

Konts: LV73UNLA0011 0101 3057 3

Priekšsēdētāja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /I. Priede/

1. Pretendentam jānorāda vai tā apakšuzņēmumu statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Minēto informāciju norāda, jo saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkuma piedāvājumos ir pieaicināti apakšuzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai <https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf> [↑](#footnote-ref-1)