|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Izmantoto dokumentu saraksts** |  Piez. |
| 1 | LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” | normatīvs |
| 2 | LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” | normatīvs |
| 3 | LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” | normatīvs |
| 4 | Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” | normatīvs |
| 5 | Ministru kabineta noteikumi Nr.500 ´Vispārīgie būvnoteikumi´ | normatīvs |
| 6 | ***Engelmann Sensor* GmbH**izstrādājumu katalogs siltumenerģijas uzskaitei | Informatīvs |
| 7 | Dzīvojamās mājas Apiņu 6/8 inventarizācijas plāni. |  |
| 8 | SIA Bek Konsult Kandavas pilsētas siltumtrašu pārbūves proj. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | Apkures sistēmas pārbūve Apiņu 6/8 ar pieslēgumu ārējiem tīkliem - marka AVK | **Lapas nosaukums** |
| 1 | Inženierrisinājumu saraksts,vispārīgie dati, izmantotie dokumenti. | Visp-1 |
| 2 | Pirmā stāva plāns - apkures siltumtrase ( Dz. 1-16 austr.korp.) | AVK –A1 |
| 3 | Otrā stāva plāns - apkures pārbūve (austr.korp.) | AVK –A2 |
| 4 | Aksonometriskā shēma-pārbūve Dz 1-16 (1, 2.st) | AVK –A3 |
| 5 | Pirmā stāva plāns - apkures siltumtrase ( Dz. 17-30 riet.korp.) | AVK –A4 |
| 6 | Aksonometriskā shēma-pārbūve Dz. 17-30 (1.-2. St.) | AVK –A5 |
| 7 | Otrā stāva plāns - Apkures pārbūve (riet.korp.) | AVK –A6 |
| 8 | Trase (ST) detaļas-kompensatori, balsti. | AVK –A7 |
| 9 | Dzīvokļu siltumskaitītāju izvēle uzstādīšana | AVK –A8 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vispārīgie rādītāji** |  |  |
| Objektanosaukums | Enerģijas patēriņi kW  |
| **Apkures** **Pārbūve****Apiņu 6/8** | Apkure (A)(orient) | KŪd | Ventil. |
| **70/58** | **-** | **-** |