

**KANDAVAS NOVADA DOME**

**SIA „ KANDAVAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”**

„ Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV - 3120

Reģ.Nr.41203006844, tālrunis 631 26072, 631 26188, fakss 631 26071

2016.gada 17.jūnijā Nr.4 – 57/ 211

Par iepirkuma procedūru „Kandavas

pilsētas siltumtrašu pārbūve un izbūve”

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” Iepirkumu komisija 2016.gada 17.jūnijā ir saņēmusi jautājumus par iepirkuma procedūras dokumentāciju:

1. *Lūdzams norādīt kad konkrēti nepieciešams izbūvēt ISM (kurās kārtās).*

**Atbilde:**

ISM izbūve ir iekļauta katrā būvprojekta kārtā. Kad konkrēti nepieciešams izbūvēt ISM ir norādīts Būvprojekta IS SM - "Iekārtu un materiālu specifikācija", kur arī ir norādīta kārta.

1. *Kādiem jābūt ISM modulēti vai izjaucami. Modulēti tas ir jau samontēti uz karkasa.*

**Atbilde:**

ISM var būt modulēti vai izjaucami. Tiem jābūt ar ērtu pieeju un nomaiņas iespējām visām ekspluatējošām iekārtām.

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs E.Bariss