APSTIPRINĀTS

Kandavas novada domes

Iepirkuma komisijas sēdē

2014.gada 9.septembris

protokols Nr.1

IEPIRKUMA

Katlu mājas iekārtas iegāde un uzstādīšana Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā

NOLIKUMS

(CPV kods 39715200-9)

KND 2014/10

Kandavas novads

2014.gads

1.Vispārīgā informācija

## 1.1.Iepirkuma identifikācijas numurs:

## KND 2014/10

## 1.2.Pasūtītājs.

| Pasūtītāja nosaukums: | Kandavas novada dome |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese: | Dārza iela 6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120 |
| Reģistrācijas numurs: | 90000050886 |
| Banka: Konta numurs: Kods: | A/S „SEB banka” LV73UNLA0011 0101 3057 3 UNLALV2X |
| Kontaktpersona: | Laura Skvarnoviča, t. 63107371, Egīls Dude, t. 63107365 laura.skvarnovica@kandava.lv, egils.dude@kandava.lv |
| Tālruņa numurs : | 63182028 |
| Faksa numurs: | 63182027 |
| E-pasta adrese: | dome@kandava.lv; laura.skvarnovica@kandava.lv |
| Darba laiks: | Katru darba dienu: 08:00 – 12:00 un 13:00 - 17:00 Piektdienās: 8:00-12:00 un 13:00- 15:00 |

1.3.Iepirkuma „Katlu mājas iekārtas iegāde un uzstādīšana Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā” nolikuma un citu ar to saistīto dokumentu saņemšanas kārtība:

1.3.1.Iepirkuma „Katlu mājas iekārtas iegāde un uzstādīšana Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā”, turpmāk – Iepirkums, nolikumu, turpmāk – Nolikums, un ar to saistītos dokumentus Pretendenti var saņemt uzreiz pēc paziņojuma par līgumu publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, paziņojumā par plānoto līgumu norādītajā Pasūtītāja vispārējā interneta adresē www.kandava.lv.

1.3.2.Pretendenti, sākot ar attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīdi, ar Iepirkuma dokumentiem var iepazīties arī Kandavas novada domē (Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā).

## 1.4.Iepriekšējais informatīvais paziņojums par Iepirkumu nav publicēts.

## 1.5.Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

1.5.1.Pretendenti savus piedāvājumus Iepirkumam var iesniegt līdz 2014.gada 22.septembrim pulksten 11:00, Kandavas novada domē, 202.kabinetā (Dārza iela 6, Kandavā, Kandavas novadā). Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc minētā laika, paziņojumā par līgumu noteiktā termiņa, netiks izskatīti un neatvērti tiks atgriezti atpakaļ Pretendentam;

1.5.2.Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, no Pasūtītāja var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts un reģistrēts;

1.5.3.Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības Iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas laiks. Mainīt vai atsaukt piedāvājumu Pretendents var personīgi vai ar tā pārstāvja starpniecību (pārstāvim jāuzrāda Pretendenta pilnvarojums ar tiesībām atsaukt vai mainīt piedāvājumu).

## 1.6.Piedāvājuma derīguma termiņš:

1.6.1.Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam ir jābūt derīgam, tas ir, saistošam iesniedzējam, 20 (divdesmit) dienas, skaitot no 2014.gada 22.septembra;

1.6.2.Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt līdz 2014.gada 11.oktobrim, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

## 1.7.Piedāvājuma noformēšana:

1.7.1. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un 2 (divas) kopijas, katrs savā iesējumā. Uz katra iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls” vai „Kopija”. Jebkuru dokumentu kopijām, kas tiek pievienotas piedāvājumam, jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (bandrolē), uz kuras jānorāda:

1.7.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;

1.7.1.2. Pretendenta nosaukums un adrese;

1.7.1.3. atzīme „Piedāvājums Iepirkumam „Katlu mājas iekārtas iegāde un uzstādīšana Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā”, iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2014/10. Neatvērt līdz 2014.gada 22.septembrim pulksten 11:00.

1.7.2.Piedāvājums sastāv no trim daļām:

1.7.2.1. Pretendenta atlases dokumentiem;

1.7.2.2. Tehniskā piedāvājuma;

1.7.2.3. Finanšu piedāvājuma;

1.7.3.Katru piedāvājuma daļu iesniedz ar attiecīgu uzrakstu “Pretendenta atlases dokumenti”, “Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums”, kas ievietotas 1.7.1.apakšpunktā minētajā aploksnē (bandrolē). Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

1.7.4.Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, ja ir veikti labojumi tiem jābūt atrunātiem;

1.7.5.Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā;

1.7.6.Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā;

1.7.7.Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu;

1.7.8.Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atgriezti atpakaļ Pretendentiem, izņemot Nolikuma 1.5.1. apakšpunkta otrajā teikumā minētajā gadījumā.

## 1.8.Cita informācija:

1.8.1.Papildu informācijas sniegšana tiek nodrošināta ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

# 2.Informācija par iepirkuma priekšmetu

## 2.1. Iepirkuma priekšmets – katlu mājas iekārtas iegāde un uzstādīšana Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā.

## 2.2.Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 39715200-9.

2.3.Līguma darbības termiņš: katlu mājas iekārtas iegāde un uzstādīšana Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā jāveic līdz 2014. gada 20.novembrim.

2.4.Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopā.

2.5.Piegādes un uzstādīšanas vieta:

2.5.1. Skolas iela 18, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120.

# 3. Prasības Pretendentiem

3.1. Nosacījumi Pretendentu dalībai Iepirkumā:

3.1.1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas netiek likvidēts;

3.1.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

## 3.2.Nosacījumi Pretendenta profesionālās darbības veikšanai:

3.2.1.Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

3.2.2. Pretendentam ir pieredze šajā Nolikumā minēto pakalpojumu sniegšanā;

3.2.3. Pretendents pēdējo 3 (trīs) gados ir realizējis vismaz 10 (desmit) projektus ar jaunu cietā kurināmā ūdenssildāmo katlu izgatavošanu un uzstādīšanu, kuru jauda ir analoģiska pieprasītai vai lielākā;

3.2.4.Pretendents garantē Pasūtītājam vismaz 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu ilgu garantijas apliecinājumu piegādātajām tehnoloģiskajām  iekārtām;

3.2.5. Pretendents apliecina Pasūtītājam, ja garantijas laikā katla mājas iekārtas darbībā tiek konstatēti defekti, no izsaukuma saņemšanas brīža Pasūtītājs ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) stundu laikā nodrošina servisa darbinieku ierašanos izsaukuma vietā defektu novēršanai.

3.2.6. Pretendentam ir šādi sertifikāti:

3.2.6.1. metināšanas procesu sertifikāts NE ISO 3834-2:2006;

3.2.6.2. kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts LVS NE ISO 9001:2009 vai līdzvērtīgu kvalitātes vadības pasākumu īstenošanu.

3.3.Prasības attiecībā uz personu grupām un personālsabiedrībām:

3.3.1.Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad Nolikuma 3.1.-3.2. punktā noteiktās prasības Pretendentam attiecas uz katru personu grupas dalībnieku atsevišķi un piedāvājuma sastāvā jāiesniedz to apliecinoši dokumenti;

3.3.2.Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad uz to attiecas Nolikuma 3.1.- 3.2. punktā noteiktās prasības un piedāvājumam jāpievieno to apliecinoši dokumenti;

3.3.3.Papildus dokumentiem, kas atbilstoši Nolikuma prasībām jāiesniedz visiem Pretendentiem:

3.3.3.1.personu grupa, kas nav izveidojusi personālsabiedrību, iesniedz visu personu grupas dalībnieku parakstītu saistību raksta (protokolu, vienošanos, dibināšanas līgumu, citu dokumentu) apliecinātu kopiju, kas apliecina, ka Nolikumā noteiktajā termiņā izveidos personālsabiedrību pasūtījuma izpildei;

3.3.3.2.Personālsabiedrība iesniedz dokumenta (protokola, vienošanos, dibināšanas līgumu, citu dokumentu) apliecinātu kopiju, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbilstības sadalījumu;

3.3.4.Ja piedāvājuma iesniegusī personu grupa tiek atzīta par Iepirkuma uzvarētāju, personu grupai 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju un paziņojusi par rezultātiem personu grupai, kas atzīta par Iepirkuma uzvarētāju, jāizveido personālsabiedrība. Sabiedrība 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē Pasūtītāju par personu, kas pārstāvēs sabiedrību līguma parakstīšanā un jāpievieno paziņojumam personālsabiedrības reģistrācijas apliecības kopija;

3.3.5.Ja Pasūtītājs nesaņem Nolikuma 3.3.4.apakšpunktā minētajā termiņā norādītos dokumentus, uzskatāms, ka Pretendents atteicies noslēgt vispārīgo vienošanos un pasūtījuma izpilde var tikt nodota Pretendentam, kura piedāvājums tika atzīts par nākamo ar viszemāko cenu.

# 4.Iesniedzamie dokumenti

4.1.Pretendenta atlases dokumenti:

4.1.1.Pretendenta, katra grupas dalībnieka, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, rakstisks apliecinājums, kurā norādīts, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:

4.1.1.1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas netiek likvidēts;

4.1.1.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

4.1.1.3. ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

4.1.2.Pretendenta, katra grupas dalībnieka, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, aizpildīts un parakstīts pieteikums dalībai Iepirkumā „Katlu mājas iekārtas iegāde un uzstādīšana Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā” (1.pielikums);

4.1.3.Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad piedāvājumam jāpievieno visu grupas dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs personu grupas dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par līguma izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus grupas dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra grupas dalībnieka veicamo darbu daļa (procentos);

4.1.4.Komersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. Visu personu grupas dalībnieku reģistrācijas apliecību kopijas, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa;

4.1.5.Dokuments, tā apliecināta kopija vai Uzņēmuma reģistra izziņa, kura izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, par pretendenta, katra personu grupas dalībnieka, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkuma līgumu. Ja piedāvājumu un iepirkuma līgumu pilnvarota parakstīt cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums;

4.1.6. Apliecinājums, ka Pretendents pēdējos 3 (trīs) gados ir realizējis vismaz 10 (desmit) projektus ar jaunu cietā kurināmā ūdenssildāmo katlu izgatavošanu un uzstādīšanu, kuru jauda ir analoģiska pieprasītai vai lielāka, norādot minētos projektus to realizēšanas secībā;

4.1.7. Apliecinājums par katlu mājas iekārtu garantijas laiku, kas nav mazāks par 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem;

4.1.8. Apliecinājums, ka, ja garantijas laikā katlu mājas iekārtas darbībā tiek konstatēti defekti, Pasūtītājs ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) stundu laikā nodrošina servisa darbinieku ierašanos izsaukuma vietā defektu novēršanai;

4.1.9.  Metināšanas procesu sertifikāta NE ISO 3834-2:2006 apliecināta kopija;

4.1.10. Kvalitātes vadības sistēmas sertifikāta LVS NE ISO 9001:2009 apliecināta kopija vai līdzvērtīgu kvalitātes vadības pasākumu īstenošanu.

4.1.11. Pasūtītājs pārliecināsies Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē, ka Pretendentam, kuriem tiks piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, (ja Pretendents reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta atrodas Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

4.1.12. Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamā datu bāzē www.lursoft.lv, ka Pretendents, kuram tiks piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nav maksātnespējīgs.

4.2.Tehniskais piedāvājums:

4.2.1. Tehniskajā piedāvājumā jānorāda, ka Pretendents ir gatavs ievērot Tehniskajā specifikācijā (3.pielikums) norādītās prasības, aizpildot Tehnisko specifikāciju vietās, kur tas vajadzīgs un parakstot to.

4.3.Finanšu piedāvājums:

4.3.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda kopējā cena euro bez PVN, par kādu Piedāvājumā noteiktajā termiņā tiks veikti tehniskajā piedāvājumā atbilstošie darbi. Finanšu piedāvājums sagatavojams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (2.pielikums).

# 5. Finanšu piedāvājumu vērtēšana

5.1.Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas prasītās izmaksas, vai nav aritmētisko kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvājumu cenas.

5.2.Piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā cena.

5.3.Saskaņā ar Nolikumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju, Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

5.4.Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

5.5.Piedāvājumi, kuru iesniedzēji (Pretendenti) neatbilst kādai no Nolikuma 3.nodaļā „Prasības Pretendentiem” norādītajām Pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un attiecīgais Pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības Iepirkumā. Piedāvājumi netiks izskatīti un attiecīgais Pretendents tiks izslēgts no turpmākas dalības Iepirkumā arī gadījumos, ja iesniedzējs (Pretendents) nebūs iesniedzis visus Nolikuma 4.nodaļā „Iesniedzamie dokumenti” uzskaitītos dokumentus, vai tie būs iesniegti, bet nebūs noformēti atbilstoši Nolikuma un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

# 6.Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## 6.1.Iepirkuma komisijas tiesības:

6.1.1.Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai;

6.1.2.Pieaicināt ekspertus Pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā;

6.1.3.Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju;

6.1.4.Izbeigt un pārtraukt Iepirkumu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā.

6.2.Iepirkuma komisijas pienākumi:

6.2.1.Nodrošināt Iepirkuma norisi un dokumentēšanu;

6.2.2.Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

6.2.3.Pēc ieinteresēto Piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Iepirkuma dokumentāciju;

6.2.4.Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu vai pieņemt lēmumu par Iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.Pretendenta tiesības un pienākumi

## 7.1.Pretendenta tiesības:

7.1.1.Apvienoties grupā ar citiem Pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu;

7.1.2.Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

7.1.3.Iesniegt sūdzību par iepirkuma dokumentāciju un Iepirkuma procedūras norises likumību;

7.1.4.Citas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

## 7.2.Pretendenta pienākumi:

7.2.1.Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām;

7.2.2.Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu;

7.2.3.Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

7.2.4.Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu;

7.2.5.Citi Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktie pienākumi.

8.Iepirkuma līgums

8.1.Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (4.pielikums).

Pielikumā:

- Pieteikums dalībai Iepirkumā „Katlu mājas iekārtas iegāde un uzstādīšana Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā”.

- Finanšu piedāvājuma forma.

- Tehniskā specifikācija.

- Iepirkuma līguma projekts.

1.pielikums

Iepirkuma „Katlu mājas iekārtas iegāde un

uzstādīšana Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2014/10)

# Izstrādāts saskaņā ar Nolikuma 4.1.2.apakšpunktu

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Katlu mājas iekārtas iegāde un uzstādīšana Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā”

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

| Informācija par pretendentu* |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti* |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Informācija par pretendenta atbildīgo personu* |
| Vārds, uzvārds (personas kods): |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo mēs apliecinām savu dalību Iepirkumā „Katlu mājas iekārtas iegāde un uzstādīšana Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā”, iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2014/10. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Iepirkuma Nolikumu un piekrītam visiem Iepirkuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 20 (divdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, tas ir, līdz 2014.gada 11.oktobrim ieskaitot.

Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vārds, uzvārds* |  |
| Ieņemamā amata nosaukums*: |  |
| Amatpersonas paraksts*: |  |

Z.v.

__________________________

* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā iepirkuma procedūrā.

2.pielikums

Iepirkuma „Katlu mājas iekārtas iegāde un

uzstādīšana Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2014/10)

# Izstrādāts saskaņā ar Nolikuma 4.3.1.apakšpunktu

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Katlu mājas iekārtas iegāde un uzstādīšana Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā”

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

Saskaņā ar Iepirkuma „Katlu mājas iekārtas iegāde un uzstādīšana Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā” nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma „Katlu mājas iekārtas iegāde un uzstādīšana Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā” noteikumiem, un piedāvājam piegādāt katla mājas iekārtu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Iepirkuma Nolikuma un Iepirkuma līguma projekta nosacījumiem par summu EUR _____*, un PVN 21% ______, kopā EUR _____.

* vērtējamais lielums.

Apliecinām, ka visas izmaksas, kas uzrādītas mūsu piedāvājumā ir pilnīgi pietiekamas, lai izpildītu Pasūtītāja prasības, saskaņā ar šo Iepirkumu.

| Nr.p.k. | Iekārtas vai darba nosaukums | Specifikācija | Mērvienība / daudzums | Cena par vienu vienību bez PVN | Cena par daudzumu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošā ūdenssildāmā katla demontāžas darbi | atvienošana no dūmejas, atvienošanas no maģistrāliem cauruļvadiem, katla pārvietošana ārpus katlu mājas telpas | k-ts |  |  |
| 2. | Ūdens sildāmais katls | cietais kurināmais; nominālā jauda ne mazāk kā 1000 kW; kurtuves dziļums ne mazāks par 2100 mm; kurtuves oderējums veidots no karstumizturīgiem materiāliem; aprēķinātais spiediens katlā 9 bar.; darba spiediens max. 6 bar.; aprēķinātā darba temperatūra katlā 110ºC; darba temperatūra max. 95ºC; sildvirsmas laukums ne mazāks kā 57 m2; siltumnesēja tilpums ne mazāks kā 1720 litri; katla dūmgāzu caurules izgatavotas no tērauda, kura tehniskais raksturojums nav zemāks par tēraudu P235GH; katla lietderības koeficients ne mazāks kā 82%; katla jābūt ar CE zīmes marķējumu. | 1 |  |  |
| 3. | Materiāli katla pieslēgšana pie esošajām dūmejām | Tērauda biezums ne mazāks par 3mm | k-ts |  |  |
| 4. | Recirkulācijas sūknis | Ražība ne mazāk kā Q=16m3/st Spiediens ne mazāk kā H=14m | 1 |  |  |
| 5. | Montāžu darbu un materiālu izmaksas | tērauda caurules, drošības armatūra, noslēgarmatūra, savienojuma mezgli, kontroles mērierīces, trīsgaitas vārsts mazā loka izveidei, pievienošana dūmejam un maģistrāliem cauruļvadiem un citas izmaksas, kas saistītas ar projekta realizāciju. | k-ts |  |  |
| 6. | Iekārtu piegādes izmaksas | Transporta izdevumi | k-ts |  |  |
| KOPĀ* |  |  |
| PVN |  |  |
| KOPSUMMA |  |  |

Ar šo apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa Iepirkuma dokumenti, un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šajā Nolikumā un Iepirkuma līguma projektā.

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vārds, uzvārds* |  |
| Ieņemamā amata nosaukums*: |  |
| atpersonas paraksts*: |  |

3.pielikums

Iepirkuma „Katlu mājas iekārtas iegāde un

uzstādīšana Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2014/10)

# Izstrādāts saskaņā ar Nolikuma 4.2.1.apakšpunktu

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Katlu mājas iekārtas iegāde un uzstādīšana Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā”

1. Iepirkuma priekšmets – Katlu mājas iekārtu iegāde un uzstādīšana Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā.

2. Katra Pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka viņa piedāvājums apmierina visas Pasūtītāja tehniskās un estētiskās prasības.

3. Pretendenta piedāvājumam katlu mājas iekārtu iegādei un uzstādīšanai Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā jāatbilst tehniskajai specifikācijai un iepirkuma līgumam.

4. Garantija katlu mājas iekārtai ir 36 mēneši no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

5.Katlu mājas iekārtas uzstādīšanas jāveic Pretendentam ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem utml.) u.c. resursiem.

6.Izmaksu izcenojumos ir jāietver veco materiālu un būvgružu aizvākšana no objekta un to utilizācija atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.Pretendentam darbi jāveic atbilstoši iepirkuma nolikumam, tehniskajai specifikācijai un iepirkuma līgumam.

Darbu un apjomu apraksts

| Nr.p.k. | Iekārtas vai darba nosaukums | Specifikācija | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošā ūdenssildāmā katla demontāžas darbi | atvienošana no dūmejas atvienošanas no maģistrāliem cauruļvadiem katla pārvietošana ārpus katlu mājas telpas | k-ts | 1 |
| 2. | Ūdens sildāmais katls | cietais kurināmais nominālā jauda 1000 kW kurtuves dziļums ne mazāks par 2100 mm kurtuves oderējums veidots no karstumizturīgiem materiāliem aprēķinātais spiediens katlā 9 bar. darba spiediens max. 6 bar. aprēķinātā darba temperatūra katlā 110ºC darba temperatūra max. 95ºC sildvirsmas laukums ne mazāks kā 57 m2 siltumnesēja tilpums ne mazāks kā 1720 litri katla dūmgāzu caurules izgatavotas no tērauda, kura tehniskais raksturojums nav zemāks par tēraudu P235GH katla lietderības koeficients ne mazāks kā 82% katla jābūt ar CE zīmes marķējumu | gab. | 1 |
| 3. | Materiāli katla pieslēgšanai pie esošajām dūmejām | Tērauda biezums ne mazāks par 3mm | k-ts | 1 |
| 4. | Recirkulācijas sūknis | ražība ne mazāk kā Q=16m3/st spiediens ne mazāk kā H=14m | gab. | 1 |
| 5. | Montāžu darbu un materiālu izmaksas | tērauda caurules drošības armatūra noslēgarmatūra savienojuma mezgli kontroles mērierīces trīsgaitas vārsts mazā loka izveidei pievienošana dūmejam un maģistrāliem cauruļvadiem citas izmaksas, kas saistītas ar projekta realizāciju | k-ts | 1 |
| 6. | Iekārtu piegādes izmaksas | transports celšanas iekārtas | k-ts | 1 |
| 7. | Tehniskā dokumentācija | iekārtu pases lietošanas instrukcijas materiālu sertifikāti atbilstības deklarācija | k-ts | 1 |

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vārds, uzvārds* |  |
| Ieņemamā amata nosaukums*: |  |
| Amatpersonas paraksts*: |  |

4.pielikums

Iepirkuma „Katlu mājas iekārtas iegāde un

uzstādīšana Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā” nolikumam

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2014/10)

# Izstrādāts saskaņā ar Nolikuma 8.1.apakšpunktu

Iepirkuma līguma projekts

Katlu mājas iekārtas iegāde un uzstādīšana Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā

| Kandavā | 201__.gada _______________ |
| --- | --- |

Kandavas novada dome, reģistrācijas numurs 90000050886, Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā LV-3120, tās priekšsēdētāja Normunda Štoferta personā, kurš rīkojas uz Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Kandavas novada domes nolikums” (apstiprināti ar Kandavas novada domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu (prot.Nr.11, 3.§)) pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

būvuzņēmēja nosaukums un pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds personā, kurš darbojas uz dokumenta nosaukums pamata (turpmāk– Izpildītājs), no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji,

saskaņā ar iepirkuma ID Nr. KND 2014/10 „Katlu mājas iekārtas iegāde un uzstādīšana Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā” (turpmāk – iepirkums) rezultātiem un iepirkuma komisijas 201__.gada dat. mēn. lēmumu, noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk - līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1.Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs izgatavo, piegādā un uzstāda katlu mājas iekārtu Skolas ielā 18, Kandavā, Kandavas novadā, turpmāk – PRECE, saskaņā ar Pasūtītājam iesniegto piedāvājumu iepirkumam (1.pielikums) un tehnisko specifikāciju (2.pielikums), 1. un 2. pielikums ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

1.2. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Līdzējiem ir saistoši iepirkuma, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.

2. LĪGUMCENA un norēķinu kārtība

2.1. Maksa par PRECI ir EUR ____________ (_____________) bez PVN, turpmāk - LĪGUMCENA. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem rēķina apmaksas dienā.

2.2.LĪGUMCENA par PRECI tiek apmaksāta 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc PREČU nodošanas – pieņemšanas akta iesniegšanas, iesniedzot Pasūtītājam rēķinu, kas sagatavots atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām.

2.3. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas PRECES izmaksas, kas saistītas ar attiecīgās PRECES pilnīgu un kvalitatīvu piegādi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko piedāvājumu. LĪGUMCENĀ arī iekļautas izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.

2.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu.

2.5.Ja Pasūtītājs neveic samaksu par PRECI līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa no procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, izņemot gadījumus, kad samaksas nokavējums iestājies no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ.

2.6.Ja Izpildītājs neizgatavo un neuzstāda PRECI līguma 4.2. un 6.1.punktā noteiktajā laikā, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0.1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto PRECES piegādes dienu.

2.7.Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

3. Izpildītāja apliecinājumi

3.1.Izpildītājs apliecina, ka LĪGUMCENA ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības, un lai izgatavotu un uzstādītu PRECI un nodotu to Pasūtītājam saskaņā ar šo līgumu.

3.2.Izpildītājs apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas kas saistītas ar PRECES kvalitatīvu izgatavošanu, piegādāšanu un uzstādīšanu.

4.Līguma termiņš

4.1.Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi. Tas darbojas līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

4.2.Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt PRECI līdz 2014.gada 20.novembrim.

4.3.Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ līguma termiņš PRECES piegādei var tikt pagarināts.

4.4. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam, ja Izpildītājs neievēro Līguma 4.2. un 6.1. punktā noteikto termiņu.

5. Līdzēju tiesības un pienākumi

5.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

5.1.1.Pasūtītājs maksā par kvalitatīvi izgatavotu, piegādātu un uzstādītu PRECI saskaņā ar līguma nosacījumiem;

5.1.2.Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde;

5.2. izpildītāja tiesības un pienākumi:

5.2.1.Ar saviem resursiem kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, līguma nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā izgatavot, piegādāt un uzstādīt PRECI saskaņā ar tehnisko specifikāciju un līguma nosacījumiem;

5.2.2.Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm;

5.2.3. Izpildītājs garantē PRECES kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības 36 mēnešus no akta par PRECES nodošanu – pieņemšanu parakstīšanas dienas;

5.2.4.Garantijas termiņa laikā, kas noteikts līguma 5.2.3.apakašpunktā, Pasūtītājs par saviem līdzekļiem novērš PRECES defektus un ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) stundu laikā nodrošina servisa darbinieku ierašanos izsaukuma vietā defektu novēršanai, kas radušies pēc PRECES nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas;

5.3. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

6. preces, izgatavošana, piegāde un nodošana

6.1.Līguma 1.1.punktā noteiktais PRECES izgatavošanas, piegādes un uzstādīšanas termiņš ir 2014.gada 20.novembris.

6.2. Līgumā noteiktā PRECE tiek uzskatīta par piegādātu, uzstādītu tikai tad, kad Līdzēji ir parakstījuši PRECES nodošanas – pieņemšanas aktu.

6.3.PRECES nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem, trūkumiem.

6.4.PRECES nodošanas - pieņemšanas akts pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.

7.Līguma grozīšana un izbeigšana

7.1.Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.

8. Nepārvarama vara

8.1.Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2.Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes.

8.3.Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par līguma pārtraukšanu.

9. Citi noteikumi

9.1.Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.2.Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

9.3.Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.

9.5.Pasūtītājs par kontaktpersonu līguma izpildes laikā nozīmē Egīlu Dudi tālrunis 63107365, fakss 63182027, e-pasts egils.dude@kandava.lv .

9.6.Izpildītājs par kontaktpersonu līguma izpildes laikā nozīmē _______________, tālrunis ___________, fakss ____________, e-pasts _________________________.

9.7.Līdzēju kontaktpersonas ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par savlaicīgu rēķina iesniegšanu un pieņemšanu, un nodošanu apmaksai.

9.8.Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

9.9.Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 1 (viena) mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.

9.10.Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 5 (piecām) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie PIEGĀDĀTĀJA.

9.11.Pielikumā:

9.11.1.Izpildītāja piedāvājuma iepirkumam kopija uz ________ lapām;

9.11.2.Tehniskā specifikācija uz ____ lapām;

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |
| Kandavas novada dome Reģ.nr.90000050886 Dārza iela 6, Kandava, LV-3120 | „________________” Reģ.nr. Adrese |
| Banka: A/S „SEB Banka” Kods: UNLALV2X Konts: LV73UNLA001101013057 3 _______________________N. Štoferts 201_.gada ___.______________ | Banka: Kods: Konts: _________________________ 201_.gada ___._____________ |