**UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES**

**CENU APTAUJĀ**

KLT stadiona tiesnešu mājas logu maiņa

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Iepirkuma priekšmets | “KLT stadiona tiesnešu mājas logu maiņa” |
| 2. Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta | Pieteikumu ar savu piedāvājumu atsūtiet lūdzu līdz 2019.gada 31.maijam uz epastu zarinsedgars8@gmail.com |
| 3. Līguma izpildes termiņš |  2019.gada 30.jūnijs |
| 4. Kontaktpersona |  Vitolds Žoids, mob.tālr. 29257823 |
| 5. Iesniedzamie dokumenti | 1) Finanšu piedāvājums, saskaņā ar pievienoto veidlapu2) Tehniskais piedāvājums, kas atbilstoši tehniskajai specifikācijai |
| 6. Piedāvājuma izvēles kritērijs | zemākā cena par visu piedāvājuma apjomu, kas atbilst tehniskā piedāvājumā minētajām prasībām |

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

KLT stadiona tiesnešu mājas logu maiņa

Prasības plastikāta pakešu logiem:

1. Krāsa : balta
2. Stikla pakete: **divu stiklu pakete** (24 mm)
3. Uw = ≤1.1
4. Ārējās palodzes.
5. Pretendentam jāveic veco logu demontāža un jauno logu montāža.

**Izmēri** ir doti **aptuvenie un pretendenta pienākums ir, iesniedzot piedāvājumu, patstāvīgi veikt to pārmērīšanu dabā.**

**KLT stadiona tiesnešu mājas logu maiņa**.

1.logs

 **6470mm**

**1480mm**

2.logs

 **4500mm**

 **4360mm**

3.logs

 **2440mm**

 **2300mm**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Mēs, \_\_\_\_\_\_ (nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.), piedāvājam veikt pakalpojumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomiem:

|  |  |
| --- | --- |
| Iepirkuma priekšmets | Cena par visu piedāvāto apjomuEUR |
| **1.logs** |  |
| **2.logs** |  |
| **3.logs** |  |
| **Ārējās palodzes** |  |
| **Transporta izmaksas** |  |
| **Darba izmaksas** |  |
| PVN 21%**KOPĀ ar PVN** |  |
|  |

KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJA:

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma nosaukums** |  |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr. / Fax** |  |
| **e-pasta adrese** |  |
| **Uzņēmuma pilnvarotās personas paraksts/zīmogs** |  |