**Atbilde uz pretendenta iesūtīto jautājumu**

Iepirkuma procedūra PIL 9.panta kārtībā

**Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Blaumaņa ielā 6, Koknesē, Identifikācijas Nr. KKP 2018/4**

*Kokneses novada Kokneses pagastā*

2018.gada 9.aprīlī

**1.jautājums.**

Lokālajā tāmē Nr.5 (jumta pārbūve) punkts Nr.1.22 nav dots darbu daudzums. Lūdzam precizēt apjomus.

**Atbilde.**

1.22. ir darbu nosaukums

Nākamās pozīcijas ietver materiālus, kuros jāietver arī darba, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas.

|  |
| --- |
| Dzelzsbetona joslas DJ-4 betonēšana (12 gab.) |
| Armatūra, ∅10 B500B |
| Armatūra, ∅6 B500B |
| Vītņstienis AM16,L=450+HIT-HY270 |
| Tērauda loksne 60x6 |
| Bultskrūve M16, L=210 |
| Betons C20/25 |

SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”

valdes loceklis Aigars Zīmelis