**Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem**

**objekta apskates laikā 2018.gada 28.martā**

Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

**Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Blaumaņa ielā 6, Koknesē, Identifikācijas Nr. KKP 2018/4**

*Kokneses novada Kokneses pagastā*

2018.gada 28.martā

**1.jautājums.**

Mājaslapā esošajā būvprojektā skaidrojošā aprakstā norādīts, ka gāzes ievadus ēkā paredzēts atvirzīt no sienas, bet iepirkuma nolikumam pievienotajos būvapjomos šādi darbi nav paredzēti.

*Atbilde:*

Būvprojekta saskaņošanas laikā ar pasūtītāju un ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta uzraugošo institūciju “Altum” tika veiktas izmaiņas skaidrojošā aprakstā. Mājas lapā www.koknese.lv nekavējoties tiks pievienota Būvprojekta skaidrojošā apraksta aktuālā versija.

**2.jautājums.**

Ko darīt ar pagraba koka starpsienu augšējo daļu, kas traucē nosiltināt pagraba griestus.

*Atbilde:*

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes AR – 2 lapas piezīmju 5.punktā noteikts – pirms darbu uzsākšanas atzāģēt pagraba koka starpsienu augšējo daļu tā, lai varētu nosiltināt pārseguma konstrukcijas.

SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”

valdes loceklis Aigars Zīmelis