Pielikums Nr.2

Cenu aptaujai Nr.KND/TI/2018/34

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Mēs piedāvājam veikt daudzdzīvokļu mājas “Alejas” Iršu pagastā gala sienu pastiprināšanu par šādu cenu *euro*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |
| Nr.p.k. |  Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|   | **Ārsienu pastiprināšanas, savilču uzstādīšanas darbi** |   |   |
| 1 | Tērauda savilču MS-1 montāža ēkas gala sienā uz ass 1 | gb. | 3,00 |
|   | *tērauda savilces elementi (leņķprofili, uzlikas, apaļstieņi, vītņsajūgs)* | kg | 600,00 |
|   | *antikorozijas apstrāde, krāsošana* | kg | 600,00 |
|   | *enkurskrūves uz ķīmijas Ø18, l=370* | gb. | 12,00 |
|   | *palīgmateriāli* | obj. | 1,00 |
| 2 | Tērauda savilču MS-2 montāža ēkas gala sienā uz ass 7 | gb. | 2,00 |
|   | *tērauda savilces elementi (leņķprofili, uzlikas, apaļstieņi, vītņsajūgs)* | kg | 216,80 |
|   | *antikorozijas apstrāde, krāsošana* | kg | 216,80 |
|   | *enkurskrūves uz ķīmijas Ø18, l=370* | gb. | 20,00 |
| 3 | Savilču urbumu un plaisu aizdare, hermetizācija | obj. | 1,00 |
| 4 | Sastatņu īre, montāža, demontāža | m2 | 153,00 |
| 5 | Būvgružu savākšana, utilizācija | obj. | 1,00 |
|  | Kopējā summa bez PVN *euro* |  |  |
|  | PVN 21 % *euro* |  |  |
|  | Kopējā summa ar PVN euro |  |  |

Piedāvājums derīgs līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Daudzdzīvokļu mājas gala sienu nostiprināšanas darbu, materiālu iegādes, transporta izmaksas, darba algas, nodokļi, nodevas un jebkuras citas izmaksas, kas saistītas ar minēto darbu veikšanu vai iespējamo sadārdzinājumu, iekļautas Piedāvājuma cenā.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats, vārds un uzvārds, paraksts, datums