**Projektēšanas uzdevums**

**Pasūtītājs:** Kokneses novada Bebru pagasta pārvalde,adrese: „Papardes”, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads.

**Objekta nosaukums:** Virszemes nokrišņu un jumtu noteču ūdeņu savākšanas un novadīšanas projekta izstrāde Vecbebru ciematā, Bebru pagastā, Kokneses novadā.

**Objekta adrese:** Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads.

**Objekta zemes kadastra Nr.** 3246 006 0202; 3246 006 0327; 3246 006 0159; 3246 006 0183; 3246 006 0266; 3246 006 0328; 3246 006 0192

**Būvniecības veids**: Jauna būve

**Projektēšanas stadija:** Būvprojekta izstrāde nokrišņu ūdeņu savākšanai un novadīšanai atbilstoši 2015. gada 18. jūnija “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam”, 2010. gada 14. janvāra “Meliorācijas likumam”, 2018. gada 28. augusta noteikumus Nr. 545 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana", Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Būvniecības likumu, Latvijas Būvnormatīviem (LBN) un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Projektu izstrādi.

**Prasības projektam:**

1. **Izstrādāt vietas topogrāfiju.**
2. **Projektā paredzēt izveidot virszemes nokrišņu ūdens uztvērējus un jumtu noteces ūdeņu savācējus daudzdzīvokļu mājām - Saules, Avoti, valsts nozīmes autoceļam Nr. 79un Bebru pamatskolai un savākto ūdeņu novadīšanu ūdens notekā 4162.42 vai valsts nozīmes ūdensnotekā Bormaņu grāvis, ŪSIK kods 41614:01:**

**2.1. pie pamatskolas lietus ūdens novadīšana sistēmā no 8 vietām;**

**2.2. pievienoties pie esošās pamatskolas jumta ūdens noteces sistēmas;**

**2.3. pievienoties meliorācijas sistēmai, novadot ūdeni sistēmā 4162.42;**

**2.4. paredzēt ūdens savākšanu un novadīšanu pagasta autoceļam k.nr. 3246 006 0266 posmā Pamatskola-Attīrīšanas stacija.**

**Pirms projekta izstrādes saskaņot detalizētu projekta saturu un noformēšanu.**

**Objekta apskate dabā obligāta!**

Ar objektu var iepazīties no 2019.gada 10. jūnija, iepriekš sazinoties ar Bebru pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītājs Juri Bāru, tālr. 26411238.