



**SAISTOŠIE NOTEIKUMI**

*Kokneses novada Kokneses pagastā*

2017.gada 29.novembrī Nr. 15/2017

**Apstiprināti**

ar Kokneses novada domes

2017.gada 29.novembra

sēdes lēmumu Nr.6.2(prot.Nr.14)

**Precizēti**

ar Kokneses novada domes

2017.gada 27.decembra

sēdes lēmumu Nr.7.15(prot.Nr.15)

**Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību**

**Kokneses novadā**

*Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”*

*15.panta pirmās daļas 1.punktu,*

*43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu,*

*Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma*

*6.panta ceturto daļu*

**I. Vispārīgie jautājumi**

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka:
   1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;
   2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;
   3. sabiedriskā ūdenssaimniecības *pakalpojuma līgumā* ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
   4. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.
2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un saistīto normatīvo aktu izpratnē.
3. Lietoto terminu skaidrojums:
   1. **Blakus patērētājs** – persona, kas izmanto Patērētāja īpašumā, valdījumā vai atbildībā esošo ūdensapgādes sistēmu ūdens saņemšanai vai kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanai;
   2. **Objekts** – Patērētāja nekustamais īpašums vai dzīvokļu īpašumu māja, kurai ir *Pievads* centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
   3. **Pakalpojuma līgums** – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp *Patērētāju* un *Pakalpojuma sniedzēju* par noteikta veida sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;
   4. **Pakalpojuma sniedzējs** –SIA “ Kokneses Komunālie pakalpojumi”, Bebru pagasta pārvalde, Iršu pagasta pārvalde, kas sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus (turpmāk – *ūdenssaimniecības* pakalpojums) Kokneses novadā;
   5. **Pievads** – Patērētāja atbildībā esošs ūdensapgādes ārējās sistēmas atsevišķs ievads, kas nodrošina Patērētāja Objektu ar ūdensapgādi un kanalizācijas ārējās sistēmas atsevišķs izvads, kas nodrošina notekūdeņu novadīšanu no Patērētāja Objekta;
   6. **Patērētājs**— nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā — visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu *Pakalpojuma līgumu*;
   7. **Tīklu piederības shēma** – *Pakalpojuma sniedzēja* sagatavota atbildības robežu shēma, kurā norādītas robežas, kurās par ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem un būvēm atbild *Pakalpojuma sniedzējs* un *Patērētājs*. Atbildības robežu shēma ir *Pakalpojuma līguma* neatņemama sastāvdaļa.
   8. **Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei** - ūdens patēriņa norma (m3 /mēnesī) vienam iedzīvotājam, kurš ūdenssaimniecības pakalpojumu saņem neizmantojot patēriņa uzskaites mērierīces, atbilstoši noteikumu 2. Pielikumam.
4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk – ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu *Patērētājus* ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Kokneses novadā un dabas resursu racionālu izmantošanu.
5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Kokneses novadateritorijā.
6. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirt sistēmā un uz decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.

**II. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai**

1. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un šie noteikumi*.*
2. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot *Pakalpojuma sniedzējam* aizpildītu tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papildus normatīvajos aktos noteiktajam, šajā pašā pieprasījumā apstiprina piekrišanu to personas datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā.
3. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai tā pilnvarotā persona pieprasa *Pakalpojuma sniedzējam* tehniskos noteikumus, papildus normatīvajos aktos noteiktajam, arī šādos gadījumos:
   1. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadu pārbūves, atjaunošanas un nojaukšanas gadījumā;
   2. nekustamā īpašumā esošā *Pievada* pārbūves, atjaunošanas un nojaukšanas gadījumā.

1. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādu saistības par *Pakalpojuma sniedzēja* sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, *Pakalpojuma sniedzējs* var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.
2. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi.
3. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta, ja, saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un ja piegulošajā ielā ir izbūvēti centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi, t.sk., arī jaunbūves būvniecības gadījumā. Tas neattiecas uz gadījumiem , kad nekustamā īpašumā ir ierīkota sertificēta notekūdeņu un kanalizācijas attīrīšanas iekārta, kad zemes gabals ir neapbūvēts vai no nekustamā īpašuma noteiktā lietošanas veida neizriet ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanas nepieciešamība.
4. Ja *Patērētājs* ūdensapgādei izmanto arī vietējo ūdens ieguves avotu, to aizliegts savienot ar *Pakalpojuma sniedzēja* centralizēto ūdensapgādes sistēmu. *Patērētājs* ir atbildīgs arī par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi, lai varētu veikt vietējā ūdens ieguves avota patēriņa uzskaiti
5. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas novietotas zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās aizbīdni vai vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.
6. Pēc *pievada* izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks *Pakalpojuma sniedzējam* iesniedz**:**
   1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā un digitālā formā;
   2. kanalizācijas pašteces tīkliem TV inspekcijas rezultātus tiem cauruļvadiem, kuru dn≥160mm;
   3. ūdensvada tīkliem – spiediena testa rezultātus
7. Pēc 15. punktā minēto dokumentu izvērtēšanas *Pakalpojuma sniedzējs* veic komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbaudi un izsniedz *Pievada* izbūves atzinumu, kurš ir nepieciešams nosacījums *Pakalpojuma līguma* noslēgšanai.
8. Pēc nekustamā īpašuma *Pievada* izbūves un pievienošanas centralizētajam kanalizācijas tīklam, nekustamā īpašnieka vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves un sistēmas, kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uzkrāšanai un var radīt kaitējumu videi.
9. Pēc nekustamā īpašuma *Pievadu* izbūves un pievienošanas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai *Pakalpojuma līguma* noslēgšana ir obligāta.
10. Ja *Pievadu* centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad *Pakalpojuma sniedzējs* ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā *Blakus patērētājam* *pievadu* pievienot pie cita *Patērētāja* ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku un *Patērētāju*, un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem *Patērētājiem*. Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotai *Tīklu piederības shēmai* un noslēgtam līgumam starp *Blakus patērētāju* un *Patērētāju*.
11. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā, *Pakalpojuma sniedzējs*ir tiesīgs atļaut to izbūvēt citā saskaņotā vietā, ar tiesībām *Pakalpojuma sniedzējam* piekļūt komercuzskaites mēraparāta mezglam.
12. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, *Pakalpojuma sniedzējs* uzstāda verificētu komercuzskaites mēraparātu, kas ir *Pakalpojuma sniedzēja* īpašums.
13. *Pakalpojuma sniedzējam* ir tiesības par saviem līdzekļiem aprīkot komercuzskaites mēraparātus ar attālinātu datu nolasīšanu un šos rādījumus izmantot pakalpojuma apjoma uzskaitei.
14. Ja komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir *Patērētāja* atbildības robežās, *Patērētājs* atlīdzina *Pakalpojuma sniedzējam* izdevumus komercuzskaites mēraparāta zādzības vai bojāšanas gadījumā, pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jauna komercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu.
15. *Pakalpojuma sniedzējs* ūdens spiedienu centralizētajā ūdensapgādes sistēmā nodrošina atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja Objekta ūdensapgādes iekšējā sistēmā ir nepieciešams augstāks ūdens spiediens, *Patērētājs*, saskaņojot ar *Pakalpojuma* *sniedzēju*, par saviem līdzekļiem nodrošina vietējo ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtu izbūvi.

**III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības**

**3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana**

1. *Pakalpojuma sniedzēja* īpašumā vai valdījumā ir:
   1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;
   2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;
   3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli;
   4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;
   5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes;
   6. komercuzskaites mēraparāti.
2. *Pakalpojuma sniedzēja* apkalpes zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras nav *Pakalpojuma sniedzēja* īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai, un noteiktas *Patērētāja* un *Pakalpojuma* *sniedzēja* noslēgtā līgumā vai līgumā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību.

Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un to maksai ir jābūt noteiktai attiecīgajā līgumā, ja tāda paredzēta.

1. Pēc saskaņošanas ar *Patērētāju* *Pakalpojuma sniedzējs* savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot *Patērētāja* nekustamoīpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
2. Gadījumā, ja *Pakalpojuma sniedzējs* konstatē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties atslēgt *Patērētāja* ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.

**3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā**

1. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt sadzīves notekūdeņus:
   1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;
   2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla veselībai;
   3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt *Pakalpojuma sniedzēja* notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot *Pakalpojuma sniedzējam* izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;
   4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5;
   5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku sienām (piemēram – tauki);
   6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz 1.pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.
2. Ja *Patērētāja* novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz 1.pielikumā maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad:
   1. *Patērētāja* notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas 1.pielikumā;
3. *Patērētāja* pienākums ir nekavējoties ziņot *Pakalpojuma sniedzējam* par paaugstināta piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
4. Gadījumos, ja noteikumu 3o.punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti *Pakalpojuma līgumā* ar *Pakalpojuma sniedzēju*, un tas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad *Pakalpojuma sniedzējam* ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.
5. *Pakalpojuma sniedzējam* ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsekošanu *Patērētāja* nekustamajā īpašumā, ja *Pakalpojuma sniedzēja* notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos tiek konstatēts paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. *Patērētājam* nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.
6. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā **ir aizliegts novadīt** notekūdeņus, kuri satur:
   1. Prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām un kuru emisiju un noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;
   2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
   3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);
   4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
   5. radioaktīvas vielas;
   6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas vielas, kas var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;
   7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus un tml.
   8. smago metālu savienojumus un citas vielas, kas pasliktina notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesā radušos notekūdeņu dūņu kvalitāti un nelabvēlīgi ietekmē to apsaimniekošanu;
   9. izlietotos ķīmisko reaģentus un bīstamu bakteriālo piesārņojumu;
   10. naftas produktus un to savienojumus.

**3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un aizsardzībai**

1. Jebkurai personai **ir aizliegts**:
   1. patvaļīgi, neievērojot šo noteikumu prasības, pievienoties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem;
   2. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām;
   3. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņus, asenizācijas un citus notekūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;
   4. centralizētās kanalizācijas tīklā novadīt nokrišņu un gruntsūdeņus;
   5. bez saskaņošanas ar *Pakalpojumu sniedzēju* veikt jebkādas darbības *Pakalpojuma sniedzēja* īpašumā vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās;
   6. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu skataku vākus, izņemot pakalpojuma sniedzējus;
   7. bojāt centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas infrastruktūru un aprīkojumu;
   8. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.
2. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.
3. Ja *Patērētāja* ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus u.c.), ir bojāti *Patērētāja* ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, *Patērētājs* ir atbildīgs par iespējamām sekām.
4. Pakalpojumu lietotājiem, kuru īpašumos tiek veikta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana vai pārtikas ražošana, jābūt izbūvētiem tauku uztvērējiem.
5. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos sadzīves notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai *Pakalpojuma sniedzēja* noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.
6. Jebkura persona, atklājot bojājumus centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas infrastruktūrā, tiek aicināta par to nekavējoties ziņot *Pakalpojuma* *sniedzējam* uz tā mājaslapā norādītājiem diennakts tālruņiem.

**3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības**

1. Ja *Patērētāja* komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/vai *Patērētāja* teritorijā esošo hidrantu darbību, *Pakalpojuma sniedzējs* noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. *Patērētājs* ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.
2. Noņemt noteikumu 41.punktā minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. *Patērētājam* 24 stundu laikā jāpaziņo *Pakalpojuma sniedzējam* par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc *Pakalpojuma sniedzēja* pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.
3. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un *Pakalpojuma sniedzēja* vajadzībām.
4. *Pakalpojuma sniedzējs* atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz *Pakalpojuma sniedzēja* veikto aprēķinu.

**3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība**

1. *Pakalpojuma sniedzējs* ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada *Pievadu* un saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.
2. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā īpašumā, *Patērētājam* ir jāizbūvē komercuzskaites mēraparāta mezgls un jānoslēdz *Pakalpojuma līgums* ar *Pakalpojuma sniedzēju*.
3. Aizliegts bojāt ūdens brīvkrānus, kā arī tiem pievienot caurules ūdens ņemšanai.
4. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo *Pakalpojuma sniedzējam* uz tā mājaslapā norādītājiem diennakts tālruņiem.
5. *Patērētājam,* kam ir noslēgts līgums ar *Pakalpojuma sniedzēju* par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrānu, patērēto ūdens daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta.

**IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība**

**4.1. Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi**

1. *Pakalpojuma līgumu* ar Pakalpojuma *sniedzēju* slēdz:
   1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
   2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos - dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;
   3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros;
   4. nedzīvojamo ēku gadījumos - visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;
   5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;
2. *Pakalpojuma līguma* sagatavošanai un noslēgšanai *Pakalpojuma līguma* slēdzējs iesniedz sekojošu informāciju un dokumentus:
   1. Aizpildītu noteiktas formas iesniegumu līguma noslēgšanai;
   2. uzrādot dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, (zemesgrāmatas apliecība, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.);
   3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par *Pakalpojuma līguma* slēgšanu;
   4. ja *Pakalpojuma līgumu* paraksta pilnvarota fiziska persona – dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt *Pakalpojuma līgumu*;
   5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu un/vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja *Pakalpojuma līguma* slēdzējam tādas ir;
   6. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, gadījumā, ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība ir nolēmusi nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. (Tiešo maksājumu sistēmas gadījumā, norēķinu kārtība tiek atrunāta *Pakalpojuma līgumā*.)
3. *Pakalpojuma sniedzējs*, ja tas nepieciešams līguma noslēgšanai, ir tiesīgs:
   1. pieprasīt iesniegt papildu dokumentus vai informāciju, tai skaitā nekustamā īpašuma ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo un ārējo sistēmu tīklu shēmas, lietus notekūdeņu savākšanas tīklu shēmas, ziņas par Objektā veicamās darbības profilu, par ražošanā pielietojamām vielām un bioloģiskiem atkritumiem, kas tiek novadīti ar notekūdeņiem;
   2. apsekot līguma slēdzēja nekustamā īpašumā esošās ūdensapgādes un kanalizācijas ārējās un iekšējās sistēmas, lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir pietiekama līguma noslēgšanai;
   3. noteikt notekūdeņu paraugu noņemšanas vietas (kontrolakas), veidu, periodiskumu un apmaksas kārtību;
   4. pieprasīt iesniegt līguma par tauku un naftas produktu uztvērēju apkalpošanu un izvešanu kopiju vai citus par apkalpošanu un izvešanu apliecinošus dokumentus;
   5. pieprasīt iesniegt līguma par decentralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu apkalpošanu un izvešanu kopiju vai citus par apkalpošanu un izvešanu apliecinošus dokumentus.
4. *Patērētājs* pirms *Pakalpojuma līguma* noslēgšanas informē *Pakalpojuma sniedzēju*, ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
5. Līguma slēdzējam, norēķināties par ūdenssaimniecības pakalpojumu jāsāk ar *Pakalpojuma sniedzēja* pēdējo fiksēto ūdens uzskaites mēraparāta rādījumu, ja līguma slēdzējs pārņemot nekustamo īpašumu nav pieaicinājis *Pakalpojuma sniedzēju* ūdens uzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt ūdens uzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piem., nodošanas-pieņemšanas aktu).
6. *Pakalpojuma sniedzējs* ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu līguma slēdzējam pirms līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, skaitot no rakstveida iesnieguma saņemšanas no līguma slēdzēja par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un līguma slēgšanu.
7. *Pakalpojuma sniedzējs* ir tiesīgs pārtraukt *Pakalpojuma līguma* noslēgšanas procedūru, nosūtot *Pakalpojuma līguma* slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja *Pakalpojuma līguma* slēdzējs:
   1. 1 (viena) mēneša laikā no *Pakalpojuma sniedzēja* pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām un nav parakstījis *Pakalpojuma sniedzēja* sagatavoto līgumu;
   2. nav veicis vai nav vienojies ar *Pakalpojuma sniedzēju* par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;
   3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes un kanalizācijas *Pievada* tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.
8. Ja līguma noslēgšanas procedūra ir pārtraukta, *Pakalpojuma sniedzējs* ir tiesīgs līguma slēdzēja nekustamam īpašumam nekavējoties pārtraukt sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumu. *Pakalpojuma sniedzējs* paziņojumam par ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanu, pievieno aprēķinu par līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas jāsamaksā rēķinā noteiktajā termiņā.
9. *Pakalpojuma līgums* tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas. Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad *Pakalpojuma sniedzējs* ir saņēmis no *Pakalpojuma līguma* slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus *Pakalpojuma līguma* noslēgšanas procedūras pabeigšanai.
10. *Pakalpojuma līgumā,* papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam, iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacījumi:
    1. informācija par līdzējiem;
    2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;
    3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
    4. *Pakalpojuma līguma* un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);
    5. atsauce uz to, ka norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem notiek saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu par apstiprinātajiem ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas tarifiem;
    6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
    7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.
11. *Pakalpojuma līgumam* pievienojams *Pakalpojuma sniedzēja* sagatavota *Tīklu piederības shēma*, kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas). Shēma ir neatņemama *Pakalpojuma līguma* sastāvdaļa.
12. Iebildumi par *Pakalpojuma sniedzēja* izrakstīto rēķinu *Patērētājam* jāiesniedz rakstiskā veidā 10(desmit) dienu laikā pēc rēķina izsūtīšanas. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā *Pakalpojuma līgumā* noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā *Pakalpojuma sniedzējs* veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.
13. *Pakalpojuma līguma* noteikumu izpildes kontrolei *Pakalpojuma sniedzējs* ir tiesīgs pārbaudīt *Patērētāja* īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to darbību. *Pakalpojuma sniedzējs* par to informē *Patērētāju*, kurš nav tiesīgs aizliegt *Pakalpojuma sniedzējam* veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi *Pakalpojuma līguma* noteikumos, *Pakalpojuma sniedzējs* ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad *Patērētājs* ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar *Pakalpojuma sniedzējs* par pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.
14. *Pakalpojuma sniedzējs* ir tiesīgs veikt *Patērētāja* iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos ūdens uzskaites mēraparāta rādījumus par *Patērētājam* sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta neatbilstība *Patērētāja* iesniegtajiem datiem, *Pakalpojuma sniedzējs* veic pārrēķinu un *sagatavo rēķinu atbilstoši* faktiskajiem rādījumiem.
15. *Pakalpojuma sniedzējs* ir tiesīgs sagatavot ikmēneša rēķinu pēc Objekta vidējā patēriņa, ja tehnisku iemeslu dēļ, pielietojot attālinātu komercuzskaites mēraparātu nolasīšanas sistēmu, nav iespējams saņemt ikmēneša patēriņa rādījumus. Iegūstot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus, *Pakalpojuma sniedzējs* veic pārrēķinu un sagatavo rēķinu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.
16. Ja daudzdzīvokļu mājai tiek pielietota tiešo norēķinu sistēma un līgumā noteiktajā termiņā netiek iesniegti ūdens mērītāju rādījumi, *Pakalpojuma sniedzējs* ir tiesīgs sagatavot ikmēneša rēķinu pēc dzīvokļa vidējā ūdens patēriņa. Iegūstot faktiskos ūdens mērītāju rādījumus, *Pakalpojuma sniedzējs* veic pārrēķinu un sagatavo rēķinu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.
17. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā saņem no *Pakalpojuma sniedzēja* tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un šī persona vēlas ar *Pakalpojuma sniedzēju* noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, *Pakalpojuma sniedzējs* ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt jauno *Pakalpojuma līgumu*, kamēr šī persona nav nokārtojusi parādus vai nav noslēgusi ar *Pakalpojuma sniedzēju* vienošanos par minēto parādu nokārtošanas kārtību.
18. *Pakalpojuma sniedzējs* ir tiesīgs sagatavot jaunu līgumu , ja notikušas izmaiņas normatīvajos aktos, ir veikta ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas būvju izbūve, pārbūve vai nojaukšana un citos gadījumos, kas ietekmē līguma noteikumu izpildi.
19. Ja *Patērētājs* ir izlēmis uz laiku pārtraukt lietot ūdenssaimniecības pakalpojumu, bet saglabāt līguma spēkā esamību, Patērētāja pienākums ir par to informēt *Pakalpojuma sniedzēju* un segt *Pakalpojuma sniedzēja* izdevumus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanu un atjaunošanu.
20. Ja *Pakalpojuma sniedzējs* normatīvajos aktos, šajos noteikumos vai līguma ietvaros noteikto iemeslu dēļ ir pārtraucis ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu, *Patērētājam* nav tiesību patvaļīgi pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai. *Patērētājam* ir pienākums segt *Pakalpojuma sniedzēja* izdevumus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanu un atjaunošanu, pakalpojuma atjaunošana tiek nodrošināta trīs darba dienu laikā no minētās apmaksas veikšanas.

**4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība**

1. *Pakalpojuma līgumu* var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
2. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza *Pakalpojuma līguma* noteikumus, *Pakalpojuma līguma* noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.
3. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina *Pakalpojuma līgumā* iekļauto *Tīklu piederības shēmu*, *Pakalpojuma sniedzējs* sagatavo aktuālo *Tīklu piederības shēmu* un tā oriģināleksemplāru nosūta *Patērētājam*. Aktuālā *Tīklu piederības shēma* stājas spēkā 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas *Patērētājam*.
4. *Pakalpojuma sniedzējs*, slēdzot līguma grozījumus ar *Patērētāju*, kuram ir parādi par saņemto ūdenssaimniecības pakalpojumu, ir tiesīgs atlikt slēgt līguma grozījumus ar *Patērētāju*, tai skaitā par ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu citos *Patērētāja* Objektos, ja tas nav izpildījis spēkā esošas saistības ar *Pakalpojuma sniedzēju*.

**4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība**

1. *Pakalpojuma līgums* ir spēkā līdz brīdim, kad:
   1. puses *Pakalpojuma līgumu* izbeidz savstarpēji vienojoties;
   2. *Pakalpojuma līgums*, 30 (trīsdesmit) dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc *Patērētāja* pieprasījuma;
   3. *Pakalpojuma līgumu* noteikumu 75.punktā paredzētajā kārtībā izbeidz *Pakalpojuma sniedzējs* ;
   4. *beidzas Pakalpojuma līguma* termiņš;
   5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna *Pakalpojuma līguma* noslēgšanu.
2. *Pakalpojuma sniedzējs* var vienpusēji izbeigt *Pakalpojuma līgumu*:
   1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu *Pakalpojuma līguma* noslēgšanai ir iesniedzis, bet *Patērētājs* paziņojumu par *Pakalpojuma līguma* izbeigšanu nav iesniedzis;
   2. *Patērētājam* izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām izrietošus *Pakalpojuma līgumus* izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā);
   3. brīdinot *Patērētāju* 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, gadījumā, kad pakalpojumu patēriņa uzskaites izmaiņu rezultātā *Patērētājs* iegūst *Blakus patērētāja statusu*, kuram nav iespējams nodrošināt tiešu pakalpojumu sniegšanu;
   4. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;
   5. ja *Patērētājs* ir mainījis *Pakalpojuma līgumā* noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi;
   6. ja *Patērētājs* vairāk kā 6 (sešus) mēnešus *Pakalpojuma sniedzējam* nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz *Pakalpojuma sniedzēja* rakstisko brīdinājumu par *Pakalpojuma līguma* laušanu.
3. Izbeidzot *Pakalpojuma līgumu*, *Pakalpojuma sniedzējs* nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.
4. Ja *Pakalpojuma līgums* tiek izbeigts, pakalpojuma lietotāja pienākums ir veikt galīgo norēķinu *Pakalpojuma sniedzēja* noteiktajā termiņā par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem

**V. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu**

1. Par noteikumu 12.; 13.; 35.; 36.; 38.; 39.; 41.; 42.; 47.; 69. punktā minēto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 350 *euro* (trīs simti piecdesmit *euro*), bet juridiskajām personām līdz 1400 *euro* (viens tūkstotis četri simti *euro*).
2. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir tiesīgas šādas amatpersonas:
   1. Kokneses novada pašvaldības policisti;
   2. *Pakalpojuma sniedzēja* amatpersonas, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu viņiem noteiktas pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos.
3. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā komisija.
4. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.

**VI. Noslēguma jautājumi**

1. Noteikumu 12. punktam noteikt 5 (piecu) gadu pārejas periodu no noteikumu spēkā stāšanās dienas.
2. Noteikumu 38. punkts stājas spēkā pēc 5 (pieciem ) gadiem no noteikumu spēkā stāšanās dienas.
3. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto *Pakalpojuma līgumu* noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā, *Patērētājam* un *Pakalpojuma sniedzējam* ir pienākums nodrošināt *Pakalpojuma līguma* pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz *Pakalpojuma līguma* pārslēgšanas jaunā redakcijā, pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 3.punktā minētie sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie noteikumi.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Kokneses novada domes laikrakstā “ Kokneses Novada Vēstis”.
5. Saistošo noteikumu 1. un 2.pielikums stājas spēkā vienlaicīgi ar šiem noteikumiem.

Sēdes vadītājs,

domes priekšsēdētājs *(personiskais paraksts)* D.Vingris

IZRAKSTS PAREIZS

Koksnes novada domes sekretāre Dz.Krišāne

02.01.2017.

1.pielikums

Kokneses novada domes

2017.gada 29.novembra

Saistošajiem noteikumiem Nr.15/2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Piesārņojošā viela | Maksimāli pieļaujamā  koncentrācija ( mg/l) |
| 1. | Kopējās suspendētās vielas | No 120 līdz 450 |
| 2. | Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) | No 210 līdz 740 |
| 3. | Bioloģiskais skābekļa patēriņš ( BSP5) | No 150 līdz 350 |
| 4. | Kopējais fosfors | NO 6 līdz 23 |
| 5. | Kopējais slāpeklis | No 20 līdz 80 |

2.pielikums

Kokneses novada domes 2017.gada 25.oktobra

saistošajiem noteikumiem Nr. 15/2017

**Ūdens patēriņa norma , ja norēķiniem neizmanto komercuzskaites mēraparātus**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Ēku labiekārtotības pakāpe | Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš mēnesī (m3/mēn.) |
| 1. | Jebkura labiekārtotības pakāpe | 4,15 |

Sēdes vadītājs,

domes priekšsēdētājs *(personiskais paraksts)* D.Vingris

IZRAKSTS PAREIZS

Koksnes novada domes sekretāre Dz.Krišāne

02.01.2017.

**Paskaidrojuma raksts**

**Koknese novada domes 2017.gada 29.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.15/2017**   
**“Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Kokneses novadā”**

|  |  |
| --- | --- |
| Sadaļa | Informācija |
| 1. Projekta nepieciešamības pamatojums | Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas organizēšana savā administratīvajā teritorijā, saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību, uzlabotu vides situāciju un dabas resursu racionālu izmantošanu. |
| 2. Īss projekta satura izklāsts | Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar [Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma](https://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums) [6.panta](https://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums#p6) ceturto un piekto daļu un tie paredz:   * kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei; * centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības; * sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību; * administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu. |
| 3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu | Projektam nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu. |
| 4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā | Projektam nav būtiskas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi. |
| 5. Informācija par administratīvajām procedūrām | Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas netiks paplašinātas. Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā ir Kokneses pagastā - SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, Bebru pagasta pārvaldē un Iršu pagasta pārvaldē. |
| 6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām | Saistošie noteikumi pirms apstiprināšanas publicēti Kokneses novada mājaslapā: [www.koknese.lv](http://www.koknese.lv) |

Sēdes vadītājs,

domes priekšsēdētājs *(personiskais paraksts)* D.Vingris

IZRAKSTS PAREIZS

Koksnes novada domes sekretāre Dz.Krišāne

02.01.2017.